Opis techniczny
wykonania boiska wraz z zagospodarowaniem terenu

1. Stan istniejący.
Teren przeznaczony pod boisko sportowe – wiejskie nie jest  zagospodarowany i   jest częściowo ogrodzony. 

2. Warunki gruntowo – wodne. 

Na podstawie dokonanej wizji w terenie stwierdzono, że:

W warstwie geotechnicznej występują grunty nośne nadające się do posadowienia bezpośredniego konstrukcji boiska. Poziomu wód gruntowych nie stwierdzono.

3. Opis do projektu zagospodarowania terenu.
3.1 Program.

Urządzenia sportowe stanowią integralną część zagospodarowania terenu. Przy projektowaniu kierowano się warunkami terenowymi oraz programem zapewniającym odpowiednie warunki do realizacji czynnej rekreacji mieszkańców miejscowości w zakresie uprawiania różnych dyscyplin sportowych i gier zespołowych. Zaprojektowano boisko do gry w piłkę   oraz tereny zielone.

3.2 Teren – charakterystyka inwestycji. 

Plan wykonania boiska wiejskiego przewiduje utworzenie i wybudowanie:
1. Płyty trawiastej, naturalnej boiska do piłki nożnej o wymiarach 50,00 x 25,00 m wraz z powierzchnią autów szerokości 1,00 m.

2. Ogrodzenia, tzw. Piłko chwyty.

3. Odwodnienia boiska.

3.3 Odwodnienie terenu.
Odwodnienie powierzchni boiska odbywać się będzie poprzez wykonanie spadków powierzchni w kierunku  terenów zielonych.

4. Urządzenia sportowe.

Rozwiązania techniczne i wymiarowe obiektów sportowych wraz z osprzętem przyjęto zgodnie z uzgodnieniami przeprowadzonymi z Użytkownikiem i Inwestorem.

4.1 Boisko do piłki nożnej o wymiarach 50,00 x 25,00 m

Zaprojektowano nawierzchnię sportową boiska z trawy naturalnej wysiewanej.  
Zaprojektowano aut ze wszystkich stron boiska o szerokości 1,00 m.

Układ warstw:

- trawnik, warstwa nośna – wegetacyjna wysokości 8 – 12 cm, mieszanka nasion traw posiadająca aktualne certyfikaty, dokumenty dopuszczające stosowanie produktu na rynku polskim oraz na obiektach sportowych.,

- pozostałe warstwy zgodnie z wymaganiami producenta mieszanki traw.

Płytę boiska (murawę) ograniczyć obrzeżem betonowym „wtopionym” o wymiarach 30 x  8 cm na podsypce piaskowej grubości 5,0 cm umieszczonym w odległości 1,00 m od linii bocznej boiska.

- wyposażenie boiska:

Dwie  bramki aluminiowe z siatką o wymiarach: długość – 3,00 m, wysokość – 2,00 m, zamocowane w   tulejach 
Piłko chwyty.

- odwodnienie

Projektuje się spadek kopertowy 0,5%, wody opadowe odprowadzone do bocznych krawędzi płyty boiska.

5. Ukształtowanie terenu.

5.1 Roboty ziemne.
Roboty budowlane ziemne zaprojektowano przy założeniu optymalnej wysokości płyty boiska w stosunku do istniejącego zagospodarowania terenu uwzględniając istniejące spadki terenu, wysokość posadowienia przyległych budynków.

5.2 Projektowane tzw. piłko chwyty zlokalizowano 3,00 m za linią bramkową boiska, o wysokości 4,00 m i  długości 25,00 m. Projektowane ogrodzenie – piłkowchwyty  o wysokości 4,0 m z siatki na słupach stalowych o rozstawie słupów 3,00 m. Słupy posadowione w stopach fundamentowych poniżej  poziomu przemarzania 1,00 m. Fundamenty słupów wykonane z betonu B15, o wymiarach 60 x 60 x 100 cm, zbrojone konstrukcyjnie prętami pionowymi 4 Ф 10 w strzemionach stalowych ze stali A-0 Ф 44,5  co 20 cm. Skrajne słupy usztywnić zastrzałami. 
6. Uwagi końcowe.

6.1 Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia.
Zaprojektowane obiekty należy wykonać pod nadzorem osób uprawnionych zgodnie z projektem, przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami oraz przepisami bezpieczeństwa i higieny mając szczególnie na względzie zasady bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

Wszystkie zastosowane urządzenia i materiały powinny posiadać odpowiednie atesty i aprobaty techniczne.

6.2 Wielkość robót, wskazania technologiczne.

Wielkość i rodzaj robót wyliczono i przedstawiono w przedmiarze robót. Sposób wykonania robót oraz wymagania dla poszczególnych rodzajów robót przedstawiono w „Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych”.
Wszelkie rozwiązania techniczne, organizacyjne i inne związane z prawidłową realizacją budowy winne być wykonane zgodnie z obowiązującymi w budownictwie normami i sztuką budowlaną. Wszelkie materiały, wyroby i urządzenia zastosowane w ofercie powinny posiadać odpowiednie atesty oraz odpowiadać Polskim Normom, Normom Branżowym, Specyfikacjom Technicznym Robót. Roboty nie ujęte w dokumentacji, a wynikające z technologii budowy, zastosowania materiałów lub montażu urządzeń winny być uwzględnione przez Wykonawcę i brak ich wyszczególnienia w dokumentacji nie może stanowić podstawy do roszczeń finansowych Wykonawcy w stosunku do Inwestora.

Wykonawca jest całkowicie odpowiedzialny za sprawdzenie prac, ilości materiałów i urządzeń zgodnie z Dokumentacją na etapie przetargu. 
