                                                                                                          Rogowo 02.09.2010 r.
  Og.341 -1/20/2010
                                              Wyjaśnienie treści specyfikacji

Dotyczy: Budowa kanalizacji sanitarnej i tłocznej wraz z przyłączami w miejscowościach Nadróż, Lasoty, Karbowizna i Pręczki gm. Rogowo oraz Przebudowa istniejących przewodów tłocznych prowadzących ścieki sanitarne z Gminy Rogowo.

        Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych /Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm./ w związku ze złożonymi zapytaniami wyjaśniam:
Pyt. 1. Czy w świetle zapisów znowelizowanego art.30 Prawa zamówień publicznych wymienione w specyfikacji wyroby budowlane powinny spełniać wymagania wynikające z Polskich Norm przenoszących normy europejskie PN-EN /normy zharmonizowane/, a w szczególności dla:

- przepompowni ścieków, wymagania normy PN-EN 12050-1:2002

- zaworów zwrotnych, wymagania normy PN-EN 12050-4:2002

Odp. Stosowanie norm w Polsce nie jest obowiązkowe. Wymagane będą te, które wymienione są w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.
Pyt. 2. W myśl art. 8 ust 5 Ustawy o systemie oceny zgodności z dnia 30.08.2002 r. i jej nowelizacji z dnia 15.12.2006 r. zabrania się wprowadzania do użytku i do obrotu wyrobów nie posiadających oznakowania zgodności z wymaganiami zasadniczymi
 i szczegółowymi. Wobec powyższego, czy od wykonawcy robót będzie żądane oświadczenie na wymienioną okoliczność w odniesieniu do wyrobów opisanych

 w pytaniu 1.

Odp. Przepompownie nie będą traktowane jako wyrób lecz jako obiekt budowlany. Nie będzie więc wymagane wydawanie dla niej oświadczenia o zgodności z wymaganiami zasadniczymi i szczegółowymi.

Dla zastosowanej armatury w tym zaworów zwrotnych obowiązują wymagania określone w Projekcie Budowlanym i Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. Na powyższe niezbędne będzie m.in. oświadczenie kierownika robót, które wraz z wnioskiem składane jest o uzyskanie decyzji na użytkowanie.

Pyt. 3  Czy zamawiający dopuszcza na ww zadaniu w przejściach pod drogami metodą bezwykopową zastosowanie w miejsce przewiertowej rury stalowej jako rury osłonowej oraz przewodowej rury PVC fi 160 mm, zastosowanie rur przeciskowych kamionkowych glazurowanych DN 150mm, a nie wymagających rur osłonowych 
o dopuszczalnej sile wcisku F-170 KN łączonych na mufę VT z polipropylenu wzmacniana włóknem szklanym produkowanych zgodnie z normą PN- EN 295, posiadających za względu na wpływ obciążeń dynamicznych na stan techniczny nawierzchni dróg, dopuszczenie do stosowania w ciągach komunikacyjnych, gwarantowane Aptobatą Techniczną np.: IBDiM.  

Odp. Projekt współfinansowany jest ze środków UE i jego realizacja musi być wykonana zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym.
Pyt. 4 Czy zamawiający dopuszcza na ww zadaniu w przejściach pod drogami metodą bezwykopową zastosowanie w miejsce przewiertowej rury stalowej jako rury osłonowej oraz przewodowej rury PVC fi 300 mm, zastosowanie rur przeciskowych kamionkowych glazurowanych DN 300mm, a nie wymagających rur osłonowych

 o dopuszczalnej sile wcisku F-1000 KN łączonych na mufę V4A  Typ 1 ze stali molibdenowej z uszczelką  kauczukowo-elastornerową produkowanych zgodnie z normą PN-EN 295, posiadających za względu na wpływ obciążeń dynamicznych na stan techniczny nawierzchni dróg, dopuszczenie do stosowania w ciągach komunikacyjnych, gwarantowane Aptobatą Techniczną np.: IBDiM. 
Odp. Projekt współfinansowany jest ze środków UE i jego realizacja musi być wykonana zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym.

Pyt. 5  Czy zamawiający zgodnie z Ustawą /Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 r. rozdz.2, art.30 opisując przedmiot zamówienia za pomocą cech technicznych i jakościowych, przy przestrzeganiu Polskich Norm przenoszących normy zharmonizowane, wymaga zastosowania w jednym zadaniu w ramach zaprojektowanego zakresu materiałowego rur i kształtek kamionkowych wyprodukowanych przez jednego producenta /z uwagi na różnice tolerancji w wymiarach/, które produkowane są zgodnie z normą PN-EN 295.
Odp. Zamawiający nie określa jakiego producenta  mają być zastosowane rury i kształtki kamionkowe.
Pyt. 6  Czy zamawiający zgodnie z Ustawą /Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 r. rozdz.2, art.30  opisując przedmiot zamówienia za pomocą cech technicznych i jakościowych, przy przestrzeganiu Polskich Norm przenoszących normy zharmonizowane, dopuszcza na ww zadaniu zastosowanie ruryi kształtki kamionkowe kielichowe glazurowane DN 2000mm, system F, klasy 160 o wytrzymałości minimum FN 40 kN/m i  produkowane są zgodnie z normą PN-EN 295 - 1.

Odp. Realizacja projektu musi być wykonana zgodnie z zatwierdzoną dokumentacja techniczną.
Pyt. 7  Czy zamawiający zgodnie z Ustawą /Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 r. rozdz.2, art.30  opisując przedmiot zamówienia za pomocą cech technicznych i jakościowych, przy przestrzeganiu Polskich Norm przenoszących normy zharmonizowane, wymaga ze względu na istnienie wód gruntowych i konieczność utrzymania 100 %  szczelności kanału, żeby na ww zadaniu rury i kształtki kamionkowe stosowane do budowy kanalizacji grawitacyjnej posiadały szczelność na złączach 2,4 bara, gwarantowaną poprzez Aprobate Techniczną na przykład IBDiM. Aprobata Techniczna AIBiM rozszerza zakres cech technicznych i jakościowych opisu przedmiotu zamówienia zgodnie z Ustawą o wyrobach budowlanych z dnia 16.042004 r. Rozdz. 1, art.9,pkt.1.

Odp. Zamawiający nie wymaga dodatkowych badań na szczelność rur kanalizacyjnych. Zbudowana kanalizacja winna wykazywać szczelność zgodnie z warunkami Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych załączonej do SIWZ.
Pyt. 8 Czy zamawiający zgodnie z ustawą dnia 21.03.1985 r. /Dz.U. z 2007 r.Nr 19,  poz.115  o drogach publicznych/ art. 39 p.3 lokalizując kanalizację sanitarną w pasie drogowym na bazie zezwolenia zarządcy drogi, opisując przedmiot zamówienia za pomocą cech technicznych i jakościowych wymaga ze względu na wpływ obciążeń dynamicznych na stan techniczny nawierzchni dróg /sgodnie z normą  PN-B-04500:

1985 pkt.4.7/ posiadania dopuszczenia do stosowania w ciągach komunikacyjnych, na bazie posiadania Aprobaty Technicznej np. IBDiM, która potwierdza wzrost wytrzymałości rurociągu na zmęczenie pod obciążeniem zmiennym 2,5 – 10 KN /maks. Częstotliwość 12Hz/ ilość cykli /6,4 x 104/po nasączeniu w paliwie i środku odladzającym  - zgodnie z PN-B-04500:1985 pkt.4.7

Odp. Zamawiający nie wymaga dodatkowych badań dla rur kanalizacyjnych zlokalizowanych w pasie drogowym, poza tym, że ramontowane rury muszą wykazywać wymaganą wytrzymałość min. 40KN/m.
Pyt.9 Proszę o podanie ilości studni na kanałach grawitacyjnych oraz na przyłączach sanitarnych wraz z wysokościami – brak pozycji w przedmiarze robót.

Pyt.10 - Brak w przedmiarze robót studni rewizyjnych i przyłączeniowych określonych w dokumentacji projektowej.

Pyt.11 -   W przedmiarach na budowę kanalizacji grawitacyjnej brak jest do wyceny studni, wobec powyższego proszę o uzupełnienie przedmiarów załączonych do SIWZ i umieszczenie ich na stronie internetowej Zamawiającego z jednoczesnym powiadomieniem  Pytającego.

Odp. na pyt. 9, 10 i 11 - zestawienie studni kanalizacyjnych na kanałach grawitacyjnych i na przyłączach sanitarnych 

Załącznik: 
ZESTAWIENIE STUDNI KANALIZACYJNYCH
	Lp
	nr studni
	dn studni
	rzędna włazu
	rzędna dna
	wysokość

	1
	S26/3
	1200
	130,00
	128,49
	1,51

	2
	S26/2
	1200
	130,00
	128,45
	1,55

	3
	S26/1
	1000
	130,80
	129,30
	1,50

	4
	S26
	1200
	129,80
	128,20
	1,60

	5
	S2/1
	1200
	130,15
	128,60
	1,55

	6
	S2
	1200
	129,20
	127,63
	1,57

	7
	S1
	1200
	129,20
	127,46
	1,74

	8
	S1a
	1200
	129,40
	127,39
	2,01

	9
	S3
	1200
	130,75
	127,91
	2,84

	10
	S4
	1200
	131,70
	128,17
	3,53

	11
	S5
	1200
	132,00
	128,24
	3,76

	12
	S6
	1200
	132,00
	128,32
	3,68

	13
	S7
	1200
	132,00
	128,46
	3,54

	14
	S7/1
	1200
	131,80
	130,17
	1,63

	15
	S7/2
	1000
	131,82
	130,32
	1,50

	16
	S8
	1200
	132,20
	128,87
	3,33

	17
	S20
	1200
	131,80
	128,75
	3,05

	18
	S20/1
	1000
	131,40
	129,90
	1,50

	19
	S1/1
	1000
	131,10
	129,60
	1,50

	20
	S21
	1200
	131,00
	128,85
	2,15

	21
	S21/1
	1200
	130,90
	128,88
	2,02

	22
	S21/2
	1200
	130,60
	128,95
	1,65

	23
	S21/3
	1000
	130,35
	129,00
	1,35

	24
	S21/4
	1000
	130,10
	129,05
	1,05

	25
	S21/5
	1000
	130,10
	129,00
	1,10

	26
	S9
	1200
	133,20
	129,66
	3,54

	27
	S10
	1200
	133,30
	129,80
	3,50

	28
	S11
	1200
	132,30
	130,02
	2,28

	29
	S12
	1200
	132,30
	130,24
	2,06

	30
	S12/1
	1000
	131,70
	130,40
	1,30

	31
	S13
	1200
	132,30
	130,35
	1,95

	32
	S14
	1200
	133,30
	130,54
	2,76

	33
	S14/1
	1200
	133,15
	131,45
	1,70

	34
	S15
	1200
	133,30
	130,68
	2,62

	35
	S16
	1200
	133,60
	130,92
	2,68

	Lp
	nr studni
	dn studni
	rzędna włazu
	rzędna dna
	wysokość

	36
	S17
	1200
	133,45
	131,08
	2,37

	37
	S17/1
	1000
	132,50
	131,29
	1,21

	38
	S5
	1200
	129,30
	126,34
	2,96

	39
	S4
	1000
	127,50
	126,50
	1,00

	40
	S3
	1000
	128,20
	126,70
	1,50

	41
	S2
	1200
	128,75
	126,87
	1,88

	42
	S1
	1000
	128,50
	127,00
	1,50

	43
	S18
	1200
	133,35
	131,28
	2,07

	44
	S19
	1200
	133,10
	131,54
	1,56

	45
	S19/1
	1000
	133,10
	131,60
	1,50

	46
	S22
	1200
	132,20
	130,20
	2,00

	47
	S22/1
	1200
	132,40
	130,50
	1,90

	48
	S22/2
	1200
	133,00
	131,20
	1,80

	49
	S23
	1200
	132,31
	130,77
	1,54

	50
	S24
	1000
	132,48
	130,98
	1,50

	51
	S4a
	1200
	130,95
	129,43
	1,52

	52
	S4
	1200
	131,20
	129,68
	1,52

	53
	S4b
	1000
	131,50
	130,00
	1,50

	54
	S4/1
	1000
	131,60
	130,10
	1,50

	55
	S4c
	1000
	132,60
	131,10
	1,50

	56
	S4/2
	1000
	133,00
	131,50
	1,50

	57
	S3
	1000
	131,50
	130,00
	1,50

	58
	S2
	1200
	131,80
	130,25
	1,55

	59
	S1
	1200
	132,00
	130,42
	1,58

	60
	S1a
	1000
	131,90
	130,48
	1,42

	61
	S
	1000
	124,20
	123,11
	1,09

	62
	S1
	1200
	124,30
	121,57
	2,73

	63
	S2
	1200
	123,60
	121,78
	1,82

	64
	S3
	1000
	123,00
	122,10
	0,90

	65
	S4
	1000
	123,50
	122,30
	1,20

	
	
	
	
	
	

	Studnie dn1000 
	
	
	23 szt.
	

	Studnie dn1200 od 1,5 do 2,0 m
	21 szt.
	

	Studnie dn1200 od 2,0 do 3,0 m
	13 szt.
	

	Studnie dn1200 od 3,0 do 4,0 m
	8 szt.
	

	Razem studnie dn1200
	42 szt.
	

	RAZEM STUDNIE dn1000 i dn1200
	65 szt.
	


