Załącznik: 
ZESTAWIENIE STUDNI KANALIZACYJNYCH
	Lp
	nr studni
	dn studni
	rzędna włazu
	rzędna dna
	wysokość

	1
	S26/3
	1200
	130,00
	128,49
	1,51

	2
	S26/2
	1200
	130,00
	128,45
	1,55

	3
	S26/1
	1000
	130,80
	129,30
	1,50

	4
	S26
	1200
	129,80
	128,20
	1,60

	5
	S2/1
	1200
	130,15
	128,60
	1,55

	6
	S2
	1200
	129,20
	127,63
	1,57

	7
	S1
	1200
	129,20
	127,46
	1,74

	8
	S1a
	1200
	129,40
	127,39
	2,01

	9
	S3
	1200
	130,75
	127,91
	2,84

	10
	S4
	1200
	131,70
	128,17
	3,53

	11
	S5
	1200
	132,00
	128,24
	3,76

	12
	S6
	1200
	132,00
	128,32
	3,68

	13
	S7
	1200
	132,00
	128,46
	3,54

	14
	S7/1
	1200
	131,80
	130,17
	1,63

	15
	S7/2
	1000
	131,82
	130,32
	1,50

	16
	S8
	1200
	132,20
	128,87
	3,33

	17
	S20
	1200
	131,80
	128,75
	3,05

	18
	S20/1
	1000
	131,40
	129,90
	1,50

	19
	S1/1
	1000
	131,10
	129,60
	1,50

	20
	S21
	1200
	131,00
	128,85
	2,15

	21
	S21/1
	1200
	130,90
	128,88
	2,02

	22
	S21/2
	1200
	130,60
	128,95
	1,65

	23
	S21/3
	1000
	130,35
	129,00
	1,35

	24
	S21/4
	1000
	130,10
	129,05
	1,05

	25
	S21/5
	1000
	130,10
	129,00
	1,10

	26
	S9
	1200
	133,20
	129,66
	3,54

	27
	S10
	1200
	133,30
	129,80
	3,50

	28
	S11
	1200
	132,30
	130,02
	2,28

	29
	S11/1
	1000
	131,30
	130,19
	1,11

	30
	S12
	1200
	132,30
	130,24
	2,06

	31
	S12/1
	1000
	131,70
	130,40
	1,30

	32
	S13
	1200
	132,30
	130,35
	1,95

	33
	S14
	1200
	133,30
	130,54
	2,76

	34
	S14/1
	1200
	133,15
	131,45
	1,70

	35
	S15
	1200
	133,30
	130,68
	2,62

	Lp
	nr studni
	dn studni
	rzędna włazu
	rzędna dna
	wysokość

	36
	S16
	1200
	133,60
	130,92
	2,68

	37
	S17
	1200
	133,45
	131,08
	2,37

	38
	S17/1
	1000
	132,50
	131,29
	1,21

	39
	S5
	1200
	129,30
	126,34
	2,96

	40
	S4
	1000
	127,50
	126,50
	1,00

	41
	S3
	1000
	128,20
	126,70
	1,50

	42
	S2
	1200
	128,75
	126,87
	1,88

	43
	S1
	1000
	128,50
	127,00
	1,50

	44
	S18
	1200
	133,35
	131,28
	2,07

	45
	S19
	1200
	133,10
	131,54
	1,56

	46
	S19/1
	1000
	133,10
	131,60
	1,50

	47
	S22
	1200
	132,20
	130,20
	2,00

	48
	S22/1
	1200
	132,40
	130,50
	1,90

	49
	S22/2
	1200
	133,00
	131,20
	1,80

	50
	S23
	1200
	132,31
	130,77
	1,54

	51
	S24
	1000
	132,48
	130,98
	1,50

	52
	S4a
	1200
	130,95
	129,43
	1,52

	53
	S4
	1200
	131,20
	129,68
	1,52

	54
	S4b
	1000
	131,50
	130,00
	1,50

	55
	S4/1
	1000
	131,60
	130,10
	1,50

	56
	S4c
	1000
	132,60
	131,10
	1,50

	57
	S4/2
	1000
	133,00
	131,50
	1,50

	58
	S3
	1000
	131,50
	130,00
	1,50

	59
	S2
	1200
	131,80
	130,25
	1,55

	60
	S1
	1200
	132,00
	130,42
	1,58

	61
	S1a
	1000
	131,90
	130,48
	1,42

	62
	S
	1000
	124,20
	123,11
	1,09

	63
	S1
	1200
	124,30
	121,57
	2,73

	64
	S2
	1200
	123,60
	121,78
	1,82

	65
	S3
	1000
	123,00
	122,10
	0,90

	66
	S4
	1000
	123,50
	122,30
	1,20


Studnie dn1000




24 szt.
Studnie dn1200 od 1,5 do 2,0 m


21 szt.

Studnie dn1200 od 2,0 do 3,0 m


13 szt.

Studnie dn1200 od 3,0 do 4,0 m


8 szt.

Razem studnie dn1200



42 szt.
RAZEM STUDNIE dn1000 i dn12000

66 szt.
