                            INŻ. JAN  SZELĄGOWSKI

                         PROJEKTOWANIE ,  NADZORY TECHNICZNE
                         87-840 LUBIEŃ KUJ.   UL.SZKOLNA 11

                        NIP  888-165-3863  TEL 054-2 843 030

                         UPR. PROJ-BUD. NR WBPP-AN 8386-5/16/80/Wk

             PROJEKT  BUDOWLANY

         NR 8
  OBIEKT:                 UPORZĄDKOWANIE  PRZESTRZENI  PUBLICZNEJ  WOKÓŁ

                  KOŚCIOŁA   W   ROGOWIE

           BRANŻA:                                           DROGOWA

LOKALIZACJA:                     MIEJSCOWOŚĆ   ROGOWO    DZ. NR   279/3


          INWESTOR:                                                       GMINA   ROGOWO

                                                                         87-515 ROGOWO     ROGOWO 51
PROJEKTANT :                                            INŻ. JAN  SZELĄGOWSKI
                                                            UPR. PROJ-BUD. NR WBPP-AN 8386-5/16/80/Wk
DNIA  2012. 08.15

      OPIS  TECHNICZNY

UPORZĄDKOWANIE  PRZESTRZENI  PUBLICZNEJ  WOKÓŁ KOŚCIOŁA   W   ROGOWIE

1. PODSTAWA  OPRACOWANIA

      -    zlecenie  UG  Rogowo
· ustalenia  z  UG Rogowo
· mapa do celów projektowych   w  skali  1:1000

· katalogi,  normatywy  techniczne

· pomiary  uzupełniające  w  terenie
2.  ZAKRES  PRAC

Pas drogowy zlokalizowany na działce nr 279/3 i znajduje się na terenie miejscowości Rogowo Posiada szerokość  4.8.00-15.00m. Przylega do działki nr 447, na której zlokalizowany jest kościół parafialny. Zakres prac obejmuje wykonanie:

- drogi wewnętrznej wokół kościoła parafialnego szerokości od 5.00 do 3.50m od km 0+000 do km 0+144.20

- wykonanie parkingu 

- wykonanie terenów zielonych na terenie przyległym do kościoła parafialnego

3. STAN  ISTNIEJACY

Teren objęty zadaniem posiada nawierzchnię wyprofilowaną i wzmocnioną  kamieniem, żużlem.  Zlokalizowana jest w wydzielonym pasie drogowym.  Wjazd i wyjazd na ww działkę  odbywa się z z pasa drogi powiatowej nr 2226c Rogowo – Wymyślin. Zjazdy wykonane są z kostki betonowej prostokątnej grubości 6cm, z  zaniżonym  krawężnikiem. Zadrzewienie nie występuje. 
4. STAN PROJEKTOWANY

Projektowane elementy drogowe  wpisano w  istniejący wydzielony pas drogi, przyległy do kościoła parafialnego. Dla uporządkowania przestrzeni wokół kościoła, zaprojektowano:           

- wykonanie  drogi wewnętrznej wokół  kościoła o szerokości od 5.00 do 3.50m długości 144.20m, gdzie km 0+000 i km 0+144.20  stanowi krawężnik najazdowy drogi powiatowej (początek i koniec)

- parking dla samochodów osobowych z 9-oma stanowiskami o wymiarach 2.50x4.60m i jednym dla osoby niepełnosprawnej o wym. 3.60x4.60m

- chodnik o  szerokości 165cm przyległy do muru kościelnego

- pozostałe tereny to tereny zielone, przeznaczone do humusowania i obsiania trawą

5 KONSTRUKCJE
 c h o d n i k 

 - kostka betonowa gr. 6cm szara prostokątna

  - podsypka cem-piaskowa gr.5cm

  - warstwa odcinająca gr.5cm z piasku

  - profilowane, zagęszczone podłoże gruntowe 

 d r o g a  w e w n ę t r z n a

 - kostka betonowa gr.8cm szara typu  starobruk

 - podsypka cem-piaskowa gr.3cm z piasku

 - podbudowa gr.17cm z betonu C8-10

 - warstwa odcinająca gr.10cm z  piasku

 - profilowane, zagęszczone podłoże gruntowe

 Długość drogi wewnętrznej 144.20m

 p a r k i n g

 - kostka betonowa gr.8cm szara prostokątna

 - podsypka cem-piaskowa gr.3cm z piasku

 - podbudowa gr.17cm z betonu C8-10

 - warstwa odcinająca gr.10cm z  piasku

 - profilowane, zagęszczone podłoże gruntowe

Stanowiska rozdzielić pasem szerokości 20cm z kostki prostokątnej kolorowej (zalecany antracyt)

p o l a  m a r t w e

 - kostka betonowa gr.8cm kolorowa typu starobruk (zalecany antracyt) 

 - podsypka cem-piaskowa gr.3cm z piasku

 - podbudowa gr.17cm z betonu C8-10

 - warstwa odcinająca gr.10cm z  piasku

 - profilowane, zagęszczone podłoże gruntowe

w j a z d  i  w y j a z d 

 - istniejącą kostkę prostokątną rozebrać i wykonać z  kostki  betonowej  gr.8cm szarej typu starobruk

Pozostałą konstrukcję w tym krawężniki najazdowe pozostawić bez zmian

Promienie włączenia w drogę powiatową w km 0+000 R 6.00m, bez krawężnika bocznego. Łuki wykonać poprzez przycięcie kostki betonowej do projektowanego R6.00m

W km 0+144.20 (K) wykonać skosy najazdowe  1:1.5  o konstrukcji  i sposobie wykonania jak w km 0+000 (P)

K r a w ę ż n i k, obrzeża, opornik

- ustawić na ławie betonowej z betonu C12-15. Ławę  posadowić na warstwie odcinającej gr.5cm z piasku.

6. ROBOTY ZIEMNE

Roboty ziemne sprowadzają się do wykonania koryta w gruncie kat.III . Nadmiar gruntu należy  wywieźć na odkład.  Pobocza  z gruntu kat.III należy uformować, zagęścić i splantować  

7. ODWODNIENIE

Z powodu braku kanalizacji deszczowej, zaprojektowano odwodnienie za pomocą spadków podłuznych  i  poprzecznych ze spadkiem na zewnątrz działki.

8. ZIELEŃ

Teren nieumocniony należy wypełnić warstwą gr.5cm z humusu i obsiać

Sporządził:
     OBLICZENIE  ILOŚCI I POWIERZCHNI ELEMENTÓW PROJEKTOWANYCH

      DROGA WEWNĘTRZNA

3.50x96.40+(3.50+5.00)x0.5x11.80+28.000x5.00+8.00x(5.00+12.00)x0.5=337.40+50.15+140.00+68.00+2x0.5x1.00

x1.50=597.05m2
      PARKING 

9x2.50x4.60+1x3.60x4.60=120.06 m2

w tym kolorowa – pasy rozdzielające stanowiska szerokości 20cm

9x0.20x4.60=8.28m2          szara  120.06-8.28=111.78m2
MARTWE POLA – przy parkingu

5.00x(4.60+2.00)x0.5+6.00x4.60x0.5+7.00x1.5x0.5=16.50+13.80+5.25=35.55m2
CHODNIK

1.50x36.00+2.00x1.50=54.00+3.00=57.00m2
Przełożenie chodnika przyległego do budowanych zjazdów(droga powiatowa)

3.00x2.00x3=12.00m2
      KRAWĘŻNIKI, OPORNIK, OBRZEZA

-   15x30cm  normalny        42.00m
-   12x30cm oporniki   (96.40+11.80+28.00+8.00)x2-2.00x4=280.40m 
-   8x30cm obrzeza              10.00m
Istniejące krawężniki najazdowe na zjazdach w ciągu drogi powiatowej należy pozostawić.

Kostkę prostokątną na zjazdach w ciągu chodnika należy rozebrać.

