GMINA  ROGOWO

KOSZTORYS  OFERTOWY

BUDOWA  ŚCIEŻKI ROWEROWEJ

W  MIEJSCOWOŚCI  ROGOWO

OD  KM 0+154  DO KM 0+492

             OFERTĘ  SPORZĄDZIŁ:
               DNIA:
OPIS  TECHNICZNY DO KOSZTORYSU
BUDOWA  ŚCIEZKI  ROWEROWEJ W  MIEJSCOWOŚCI  ROGOWO

Pas drogowy zlokalizowany na działce  nr 492 i znajduje się na terenie miejscowości Rogowo Posiada szerokość  10.00-15.00m.  Zakres budowy obejmuje wykonanie:

-  ścieżki rowerowej wraz z chodnikiem na odcinku od km 0+154 do km 0+492 , przyległym prawostronnie do istniejącej nawierzchni bitumicznej drogi gminnej zlokalizowanej na działce nr 492. Jest kontynuacją wcześniej wykonanej, o tych samych parametrach i takiej samej konstrukcji. Na odcinku od km 0+154 do km 0+492  istnieje  nowo wykonana nawierzchnia bitumiczna  szerokości 500cm,  Zlokalizowana jest w wydzielonym pasie drogowym, na którym również projektowana jest ścieżka rowerowa.   Nawierzchnie zjazdów do posesji gruntowe.  Istniejąca zabudowa w formie zwartej, po stronie prawej, występuje w końcowej części  projektowanego odcinka. Zlokalizowane w pasie robót media, tj wodociąg, kanalizacja sanitarna stanowi własność gminy projektowana do regulacji wysokościowej.  
Projektowaną  ścieżkę  rowerową  wraz z  chodnikiem  wpisano w  istniejący wydzielony pas drogi. Zaprojektowano nawierzchnię szerokości 250cm z przeznaczeniem dla korzystania przez pieszych (100cm) i rowerzystów - ścieżka rowerowa  (150cm). 
Zaprojektowano jeden typ konstrukcji

 odcinek od km 0+154  do km 0+492 z wyłączeniem odcinka ze wzmocnieniem
 c h o d n i k 

  -  kostka betonowa gr. 6cm szara prostokątna

  - podsypka cem-piaskowa gr.5cm

  - warstwa odcinająca gr.5cm z piasku

  - profilowane, zagęszczone podłoże gruntowe 

ś c i e ż k a    r o w e r o w a

 - kostka betonowa gr.6cm kolorowa prostokątna

 - podsypka cem-piaskowa gr.5cm z piasku

 - warstwa odcinająca gr.5cm z piasku

 - profilowane, zagęszczone podłoże gruntowe
odcinek od km 0+165 do km 0+230

 - profilowane zagęszczone podłoże gruntowe

 - geowłoknina 10kN szerokości 350cm

 - warstwa gr. 25cm z piasku

 - podsypka cem-piaskowa gr.5cm 

 dalsze warstwy dla chodnika i ścieżki jak w konstrukcji podstawowej
Od strony jezdni wbudować krawężnik betonowy 15x30cm na ławie betonowej, od strony zewnętrznej obrzeże  betonowe  8x30cm na ławie betonowej.
z j a z d y

- kostka betonowa gr. 8cm szary starobruk

- podsypka cem-piaskowa gr.3cm

- podbudowa betonowa C8-10 gr.17cm 

- warstwa odcinająca gr.10cm z piasku

- profilowane, zagęszczone podłoże gruntowe

Od strony zewnętrznej, na zakończeniach od strony posesji , ustawić opornik betonowy wtopiony 12x30cm na ławie betonowej z oporem
krawężnik, obrzeża, opornik

- ustawić na ławie betonowej z betonu C12-15. Ławę  posadowić na warstwie odcinającej gr.5cm z piasku. Na zjazdach, przejściu dla pieszych oraz wjeździe i zjeździe ze ścieżki dla pieszych wbudować krawężniki najazdowe, bądź wtopione na ławie betonowej bez oporu.

Z powodu braku kanalizacji deszczowej, zaprojektowano odwodnienie za pomocą spadków podłuznych  i  poprzecznych  oraz  zaprojektowano odwodnienie pochodnikowe (rura PCV śr.150mm) z wpustem krawężnikowo – jezdniowym w ilości 6 wpustów
Sporządził:
TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH
BUDOWA  ŚCIEŻKI ROWEROWEJ  W  MIEJSCOWOŚCI  ROGOWO

OD KM 0+154  DO  KM 0+492
O F E R T A

	LP
	     ASORTYMENT             

           ROBÓT
	   WARTOŚĆ

      NETTO
	      PODATEK

           VAT
	      WARTOSĆ

       BRUTTO

	 1
	ROBOTY      PRZYGOTOWAWCZE
	
	
	

	 2
	RÓŻNE
	
	
	

	 3
	CHODNIK I ŚCIEZKA ROWEROWA
	
	
	

	 4
	ZJAZDY
	
	
	

	 
	  RAZEM
	
	
	


                 SŁOWNIE  BRUTTO:

DNIA: 

SPORZĄDZIŁ
KOSZTORYS  OFERTOWY

BUDOWA  ŚCIEŻKI ROWEROWEJ MIEJSCOWOŚCI ROGOWO

OD  KM 0+154  DO KM 0+492
	LP
	WYSZCZEGÓLNIENIE   ROBÓT
	ILOŚĆ ROBÓT
	CENA

JEDN
	WARTOŚĆ

	I
	 ROBOTY  PRZYGOTOWAWCZE

                  (CPV 45111200-0)
	
	
	

	1
	D.01.01.01a

Wykonanie robót pomiarowych 

od km 0+154 do km 0+492

D.01.01.01a 
inwentaryzacja powykowcza j.w
	km  0.338

km  0.338
	
	

	
	RAZEM
	
	
	

	
	PODATEK  VAT 
	
	
	

	
	RAZEM Z  VAT
	
	
	


	     II
	RÓŻNE

             (CPV 45233100-0)
	ILOŚĆ

ROBÓT
	CENA

JEDN
	  WARTOŚĆ



	1
	D.03.02.01

Regulacja wysokościowa urządzeń obcych znajdujących się w pasie robót

- studnie rewizyjne               szt 2

- zasuwy  -    szt    4

ilość betonu:  

0.10x2 +4x0.05=0.40
	m3        0.40
	
	

	2
	D.07.01.01

Wykonanie oznakowania poziomego w postaci pasów dla pieszych , symboli  farba chlorokauczukową
w km   0+344  i  km 0+476
2x4.00x5.00x0.5=20.00
	m2       20.00
	
	

	3
	D.01.02.01


Karczowanie drzewa śr. 75cm z wywozem karpiny, dłużycy i gałęzi 
	szt       4
	
	

	4
	D.03.02.01

Wykonanie wpustu krawężnikowo-jezdniowego z odwodnieniem pochodnikowym z rur PCV śr.150mm i umocnieniem wylotu ( betonowym)

strona  prawa

km 0+160 z przykanalikiem pcv 400cm

km 0+195 jw.

km 0+220 jw.

km 0+252 jw.

strona lewa 

km 0+342 z przykanalikiem pcv 325cm i umocnieniem wylotu

km   0+474 z przykanalikiem pcv 325cm i umocnieniem wylotu
	szt       6 
	
	

	5
	D.08.01.01

Przycięcie nawierzchni bitumicznej na odcinku ustawianego krawężnika 

od km 0+154 do km 0+492 
	m     338.00
	
	

	6
	Ustawienie jednoramiennej lampy solarowej hybrydowej z powłoką antykorozyjną, na stopie fundame-ntowej, z ramieniem aluminiowym i turbiną wiatrakową o wysokości słupa 8.00m i parametrach:

czas pracy 10-14godz/dzień

barwa światła – biała

źródło światła – 50W LED

autonomia 4-5dni

moc paneli 2x120W

akumulator 2szt po 200Ah, żelowy

włącznik zmierzchowo-programowalny

moc wiatraka min 250W

podane parametry są minimalnymi
ustawić w obrębie skrzyżowania i przejść dla pieszych po stronie lewej w  km 0+355  i  km  0+485
	szt    2
	
	

	
	RAZEM
	
	
	

	
	PODATEK  VAT  23%
	
	
	

	
	RAZEM Z VAT
	
	
	


	     III
	CHODNIK I  ŚCIEŻKA ROWEROWA

(CPV 45233100-0)
	            ILOŚĆ

ROBÓT
	     CENA

JEDN
	   WARTOŚĆ

	1
	D.08.02.02

Wykonanie koryta na głębokość 16cm w gruncie kat.III pod chodnik i ście-żkę rowerową

 od km 0+154  do  km  0+492
wg wyliczeń obustronnie

362.00+405.75=767.75
	m2     767.75
	
	

	2
	D.08.02.02
Wykonanie koryta  pod nawierzchnię z kostki starobruk o gł.38cm w gruncie kat.III 

wg wykazu

52.00+89.25=141.25
	m2       141.25
	
	

	3
	D.08.02.02

Wywóz gruntu kat.III z  koryta  
chodniki (darnina) 0.16x767.75=122.84

grunt kat. z wbudowaniem w nasyp, pobocza – koryta starobruk

0.38x141.25=53.67

Razem:  122.84+53.67=176.51
	m3       176.51
	
	

	4
	D.08.02.02

Wykonanie  warstwy  odcinającej gr. 5cm    pod  kostkę  betonową chodni-ka i ścieżki (z wyłączeniem odcinka nasypowego)
	m2       538.20
	
	

	5
	D.08.04.01
Wykonanie  warstwy  odcinającej gr. 10cm    pod  kostkę  starobruk

wg wykazu
	m2       141.25
	
	

	6
	D.08.04.01

Wykonanie podbudowy   betonu C8-10 gr.17cm pod kostkę starobruk
wg wykazu
	m2       141.25
	
	

	7
	KNNR6  T.0502-0300

D.08.04.01

Wykonanie nawierzchni z kostki beto-nowej szarej gr. 8cm na podsypce  cem- piaskowej starobruk

wg wykazu
	m2      141.25
	
	

	8

	D.02.03.01c
Dowóz gruntu kat.III z wbudowaniem  w  poszerzenie nasypu i  pod  geo-włokninę  

0.50x2.00x65.00=65.00
	m3        65.00
	
	

	9
	D.02.03.01c
Formowanie, zagęszczenie nasypu z gruntu kat.III  i  poboczy 
65.00+53.67+9.88=128.55
	m3       128.55 
	
	

	10
	D.02.03.01c
Położenie geowłókniny na nasypie na odcinku od km 0+165 do  km  0+230

na szerokości 3.50m

65.00x3.50=227.50
	m2        227.50
	
	

	11
	D.02.03.01c
Wykonanie warstwy gr.25cm na geowłokninie (na tym odcinku nie wykonywać warstwy odcinającej)
	m2        227.50
	
	

	12
	D.08.02.02

Wykonanie nawierzchni z kostki beto-nowej szarej  gr. 6cm na podsypce  cem-piaskowej 5cm pod chodnik (prostokątnej)

wg wykazu
	m2        362.00
	
	

	13
	D.10.05.01

Wykonanie nawierzchni ścieżki rowe-rowej na podsypce cem-piaskowej gr.5cm z kostki kolorowej gr.6cm (prostokątna)

wg wykazu
	m2          405.75
	
	

	14
	D.08.01.01

Wykonanie warstwy odcinającej gr.5cm pod  ławę krawężnika, oporni-ka i obrzeża

290.00x0.30+86.00x0.30+62.00x0.30+327.00x0.25=87.00+25.80+18.60+

+81.75=213.15
	m2         213.15
	
	

	15
	D.08.01.01

Ustawienie opornika betonowego 12x30cm na ławie betonowej z opo-rem C12-15 

wg wykazu
	m             62.00
	
	

	16
	D.08.01.01

Ustawienie krawężnika betonowego normalnego 15x30cm na ławie betonowej z oporem C12-15
wg wykazu
	m             290.00
	
	

	17
	D.08.01.01


Ustawienie krawężnika betonowego najazdowego 15x25cm na ławie z betonu C12-15

wg wykazu
	m            86.00
	
	

	18
	D.08.03.01

Ustawienie obrzeży betonowych 8x30cm na ławie betonowej C12-15
wg wykazu
	m            327.00
	
	

	19
	D.06.03.01

Plantowanie poboczy i skarp w gru-ncie kat.III z humusowaniem warstwą 5cm i obsianiem
wg wykazu
	m2            298.50
	
	

	
	RAZEM
	
	
	

	
	PODATEK  VAT  
	
	
	

	
	RAZEM Z VAT
	
	
	


	     IV
	ZJAZDY

(CPV 45233100-0)
	            ILOŚĆ

ROBÓT
	     CENA

JEDN
	   WARTOŚĆ

	1
	D.08.04.01

Wykonanie koryta   na głębokość 38cm w gruncie kat.III  
wg wykazu
	m2     26.00
	
	

	2
	D.08.04.01

Wywóz gruntu kat.III z  koryta   z wbudowaniem w nasyp i pobocza
0.38x26.00=9.88
	m2    9.88
	
	

	3
	D.08.04.01

Wykonanie warstwy odcinającej gr. 10cm.na  zjazdach

wg wykazu
	m2    26.00
	
	

	4
	D.08.04.01

Wykonanie podbudowy   betonu C8-10 gr.17cm na zjazdach

wg wykazu
	m2    26.00


	
	

	5
	D.08.04.01

Wykonanie nawierzchni z kostki beto-nowej szarej gr. 8cm na podsypce  cem- piaskowej starobruk

wg wykazu
	m2    26.00


	
	

	
	RAZEM
	
	
	

	
	PODATEK  VAT  
	
	
	

	
	RAZEM Z VAT
	
	
	


DNIA  
SPORZĄDZIŁ:

