Załącznik nr 10 do

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
INŻ. JAN  SZELĄGOWSKI

PROJEKTOWANIE,  NADZORY TECHNICZNE
87-840 LUBIEŃ KUJ.   UL.SZKOLNA 11

NIP  888-165-3863  TEL 054-2 843 030

UPR. PROJ-BUD. NR WBPP-AN 8386-5/16/80/Wk

PRZEDMIAR ROBÓT

  OBIEKT:  BUDOWA SIŁOWNI NA ŚWIEŻYM POWIETRZU W ROGOWIE 

	    I
	   RÓŻNE

                     (CPV 45233100-0)
	ILOŚĆ

ROBÓT

	1
	KNNR1  T.0503-0500

D.06.03.01

Plantowanie powierzchni w gruncie kat. III terenów pod zieleń 
	m2                 465.32

	2
	KNNR1  T.0507-0100

D.06.03.01

Humusowanie warstwą humusu gr.5cm dowiezionego z odl. 1km wraz z obsianiem 
	m2                 465.32


	     II
	CHODNIK 
(CPV 45233100-0)
	ILOŚĆ

ROBÓT

	1
	KNNR6  T.0101-0110 analogia

D.08.02.02
Wykonanie koryta na głębokość 16cm w gruncie kat.III pod chodnik 
	m2              43.84

	2
	KNNR1  T.0201-1200

D.08.02.02
Wywóz gruntu kat.III z  koryta  na odl. 1km
	m3               7.01

	3
	KNNR6  T.0106-0500

D.08.02.02
Wykonanie warstwy odcinającej gr. 5cm    pod  chodnik 
	m2              31.35

	4
	KNNR6  T.0502-0500
D.08.02.02
Wykonanie nawierzchni z kostki beto-nowej szarej  gr. 6cm na podsypce  cem- piaskowej 5cm pod chodnik (pro-stokątna)
	m2             31.35

	5
	KNNR6  T.0106-0500

D.08.01.01
Wykonanie warstwy odcinającej gr.5cm pod  ławę obrzeża
	m2              12.50

	7
	KNNR6  T.0404-0400

D.08.03.01
Ustawienie obrzeży betonowych 8x30cm na ławie betonowej C12-15
	m               41.62


	     III
	 WYPOSAŻENIE W URZĄDZENIA REKREACYJNE
	ILOŚĆ

 

	1
	Kalkulacja własna

Dostawa i montaż  Urządzenia nr 1 składającego się z: 

· Pylon

· Stanowisko nr 1: Wyciskanie siedząc

· Stanowisko nr 2: Wyciąg górny
	Komplet              1

	2
	Kalkulacja własna

Dostawa i montaż  Urządzenia nr 2 składającego się z: 

· Pylon

· Stanowisko nr 1: Piechur

· Stanowisko nr 2: Biegacz
	Komplet              1

	3
	Kalkulacja własna

Dostawa i montaż  Urządzenia nr 3 składającego się z: 

· Pylon

· Stanowisko nr 1: Rower

· Stanowisko nr 2: Rower
	Komplet              1

	4
	Kalkulacja własna

Dostawa i montaż  Urządzenia nr 4 składającego się z: 

· Pylon

· Stanowisko nr 1: Motyl

· Stanowisko nr 2: Orbitrek eliptyczny


	Komplet               1

	5
	Kalkulacja własna

Dostawa i montaż  Urządzenia nr 5 składającego się z: 

· Pylon

· Stanowisko nr 1: Jeździec

· Stanowisko nr 2: Wioślarz


	Komplet              1

	6
	Kalkulacja własna

Dostawa i montaż  Urządzenia nr 6 składającego się z: 

· Pylon

· Stanowisko nr 1: Drążki gimnastyczne

· Stanowisko nr 2: Drążki do podciągania


	Komplet             1

	7
	Kalkulacja własna

Dostawa i montaż  Urządzenia nr 7 składającego się z: 

· Pylon

· Stanowisko nr 1: Twister 

· Stanowisko nr 2: Stepper


	Komplet             1

	8
	Kalkulacja własna

Dostawa i montaż  Urządzenia nr 8 składającego się z: 

· Pylon

· Stanowisko nr 1: Trenażer nóg i rąk (narty biegówki) 

· Stanowisko nr 2: Trenażer nóg i rąk (narty biegówki) 
	Komplet              1


DNIA : 2013.11.15  
SPORZĄDZIŁ

