Załącznik Nr 11 do

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

Nazwa Zamówienia
    : Budowa  siłowni na świeżym

                                           powietrzu w Rogowie
Adres Zamówienia
  
    :  Rogowo 51
Nazwa Zamawiającego 
    : Gmina Rogowo
Adres Zamawiającego
    : Rogowo 51, 87-515 ROGOWO
Kody i nazwy robót budowlanych: 




 45000000-7 – roboty budowlane
                         45212000-6 – roboty budowlane w zakresie budowy 
                                                wypoczynkowych, sportowych, kulturalnych, 
                                                hotelowych i restauracyjnych obiektów 
                                                budowlanych
                               37535200-9 – wyposażenie placów zabaw
LUTY - 2013r.
SPIS TREŚCI

1.Wstęp.

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

1.2 Przedmiot i cel inwestycji

1.3 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

1.4 Zakres Robót 

1.5 Określenia podstawowe

1.6 Ogólne wymagania dotyczące robót

1.6.1 Przekazanie Budowy

1.6.2 Dokumentacja Projektowa 

1.6.3 Dokumentacja przekazana Wykonawcy po przyznaniu Kontraktu

1.6.4 Dokumentacja do opracowania przez Wykonawcę 

1.6.5 Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi 

1.6.6 Zabezpieczenie Placu Budowy 

1.6.7 Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót

1.6.8 Ochrona przeciwpożarowa

1.6.9 Materiały szkodliwe dla otoczenia

1.6.10 Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy 

      1.6.11 Ochrona własności prywatnej i publicznej
1.6.12 Zabezpieczenie robót 

1.6.13 Zgodność z prawem i innymi przepisami

1.6.14  Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych

2. Materiały

2.1 Wymagania ogólne

2.2 Pozyskiwanie materiałów 

2.3 Materiały nie zgodne ze Specyfikacjami Technicznymi

2.4 Przechowywanie i składowanie materiałów

2.5 Wariantowe stosowanie materiałów

3. Sprzęt 

4.  Transport

5.  Wykonanie robót

5.1 Ogólne zasady wykonywania robót

5.2 Dokumenty Budowy

6. Odbiór robót

6.1 Rodzaje odbiorów

6.2 Odbiór robót zanikających i ulęgających zakryciu

6.3 Odbiór końcowy

6.4 Odbiór pogwarancyjny

7. Przepisy związane

1.Wstęp.

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane w ramach przedsięwzięcia pod nazwą:

    Budowa siłowni na świeżym powietrzu w Rogowie
1.2 Przedmiot i cel inwestycji

Przedmiotem robót jest  oczyszczenie terenu, budowa chodnika oraz ustawienie 8 urządzeń z podwójnymi stanowiskami do ćwiczeń.  
     Celem wykonania siłowni jest  zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców miejscowości Rogowo.  Siłownia na świeżym powietrzu  będzie miejscem spotkań przyczyniających się do rozwoju tożsamości lokalnej społeczności wiejskiej oraz zachowania dziedzictwa kulturowego. 
1.3 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacje techniczne należy odczytywać i rozumieć w zalecaniu i wykonywaniu robót opisanych w pkt. 1.2  
1.4 Zakres robót

  Budowa świeżym powietrzu w Rogowie 
Roboty różne: 
a) plantowanie powierzchni w gruncie kat. III pod tereny zielone.
b) humusowanie warstwą humusu grubości 5 cm
         Chodnik:

a) wykonanie koryta na głębokość 16 cm pod chodnik

b) wywóz gruntu z koryta

c) wykonanie warstwy odcinającej gr. 5 cm pod chodnik 

d) wykonanie nawierzchni z kostki betonowej szarej gr. 6 cm na podsypce piaskowej pod chodnik

e) wykonanie warstwy odcinającej pod ławę obrzeża

f) ustawienie obrzeży
         Wyposażenie w urządzenia rekreacyjne:

a) dostawa i montaż urządzenia nr 1

Pylon: stanowisko nr 1- wyciskanie siedząc, stanowisko nr 2 wyciąg górny

b) dostawa i montaż urządzenia nr 2

Pylon: stanowisko nr 1 – piechur, stanowisko nr 2 – biegacz

c) dostawa i montaż urządzenia nr 3

Pylon: stanowisko nr 1 – rower, stanowisko nr 2 – rower

d) dostawa i montaż urządzenia nr 4

Pylon: stanowisko nr 1 – motyl, stanowisko nr 2 – orbitek eliptyczny

e) dostawa i montaż urządzenia nr 5

Pylon: stanowisko nr 1 – jeździec, stanowisko nr 2 – wioślarz

f) dostawa i montaż urządzenia nr 6

Pylon: stanowisko nr 1 – drążki gimnastyczne, stanowisko nr 2 – drążki do podciągania

g) dostawa i montaż urządzenia nr 7

Pylon: stanowisko nr 1 – twister, stanowisko nr 2 - stepper
h) dostawa i montaż urządzenia nr 8

Pylon: stanowisko nr 1 – trenażer nóg i rąk, stanowisko nr 2 – trenażer nóg i rąk  
1.5 Określenia podstawowe

Użyte w Specyfikacjach Technicznych wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco:

Kierownik Budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę , upoważniona do kierowania Robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu (zgodnie z zawartą umową na realizację kontraktu).

Upoważniony przedstawiciel inwestora – osoba wyznaczona przez Inwestora , upoważniona do nadzoru nad Robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu (zgodnie z zawartą umową na realizację kontraktu).

Materiały – wszelkie surowce i produkty niezbędne do wykonywania robót zgodnie z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez upoważnionego przedstawiciela Inwestora.

Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej,

1.6 Ogólne wymagania dotyczące robót

Zakłada się, iż Wykonawca dogłębnie zaznajomi się z ich zawartością i wymaganiami. Zastosowanie będą miały ostatnie wydania norm i standardów według stanu na 30 dni przed datą zamknięcia przetargu, o ile wyraźnie nie stwierdzono inaczej.

Roboty należy wykonać w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z obowiązującymi regulacjami, normami, standardami i wymaganiami określonymi w Specyfikacji Technicznej. Wykonawca robót odpowiedzialny jest za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru, upoważnionego przedstawiciela Inwestora. 

Wykonawca zobowiązany jest do dokonania wizji lokalnej i zapoznania się z rzeczywistymi warunkami realizacji przedmiotu niniejszego zamówienia i uwzględnienia ich w wycenie w terminie wykonania robót.

1.6.1 Przekazanie Budowy

W terminie określonym w umowie Zamawiający przekaże Wykonawcy plac budowy  wraz ze wszystkimi wymaganiami uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, jakie są niezbędne dla Robót.
1.6.2 Dokumentacja Projektowa 

Dokumentację projektową dostarcza wykonawcy zamawiający
1.6.3 Dokumentacja przekazana Wykonawcy po przyznaniu Kontraktu

· umowa

· oferta wykonawcy

· specyfikacja techniczna lub warunki techniczne wykonania i  odbioru robót budowlanych

· dokumentacja projektowa

         -    kosztorys ofertowy
1.6.4 Dokumentacja do opracowania przez Wykonawcę 

Po zrealizowaniu robót będących przedmiotem zamówienia, należy sporządzić:
> dokumentację projektową z odnotowanymi zmianami zaistniałymi w czasie realizacji robót,

> dokumentację powykonawczą,

> specyfikację do faktury,

> kosztorys powykonawczy, 
1.6.5 Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi 

1. Dokumentacja Projektowa, Opis przedmiotu zamówienia, Specyfikacje   Techniczne dostarczone Wykonawcy przez upoważnionego przedstawiciela Inwestora są istotnymi elementami Kontraktu i jakiekolwiek wymagania zawarte w jednym z tych dokumentów są dla Wykonawcy tak samo obowiązujące, jak gdyby były zawarte we wszystkich dokumentach.

    Poszczególne dokumenty powinny być traktowane w następującej kolejności pod 
    względem ważności:

· Specyfikacje Techniczne,

· Opis przedmiotu zamówienia
    Wykonawca nie może czerpać korzyści z tytułu błędów lub przeoczeń 
    znajdujących się w Dokumentacji Projektowej lub Specyfikacji Technicznej i w 
    przypadku ich odkrycia winien natychmiast o tym powiadomić upoważnionego
    przedstawiciela Inwestora, który zadecyduje o wprowadzeniu odpowiednich 
    zmian lub poprawek.

    2. Wszystkie materiały oraz wykonanie robót powinny być zgodne z wymaganiami 
    materiałowymi określonymi w Dokumentacji Projektowej oraz Specyfikacji 
    Technicznej.

1.6.6 Zabezpieczenie Placu Budowy 

1. Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania należytego porządku na Placu Budowy przez cały okres realizacji kontraktu, od daty rozpoczęcia aż do czasu wykonania i przejęcia robót.

2. W czasie wykonywania robót Wykonawca zobowiązany jest do zorganizowania pracy i placu budowy w sposób minimalizujący uciążliwości związane z realizacją kontraktu.

3. Wykonawca jest gospodarzem na terenie placu budowy od czasu jego przejęcia od inwestora, do czasu wykonania i przekazania do użytkowania przedmiotu umowy oraz ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe na tym terenie z winy Wykonawcy.
1.6.7 Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót

    Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W szczególności Wykonawca zapewni spełnienie następujących warunków:

1. Podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania,

2. Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wgląd na:

· lokalizację magazynów, składowisk i dróg dojazdowych,

· środki ostrożności i zabezpieczenia przed:

· zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych płynami lub substancjami toksycznymi,

· zanieczyszczeniami powietrza pyłami i gazami,

· zanieczyszczeniem gleby płynami lub substancjami toksycznymi,

· możliwością powstania pożaru.

     Opłaty i ewentualne kary za przekroczenie w trakcie realizacji Robót 
     norm, określonych w odpowiednich przepisach dotyczących ochrony 
     środowiska obciążą Wykonawcę.

1.6.8 Ochrona przeciwpożarowa

1. Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.

2. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.

3. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji albo przez personel Wykonawcy

1.6.9 Materiały szkodliwe dla otoczenia

1. Nie dopuszcza się do użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym niż dopuszczalne.

2. Wszystkie materiały odpadowe użyte do robót będą posiadały świadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawnioną  jednostkę, jednocześnie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko.

3. Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania.
1.6.10 Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy 

1. Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegał wszystkich przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać o zdrowie i bezpieczeństwo swych pracowników oraz zapewnić właściwe warunki pracy i warunki sanitarne.

2. Wykonawca zapewni i utrzyma wszelkie urządzenia zabezpieczające oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony osób zatrudnionych na Placu Budowy oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.

3. Wykonawca zapewni i utrzyma w odpowiednim stanie urządzenia socjalne dla personelu pracującego na Placu Budowy.

4. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej są uwzględnione przez Wykonawcę w cenie inwestycji.

1.6.11 Ochrona własności prywatnej i publicznej 

1. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniami instalacji i urządzeń znajdujących się na terenie budowy w czasie jej trwania.

2. Wykonawca będzie odpowiadał za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji i urządzeń.

1.6.12 Zabezpieczenie robót 

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie robót, wszystkich materiałów i urządzeń wykorzystywanych do budowy od dnia przekazania budowy do daty wydania protokołu odbioru końcowego i przekazania budowy Zamawiającemu.

2. Każdy odcinek robót powinien być utrzymany w zadawalający pod względem technicznym sposób przez cały okres trwania robót, aż do momentu wydania przekazania budowy Zamawiającemu.

3. Upoważniony przedstawiciel inwestora może zarządzić wstrzymanie robót i podjąć wszelkie działania jakie uzna za niezbędne jeżeli wykonawca nie dostosuje się w ciągu 24 godzin do jego poleceń dotyczących należytej dbałości o stan robót i ich zabezpieczenie.

1. 1.6.13 Zgodność z prawem i innymi przepisami

2. Wykonawca zobowiązany jest znać i stosować w czasie wykonywania robót wszystkie przepisy administracji państwowej i regionalnej, a także inne ustawowe regulacje i wytyczne dotyczące robót.

3. Wykonawca będzie przestrzegał praw patentowych i zobowiązuje się zastosować do wszystkich prawnych wymagań dotyczących używania opatentowanych urządzeń i wykorzystania opatentowanych metod oraz zobowiązuje się na bieżąco informować upoważnionego przedstawiciela inwestora o podejmowanych przez siebie działaniach poprzez przedstawienie mu kopii pozwoleń i właściwych dokumentów.

     1.6.14  Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych

Gdziekolwiek w dokumentacji powoływane są konkretne normy lub przepisy, które spełniać mają materiały, wyposażenie, sprzęt i inne dostarczane towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów o ile w dokumentacji nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być stosowane inne odpowiednie normy zapewniające zasadniczo równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez upoważnionego przedstawiciela inwestora.

2. Materiały

2.1 Wymagania ogólne

1. Wszystkie materiały stosowane przez Wykonawcę przy wykonywaniu robót powinny:

· być nowe i nieużywane ,

· odpowiadać wymaganiom norm i przepisów wymienionych w niniejszych Specyfikacjach Technicznych i w Dokumentacji Projektowej oraz innych nie wymienionych , ale obowiązujących norm i przepisów,

·    mieć wymagane polskimi przepisami atesty i certyfikaty, w tym również świadectwa dopuszczenia do obrotu oraz wymagane certyfikaty bezpieczeństwa.
2. Typy i producenci urządzeń wskazanych w dokumentacji projektowej służą jedynie dokładnemu określeniu wymaganych parametrów i jakości. Możliwe jest zastosowanie materiałów innych producentów z zachowaniem wymaganych parametrów i nie gorszej jakości niż zaprojektowane, jednakże każdorazowo należy uzyskać akceptację ich zastosowania. Zamiany materiałów i urządzeń akceptuje upoważniony przedstawiciel inwestora.

3. Przedstawione w dokumentacji przetargowej produkty, urządzenia i materiały ze wskazaniem producenta lub nazw własnych należy traktować jako przykładowe. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne, tzn. ujęcie w ofercie, a następnie zastosowanie innych materiałów i urządzeń niż podanych w dokumentacji projektowej pod warunkiem zapewnienia parametrów technicznych takich samych, lepszych lub nie gorszych niż określone w dokumentacji. Zastosowane materiały i urządzenia równoważne nie mogą zmienić funkcjonalności czy standardu, zaprojektowanych rozwiązań oraz muszą umożliwić uzyskanie efektu zamierzonego przez Zamawiającego (technicznego, ekonomicznego i ekologicznego). Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 4 ustawy - Prawo budowlane, autor projektu budowlanego ma obowiązek pełnienia nadzoru autorskiego. W związku z powyższym przy zastosowaniu rozwiązań i materiałów równoważnych podczas realizacji zadania Zamawiający będzie kierował się akceptacją właściwego projektanta. 
Uwaga!

Wykonawca może zastosować rozwiązania równoważne od opisywanych przez Zamawiającego w załączonych dokumentach: przedmiar robót, kosztorys ofertowy, dokumentacja projektowa, Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót oraz w pozostałych załączonych dokumentach. 
2.2 Pozyskiwanie materiałów 

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z jakichkolwiek źródeł.

2. Wykonawca ponosi wszelkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczaniem materiałów do robót.

2.3 Materiały nie zgodne ze Specyfikacjami Technicznymi

1. Wykonawca usunie z terenu budowy lub umieści w miejscu wskazanym przez upoważnionego przedstawiciela inwestora materiały, które nie odpowiadają wymaganiom Specyfikacji technicznej.

2. Każda część robót wykonana przy użyciu materiałów, które nie zostały sprawdzone przez upoważnionego przedstawiciela inwestora lub przez niego zatwierdzone, będzie realizowana na własne ryzyko Wykonawcy.

3. Wykonawca powinien mieć świadomość, że wykonana w ten sposób część robót może nie zostać zaakceptowana, a należne za nią płatności wstrzymane.
2.4 Przechowywanie i składowanie materiałów

1. Wykonawca zapewni aby czasowo składowane materiały, do czasu ich wykorzystania do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją jakość i właściwości do robót i były dostępne do kontroli przez upoważnionego przedstawiciela inwestora.

2. Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z upoważniony przedstawicielem inwestora lub poza terenem budowy, w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 

2.5 Wariantowe stosowanie materiałów

Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi upoważnionego przedstawiciela inwestora o swoim zamiarze co najmniej 2 tygodnie przed użyciem materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniony bez zgody upoważnionego przedstawiciela inwestora.

3.Sprzęt 

1. Wykonawca jest zobowiązany do używania tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywania Robót. Sprzęt używany do Robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy  i powinien odpowiadać pod względem typów i jakości wskazaniom zawartym w Specyfikacjach Technicznych. 

4.Transport

1. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i ma właściwości przewożonych materiałów.

2. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt,  wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych  oraz na dojazdach do placu budowy.

5.Wykonanie robót

5.1 Ogólne zasady wykonywania robót

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z Opisem przedmiotu zamówienia, wymaganiami Specyfikacji Technicznych oraz poleceniami upoważnionego przedstawiciela inwestora.

2. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowane przez Wykonawcę zostaną poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.

3. Decyzje upoważnionego przedstawiciela inwestora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w Specyfikacjach Technicznych, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji upoważnionego przedstawiciela inwestora uwzględni wyniki badań materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię

4. Polecenia upoważnionego przedstawiciela inwestora będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki z tego tytułu ponosi Wykonawca.

5. Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
 W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez upoważnionego przedstawiciela inwestora.

6. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi upoważnionego przedstawiciela inwestora o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji upoważnionego przedstawiciela inwestora.

Podczas realizacji robót konieczne będzie wykonanie następujących badań:

· próby ciśnieniowe wykonanych instalacji,

· pomiary dot. instalacji elektrycznych.

5.2 Dokumenty Budowy

      Podstawowe dokumenty budowy to:

· dziennik budowy (w zakresie uzgodnionym z inwestorem),

· pozwolenie na realizacje inwestycji (jeśli wymagane prawem),

· protokoły przekazania Palcu Budowy,

· dokumenty zatwierdzenia wykonania robót,

· uzgodnienia administracyjne zawarte z osobami trzecimi wraz z innymi uzgodnieniami prawnymi,

· korespondencja budowy,

· umowa na realizację robót.  
    Wpisy do dziennika Budowy będą dokonywane regularnie i powinny rejestrować 
    postęp robót, ochronę osób własności, a także kwestie techniczne i aspekty 
    związane z zarządzaniem budową. Zapytania, uwagi lub propozycje Wykonawcy
    wpisane do Dziennika Budowy zostaną przedłożone upoważnionemu 
    przedstawicielowi inwestora, Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się.
Dokumenty budowy winny być przechowywane w miejscu bezpiecznym i dostępnym dla Wykonawcy i Inwestora.

Każdy zagubiony dokument będzie niezwłocznie zastąpiony zgodnie z właściwymi wymogami.

6.Odbiór robót

6.1 Rodzaje odbiorów

Prowadzone roboty podlegają następującym etapom odbioru dokonywanym przez upoważnionego przedstawiciela inwestora, Inspektora Nadzoru, przedstawicieli użytkownika, przy udziale Wykonawcy:

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,

b) odbiorowi końcowemu,

c) odbiorowi pogwarancyjnemu.

6.2 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.

Odbioru robót dokonuje upoważniony przedstawiciel inwestora, Inspektor Nadzoru.

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem upoważnionego przedstawiciela inwestora. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie upoważnionego przedstawiciela inwestora.

Jakość i ilość robót ulęgających zakryciu ocenia upoważniony przedstawiciel inwestora, Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, specyfikacja techniczną i uprzednimi ustaleniami. Nie odebranie robót we wskazanym terminie nie wstrzymuje postępu prac, a roboty zanikające oraz ulegające zakryciu uznaje się za wykonane prawidłowo.

6.3 Odbiór końcowy

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy, a bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie upoważnionego przedstawiciela inwestora.

Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach kontrolnych, licząc od dnia potwierdzenia przez upoważnionego przedstawiciela inwestora zakończenia robót i przyjęcia wymaganych dokumentów.

Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez upoważnionego przedstawiciela inwestora w obecności Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją techniczną i specyfikacją techniczną.

W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustala nowy termin odbioru końcowego.

6.4 Odbiór pogwarancyjny

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze pogwarancyjnym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu, z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 6.3 „Odbiór końcowy robót”. 

Dodatkowe warunki realizacji i odbioru zadania określa umowa na wykonanie robót.
7.Przepisy związane

·  Ustawa Prawo Budowlane,
· Ustawa z dnia 16.04.2004r o wyrobach budowlanych  (Dz. U Nr 92, poz. 881),

· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690),

· Obowiązujące przepisy, normy, katalogi
Opracowała: Hanna Stańska
