                                           PRZEDMIAR  ROBÓT
Montaż wolnostojących punktów świetlnych zasilanych energią słoneczną służących codziennej rekreacji i utrzymaniu porządku oraz bezpieczeństwa ludzi przy placach zabaw i świetlicach wiejskich

	     I
	   PUNKT ŚWIETLNY - SOLAR
               (CPV 45233100-0)
	ILOŚĆ

ROBÓT

	1
	KNR5-10 T.0502-1005analogia
Montaż wolnostojącego – punktu świelnego -  jednoramiennej lampy solarowej hybrydowej z powłoką antykorozyjną, na stopie fundamen-towej, z ramieniem aluminiowym i tur-biną wiatrakową o wysokości słupa 8.00m i parametrach:

czas pracy 10-14godz/dzień

barwa światła – biała

źródło światła – 50W LED

autonomia 4-5dni

moc paneli 2x120W

akumulator 2szt po 200Ah, żelowy

włącznik zmierzchowo-programowalny

moc wiatraka min 250W

podane parametry są minimalnymi
- miejscowość Czumsk  Mały

- miejscowość Nadróż

- miejscowość  Lasoty 
	szt   2

szt   2

szt   2




Sporządził:

