PRZEDMIAR  ROBÓT

E T A P  I

    DROGA  GMINNA  ROGÓWKO – ROJEWO  OD KM 0+000 DO KM  0+820

DROGA GMINNA ROGÓWKO OD KM 0+000 DO KM 0+509
           GMINA ROGOWO
	LP
	ASORTYMENT  ROBÓT.    

     POZ. KATALOG.
	ILOŚĆ

ROBÓT

	   I
	ROBOTY  POMIAROWE

             (cpv 45111200-0)
	

	1
	KNR2-01  T.0119-0300  BCD 1.01

D.01.01.01a

Wykonanie  robót  pomiarowych  w  terenie  równinnym

od km 0+000  do km  0+820

od km 0+000  do km  0+509
	km       1.327

	2
	KNR2-01  T.0119-0300  BCD 1.01

D.01.01.01a

Wykonanie  robót  pomiarowych  w  terenie  równinnym – inwentaryzacja  wykonawcza 

od km 0+000  do km  0+820

od km 0+000  do km  0+509
	km       1.327


	   II
	ROBOTY  RÓŻNE

(cpv 45111200-0)
	ILOŚĆ 

ROBÓT

	1
	Kalkulacja  własna

D.01.03.04

założenie rur osłonowych dwudzielnych na skrzyżowaniach linii teletechnicznej z nawierzchnią

wraz robotami towarzyszącymi                         
	m         75.00

	2
	BCD

D.01.02.01

Karczowanie drzew o średnicy  z wywozem na odl.2km 

-48   -srednicy   35-45cm    szt  6

-51   -średnicy   pow.75cm  szt  5

-51analogia  pni średnicy 50cm – szt 12
	szt            6

szt            5

szt          12

	3
	KNNR6  T.1305-0201

D.03.02.01

Regulacja wysokościowa urządzeń obcych 

- zasuwy                          szt 10/ il. betonu 1.00m3
	m3       1.00


	   III
	ROBOTY  ZIEMNE

(CPV 45111200-0)
	  ILOŚĆ

ROBÓT

	1
	KNNR 1  T.0201-1200

D.02.03.01

Wykonanie robót ziemnych podłużnych  w  gruncie  kat. III  z  wywozem  na  odl. 1 km z wbudowaniem w nasyp i pobocza, na odkład

wg  tab. mas  ziemnych

1294.58+200.45=1495.03
	m3   1495.03

	2
	KNNR1  T.0406-0101

D.02.03.01

Wykonanie robót ziemnych  poprzecznych w gruncie kat.III z  wbudowaniem  w  nasyp  i  pobocza

wg tab mas ziemnych

121.95+218.12=340.07
	m3     340.07

	3
	KNNR1  T.0201-1200

D.02.03.01

Wykonanie robót ziemnych podłużnych na odl. 1km w gruncie kat.III  w budowaniem w nasyp

121.95+328.52=450.47

Pomniejszone o ilości niezbędne po wykonaniu masy bitumicznej

0.14x2x1.00x(509.00+820.00)=352.12

450.47-352.12=78.35
	m3     78.35

	4
	KNNR1  T.0407-0200

D.02.03.01

Formowanie i zagęszczanie nasypu  i  poboczy z  gruntu  kat.III 

78.35+340.07=418.42
	m3     418.42

	5
	KNNR1  T.0503-0500

D.06.03.01

Plantowanie powierzchni skarp nasypów  i  poboczy w gruncie kat.III,

wg wyliczeń

1560.00+976.00=2536.00
	m2   2536.00

	6
	KNNR6  T.0503-0300

D.06.03.01

Plantowanie skarp wykopów w gruncie kat.III

Wg tabeli powierzchni

697.25+475.50=1172.75
	m2   1172.75


	    IV
	          PODBUDOWA

        (CPV 45233300-2)
	ILOŚĆ

ROBÓT

	1
	KNNR6  T.0103-0300

D.04.01.01

Profilowanie  podłoża  w gruncie kat.III pod warstwy  konstrukcyjne  (wywóz gruntu z koryta ujęty w robotach ziemnych)

wg wyliczeń

3750.18+2047.72=5797.90
	m2   5797.90



	2
	KNNR6  T.0104-0300

D.04.02.01

Wykonanie warstwy odsączającej  gr.10 cm  z piasku

wg wyliczeń

3750.18+2047.72=5797.90
	m2   5797.90



	3
	KNNR6    T.0113-0300analogia

D.04.04.02

Wykonanie  warstwy podbudowy gr. 15cm z kamienia naturalnego łamanego 0-63mm stabilizowanego mechanicznie

wg wyliczeń

3750.18+2047.72=5797.90
	m2  5797.90

	4
	KNNR6  T. T.0113-0300analogia

D.04.04.02

Wykonanie górnej warstwy podbudowy z kamienia łamanego naturalnego 0/32mm  o gr. warstwy 5cm

3750.18+2047.72=5797.90
	m2   5797.90


Sporządził:

INŻ. JAN  SZELĄGOWSKI

PROJEKTOWANIE, NADZORY TECHNICZNE

87-840 LUBIEŃ KUJ.   UL.SZKOLNA 11

NIP  888-165-38-63  TEL 054-2 843 030

UPR. PROJ-BUD. NR WBPP-AN 8386-5/16/80/Wk
PAGE  
5

