INŻ. JAN  SZELĄGOWSKI

PROJEKTOWANIE,  NADZORY TECHNICZNE
87-840 LUBIEŃ KUJ.   UL.SZKOLNA 11

NIP  888-165-3863  TEL 054-2 843 030

UPR. PROJ-BUD. NR WBPP-AN 8386-5/16/80/Wk

PRZEDMIAR ROBÓT
OBIEKT:  SZKOLNY PLAC ZABAW  PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W ROGOWIE

GMINA ROGOWO 

BRANŻA: BUDOWLANA
LOKALIZACJA:    MIEJSCOWOŚĆ  ROGOWO   DZ. NR  298/3
 INWESTOR:                 GMINA  ROGOWO  
                                                  ROGOWO 51

                                        87-515  ROGOWO

DNIA  2014.08.26
SPORZĄDZIIŁ:                                                                             

	    I
	ROBOTY POMIAROWE                   (CPV 45111200-0)
	ILOŚĆ

ROBÓT

	1
	KNR 2-01  0121-02-052 

D.01.01.01a
Wykonanie robót pomiarowych w terenie równinnym 
	m2                  199,95

	2
	KNR2-01  0121-02-052 

D01.01.01a
Wykonanie robót pomiarowych w terenie równinnym – inwentaryzacja powykonawcza
	m2                  199,95


	    II
	ROBOTY ZIEMNE W ZAKRESIE KSZTAŁTOWANIA TERENÓW SPORTOWYCH 

I REKREACYJNYCH

                     (CPV 45112720-8)
	ILOŚĆ

ROBÓT

	1
	KNR 2-01 0206-05-060

B01.00.00
Wykonanie robót ziemnych w gruncie kat. III z wywozem na odległość 1 km
	m3                   60,98 

	2
	KNNR 6 0103-030-050

B01.00.00
Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, w gruncie kategorii III
	m2                   199,95 


	    III
	PODBUDOWA POD NAWIERZCHNIĘ I NAWIERZCHNIA

                    (CPV 45112723-9)
	ILOŚĆ

ROBÓT

	1
	KNR 2-31 0401-06-040

B03.00.00
Rowki pod obrzeża betonowe i ławy betonowe o wymiarach 30x40 cm w gruncie kategorii III
	m                   56,66

	2
	KNR 2-31 0402-03

B03.00.00
Ława betonowa pod obrzeża betonowe
	m3                   1,13



	3
	KNR 2-31 0402-03

B03.00.00
Obrzeża betonowe 20x6 cm
	m                   56,66

	4
	KNR 2-31 0105-03-050

B03.00.00
Podsypka piaskowa z zagęszczeniem, grubość 10 cm po zagęszczeniu
	m2                   199,95

	5
	KNR 2-23 0104-01-050

B03.00.00
Podbudowa z kruszywa warstwa dolna 2-31,5 mm grubość 12 cm
	m2                   199,95

	6
	KNR 2-23 0104-01-050

B03.00.00
Podbudowa z kruszywa warstwa górna 0-7 mm grubość 4 cm
	m2                   199,95

	7
	KNR 2-02 1113-05

B03.00.00
Montaż bezpiecznej nawierzchni z granulatu gumowego i z granulatu EPDM grubość 4,5 cm
	m2                   199,95


	    IV
	OGRODZENIE

                    (CPV 45340000-2)
	ILOŚĆ

ROBÓT

	1
	KNR 2-02 1803-02

B05.00.00
Montaż ogrodzenia panelowego wraz ze słupkami w gruncie kat III 
	m                    55,66

	2
	KNR 2-02 1803-02

B05.00.00
Montaż furtki ogrodzenia panelowego wraz ze słupkami w gruncie kat III 
	sztuk                1,00


	     V
	WYPOSAŻENIE W URZĄDZENIA PLACU ZABAW

 (CPV 37535200-9)
	ILOŚĆ

 

	1
	Kalkulacja własna

Dostawa i montaż  Urządzenia nr 1 składającego się z: 

· Zestaw wielofunkcyjny


	Komplet              1

	2
	Kalkulacja własna

Dostawa i montaż  Urządzenia nr 2 składającego się z: 

· Huśtawka podwójna wahadłowa 


	Komplet              1

	3
	Kalkulacja własna

Dostawa i montaż  Urządzenia nr 3 składającego się z: 

· Huśtawka równoważna


	Komplet              1

	4
	Kalkulacja własna

Dostawa i montaż  Urządzenia nr 4 składającego się z: 

· Karuzela tarczowa  równoważna


	Komplet              1

	5
	Kalkulacja własna

Dostawa i montaż  Urządzenia nr 5 składającego się z: 

· Sprężynowiec 1-osobowy 


	Komplet              1

	6
	Kalkulacja własna

Dostawa i montaż  Urządzenia nr 6 składającego się z: 

· Sprężynowiec 2-osobowy 


	Komplet              1

	7
	Kalkulacja własna

Dostawa i montaż  Urządzenia nr 7 składającego się z: 

· Ścianka wspinaczkowa  


	Komplet              1

	8
	Kalkulacja własna

Dostawa i montaż  Urządzenia nr 8 składającego się z: 

· Ławki   


	Komplet              2

	9
	Kalkulacja własna

Dostawa i montaż  Urządzenia nr 9 składającego się z: 

· Tablica informacyjna z regulaminem placu zabaw
	Komplet              1


2

