Załącznik Nr 3b

  do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
KOSZTORYS  OFERTOWY
OBIEKT:  BUDOWA PLACU ZABAW, SIŁOWNI NA ŚWIEŻYM POWIETRZU I MONTAŻ 2 PUNKTÓW ŚWIETLNYCH W  PRĘCZKACH
GMINA ROGOWO 

BRANŻA: BUDOWLANA
LOKALIZACJA:    MIEJSCOWOŚĆ  PRĘCZKI   DZ. NR  28/4
 INWESTOR:                 GMINA  ROGOWO  
                                                  ROGOWO 51

                                        87-515  ROGOWO

WARTOSĆ   NETTO:                zł
PODATEK VAT …..%:               zł
WARTOSĆ  BRUTTO:            zł
SŁOWNIE  BRUTTO:     
DNIA  
SPORZĄDZIIŁ:                                                                             

OPIS  TECHNICZNY DO KOSZTORYSU
BUDOWA PLACU ZABAW, SIŁOWNI NA ŚWIEŻYM POWIETRZU I MONTAŻ 2 PUNKTÓW ŚWIETLNYCH W  PRĘCZKACH   
OPIS  TECHNICZNY DO KOSZTORYSU

OPIS ELEMENTÓW PLACU ZABAW

Przewidziane w niniejszym projekcie urządzenia zabawowe do zamontowania powinny spełniać wymogi bezpieczeństwa i powinny być wykonane zgodnie z zintegrowanymi polskimi i europejskimi normami PN- EN 1176 1-7. Jakość i bezpieczeństwo urządzeń zabawowych powinny potwierdzać certyfikaty i atesty zgodności z normą PN - EN

1176.

PN-EN 1176-2 huśtawki

PN-EN 1176-3 zjeżdżalnie

PN-EN 1176-5 karuzele

PN-EN 1176-6 urządzenia kołyszące

PN-EN 1176-7 Instalacja, konserwacja, wyposażenie placów zabaw

PN-EN 1177:2009 Nawierzchnie placów zabaw amortyzujące upadki. Wyznaczanie krytycznej wysokości upadku.

Podstawowe wymagania dla urządzeń:

1) Belki nośne mocujące elementy placu zabaw w podłożu wykonywane z drewna litego klejonego o przekroju kwadratowym, zabezpieczonego impregnatami do drewna.

2) Mocowanie belek w gruncie na kotwach stalowych ocynkowanych.

3) Elementy metalowe mają być malowane proszkowo, farbami zapewniającymi odporność na warunki atmosferyczne.

4) Ślizgi zjeżdżalni należy wykonać z PCV lub blachy ze stali nierdzewnej.

5) Wszystkie stosowane śruby i nakrętki winny być ocynkowane i zagłębione w drewnie lub pokryte zabezpieczającym kapselkiem.

6) Materiały, substancje, śruby, łańcuchy, sprężyny i inne połączenia oraz elementy zabezpieczające wykorzystane przy produkcji i montażu mają posiadać wymagane atesty i dopuszczenia.

7) Wszystkie elementy drewniane mają być wyszlifowane i zaokrąglone.

Układ urządzeń zaprojektowano tak, aby strefy bezpieczeństwa poszczególnych urządzeń nie zachodziły na siebie oraz aby nie znajdowała się w ich obrębie żadna przeszkoda.

Mocowanie do podłoża

Urządzenia placu zabaw powinny być stabilnie posadowione w podłożu, zakotwione, fundamentowane zgodnie z obowiązującą normą PN-EN 1176-1. Belki nośne mocowane kotwami stalowymi ocynkowanymi osadzonymi w betonie.

Element betonowy osadzony w gruncie na głębokość, co najmniej 60 cm.

OPIS  TECHNICZNY DO KOSZTORYSU

OPIS URZĄDZEŃ REKREACYJNYCH SIŁOWNI

Zamontowane zostaną zestawy urządzeń do siłowych ćwiczeń rekreacyjnych. Urządzenia przewidziane do zamontowania na zewnątrz. Pełna lista planowanych do zamontowania urządzeń podana została poniżej. Wszystkie urządzenia rekreacyjne przeznaczone do użytkowania przez dzieci, osoby dorosłe oraz osoby starsze. 

Urządzenia montowane do podłoża zgodnie z instrukcją montażu określoną przez producenta. 

W skład każdego zestawu urządzenia wchodzi pylon oraz zamontowane do pylonu po dwa urządzenia (stanowiska) w przewidywanej konfiguracji jak podano poniżej. Urządzenia łączone z pylonem zgodnie z instrukcją montażu określoną przez producenta. Na pylonie umieszczona czytelna instrukcja obsługi poszczególnego urządzenia.

Wszystkie urządzenia winny odpowiadać atestom technicznym oraz ustaleniom odnośnych norm.

 OPIS  TECHNICZNY DO KOSZTORYSU

MONTAŻ WOLNOSTOJĄCEGO PUNKTU ŚWIETLNEGO  

Planuje się montaż wolnostojącego punktu świetlnego zasilanego energią słoneczną służący codziennej rekreacji i utrzymaniu porządku oraz bezpieczeństwa ludzi przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Ruda.  

Montaż lampy solarowo-hybrydowych projektuje się wykonać na działce stanowiącej własność Inwestora, przylegającej do drogi:

- działka nr185/2 w miejscowości Ruda, przy drodze gminnej nr 120505C Charszewo – Ruda.  

Projektowany punkt świetlny to jednoramienna lampa solarowa hybrydowa z powłoką antykorozyjną, na stopie fundamentowej, z ramieniem aluminiowym i turbiną wiatrakową o wysokości słupa 8.00m i parametrach:

czas pracy 10-14godz/dzień

barwa światła – biała

źródło światła – 50W LED

autonomia 4-5dni

moc paneli 2x120W

akumulator 2szt po 200Ah, żelowy

włącznik zmierzchowo-programowalny

moc wiatraka min 250W

Ma za zadanie zapewnić oświetlenie terenów przy świetlicy wiejskiej w ww miejscowości. 

Lokalizacja montażu nie koliduje z istniejącymi mediami, znajdującymi się na ww działce. Dla zapewnienia lepszego oświetlenia terenu, zaleca się usunięcie zakrzewienie i pojedynczych drzew ograniczających dostęp strumienia światła i wiatru do solara.
OBLICZENIE WIELKOŚĆI ELEMENTÓW BUDOWLANYCH

OBIEKT:  BUDOWA PLACU ZABAW, SIŁOWNI NA ŚWIEŻYM POWIETRZU I MONTAŻ 2 PUNKTÓW ŚWIETLNYCH W  PRĘCZKACH 

Nie przewiduje się  potrzeby wykonywania robót ziemnych.
Roboty budowlane polegać będą na montażu urządzeń według wykazu.

KOSZTORYS OFERTOWY
TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

BUDOWA PLACU ZABAW, SIŁOWNI NA ŚWIEŻYM POWIETRZU I MONTAŻ 2 PUNKTÓW ŚWIETLNYCH W  PRĘCZKACH
	LP
	     ASORTYMENT             

           ROBÓT
	   WARTOŚĆ

      NETTO
	      PODATEK

        VAT ….%
	      WARTOSĆ

       BRUTTO

	1
	WYPOSAŻENIE W URZĄDZENIA PLACU ZABAW
	
	
	

	2
	WYPOSAŻENIE W URZĄDZENIA REKREACYJNE SIŁOWNI
	
	
	

	3
	PUNKT ŚWIETLNY - SOLAR


	
	
	

	
	  RAZEM
	
	
	


SŁOWNIE  BRUTTO:               
DNIA: 
SPORZĄDZIŁ:

KOSZTORYS OFERTOWY
BUDOWA PLACU ZABAW, SIŁOWNI NA ŚWIEŻYM POWIETRZU I MONTAŻ 2 PUNKTÓW ŚWIETLNYCH W  PRĘCZKACH
	     I
	WYPOSAŻENIE W URZĄDZENIA PLACU ZABAW
 (CPV 37535200-9)
	ILOŚĆ

 
	CENA

JEDN
	WARTOŚĆ

	1
	Kalkulacja własna

Dostawa i montaż  Urządzenia nr 1 składającego się z: 

· Zestaw wielofunkcyjny


	Komplet              1
	
	

	2
	Kalkulacja własna

Dostawa i montaż  Urządzenia nr 2 składającego się z: 

· Huśtawka podwójna wahadłowa 


	Komplet              1
	
	

	3
	Kalkulacja własna

Dostawa i montaż  Urządzenia nr 3 składającego się z: 

· Sprężynowiec 2-osobowy 


	Komplet              1
	
	

	4
	Kalkulacja własna

Dostawa i montaż  Urządzenia nr 4 składającego się z: 

· Karuzela tarczowa  równoważna


	Komplet              1
	
	

	5
	Kalkulacja własna

Dostawa i montaż  Urządzenia nr 5 składającego się z: 

· Tablica informacyjna z regulaminem placu zabaw
	Komplet              1
	
	

	
	RAZEM
	
	
	

	
	PODATEK  VAT  ….%
	
	
	

	
	RAZEM Z VAT
	
	
	


	     II
	 WYPOSAŻENIE W URZĄDZENIA REKREACYJNE

 (CPV 37535200-9)
	ILOŚĆ

 
	CENA

JEDN
	WARTOŚĆ

	1
	Kalkulacja własna

Dostawa i montaż  Urządzenia nr 1 składającego się z: 

· Pylon

· Stanowisko nr 1: Wyciskanie siedząc

· Stanowisko nr 2: Wyciąg górny
	Komplet              1
	
	

	2
	Kalkulacja własna

Dostawa i montaż  Urządzenia nr 2 składającego się z: 

· Pylon

· Stanowisko nr 1: Trenażer nóg i rąk (narty biegówki)
· Stanowisko nr 2: Biegacz
	Komplet              1
	
	

	3
	Kalkulacja własna

Dostawa i montaż  Urządzenia nr 3 składającego się z: 

· Pylon

· Stanowisko nr 1: Motyl

· Stanowisko nr 2: Orbitrek eliptyczny


	Komplet               1
	
	

	4
	Kalkulacja własna

Dostawa i montaż  Urządzenia nr 4 składającego się z: 

· Pylon

· Stanowisko nr 1: Jeździec

· Stanowisko nr 2: Wioślarz


	Komplet              1
	
	

	5
	Kalkulacja własna

Dostawa i montaż  Urządzenia nr 5 składającego się z: 

· Pylon

· Stanowisko nr 1: Twister 

· Stanowisko nr 2: Stepper


	Komplet             1
	
	

	
	RAZEM
	
	
	

	
	PODATEK  VAT  …..%
	
	
	

	
	RAZEM Z VAT
	
	
	


	     III
	PUNKT ŚWIETLNY - SOLAR

               (CPV 45316100-6)               
	ILOŚĆ

 
	CENA

JEDN
	WARTOŚĆ

	1
	Montaż wolnostojącego – punktu świelnego -  jednoramiennej lampy solarowej hybrydowej z powłoką antykorozyjną, na stopie fundamen-towej, z ramieniem aluminiowym i tur-biną wiatrakową o wysokości słupa 8.00m i parametrach:

czas pracy 10-14godz/dzień

barwa światła – biała

źródło światła – 50W LED

autonomia 4-5dni

moc paneli 2x120W

akumulator 2szt po 200Ah, żelowy

włącznik zmierzchowo-programowalny

moc wiatraka min 250W

podane parametry są minimalnymi
	Sztuk                     2

	
	

	
	RAZEM
	
	
	

	
	PODATEK  ….%VAT  
	
	
	

	
	RAZEM Z VAT
	
	
	


DNIA  
SPORZĄDZIŁ
6

