Załącznik Nr 3c

  do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
KOSZTORYS  OFERTOWY
OBIEKT:  PLAC ZABAW  W ROGÓWKU
GMINA ROGOWO 

BRANŻA: BUDOWLANA
LOKALIZACJA:    MIEJSCOWOŚĆ  ROGÓWKO DZ. NR 176    
 INWESTOR:                 GMINA  ROGOWO  
                                                  ROGOWO 51

                                        87-515  ROGOWO

WARTOSĆ   NETTO:               zł
PODATEK VAT …..%:              zł
WARTOSĆ  BRUTTO:             zł
SŁOWNIE  BRUTTO:     
DNIA  
SPORZĄDZIIŁ:                                                                             

OPIS  TECHNICZNY DO KOSZTORYSU
PLAC ZABAW  W ROGÓWKU
OPIS  TECHNICZNY DO KOSZTORYSU

OPIS ELEMENTÓW PLACU ZABAW

Przewidziane w niniejszym projekcie urządzenia zabawowe do zamontowania powinny spełniać wymogi bezpieczeństwa i powinny być wykonane zgodnie z zintegrowanymi polskimi i europejskimi normami PN- EN 1176 1-7. Jakość i bezpieczeństwo urządzeń zabawowych powinny potwierdzać certyfikaty i atesty zgodności z normą PN - EN

1176.

PN-EN 1176-2 huśtawki

PN-EN 1176-3 zjeżdżalnie

PN-EN 1176-5 karuzele

PN-EN 1176-6 urządzenia kołyszące

PN-EN 1176-7 Instalacja, konserwacja, wyposażenie placów zabaw

PN-EN 1177:2009 Nawierzchnie placów zabaw amortyzujące upadki. Wyznaczanie krytycznej wysokości upadku.

Podstawowe wymagania dla urządzeń:

1) Belki nośne mocujące elementy placu zabaw w podłożu wykonywane z drewna litego klejonego o przekroju kwadratowym, zabezpieczonego impregnatami do drewna.

2) Mocowanie belek w gruncie na kotwach stalowych ocynkowanych.

3) Elementy metalowe mają być malowane proszkowo, farbami zapewniającymi odporność na warunki atmosferyczne.

4) Ślizgi zjeżdżalni należy wykonać z PCV lub blachy ze stali nierdzewnej.

5) Wszystkie stosowane śruby i nakrętki winny być ocynkowane i zagłębione w drewnie lub pokryte zabezpieczającym kapselkiem.

6) Materiały, substancje, śruby, łańcuchy, sprężyny i inne połączenia oraz elementy zabezpieczające wykorzystane przy produkcji i montażu mają posiadać wymagane atesty i dopuszczenia.

7) Wszystkie elementy drewniane mają być wyszlifowane i zaokrąglone.

Układ urządzeń zaprojektowano tak, aby strefy bezpieczeństwa poszczególnych urządzeń nie zachodziły na siebie oraz aby nie znajdowała się w ich obrębie żadna przeszkoda.

Mocowanie do podłoża

Urządzenia placu zabaw powinny być stabilnie posadowione w podłożu, zakotwione, fundamentowane zgodnie z obowiązującą normą PN-EN 1176-1. Belki nośne mocowane kotwami stalowymi ocynkowanymi osadzonymi w betonie.

Element betonowy osadzony w gruncie na głębokość, co najmniej 60 cm.

OPIS  TECHNICZNY DO KOSZTORYSU

MONTAŻ WOLNOSTOJĄCEGO PUNKTU ŚWIETLNEGO 

Planuje się montaż wolnostojącego punktu świetlnego zasilanego energią słoneczną służący codziennej rekreacji i utrzymaniu porządku oraz bezpieczeństwa ludzi przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Ruda.  

Montaż lampy solarowo-hybrydowych projektuje się wykonać na działce stanowiącej własność Inwestora, przylegającej do drogi:

- działka nr185/2 w miejscowości Ruda, przy drodze gminnej nr 120505C Charszewo – Ruda.  

Projektowany punkt świetlny to jednoramienna lampa solarowa hybrydowa z powłoką antykorozyjną, na stopie fundamentowej, z ramieniem aluminiowym i turbiną wiatrakową o wysokości słupa 8.00m i parametrach:

czas pracy 10-14godz/dzień

barwa światła – biała

źródło światła – 50W LED

autonomia 4-5dni

moc paneli 2x120W

akumulator 2szt po 200Ah, żelowy

włącznik zmierzchowo-programowalny

moc wiatraka min 250W

Ma za zadanie zapewnić oświetlenie terenów przy świetlicy wiejskiej w ww miejscowości. 

Lokalizacja montażu nie koliduje z istniejącymi mediami, znajdującymi się na ww działce. Dla zapewnienia lepszego oświetlenia terenu, zaleca się usunięcie zakrzewienie i pojedynczych drzew ograniczających dostęp strumienia światła i wiatru do solara.
OPIS  TECHNICZNY DO KOSZTORYSU
PORĘCZE OCHRONNE
W celu odseparowania korzystających z placu zabaw od przebiegającej drogi publicznej zaprojektowano pomiędzy placem zabaw a pasem drogowym barierki ochronne poręcze  ochronne o długości  segmentu  200 cm i łącznej długości 10 m. Kolor poręczy – żółty.
OBLICZENIE WIELKOŚĆI ELEMENTÓW BUDOWLANYCH

OBIEKT:  PLAC ZABAW  W ROGÓWKU  

Nie przewiduje się  potrzeby wykonywania robót ziemnych.

Roboty budowlane polegać będą na montażu urządzeń według wykazu.

Obliczanie długości poręczy ochronnych:

Długość poręczy: 10,00 m
KOSZTORYS OFERTOWY
TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

PLAC ZABAW  W ROGÓWKU
	LP
	     ASORTYMENT             

           ROBÓT
	   WARTOŚĆ

      NETTO
	      PODATEK

        VAT ….%
	      WARTOSĆ

       BRUTTO

	1
	WYPOSAŻENIE W URZĄDZENIA PLACU ZABAW
	
	
	

	2
	PUNKT ŚWIETLNY - SOLAR


	
	
	

	3 
	PORĘCZE OCHRONNE
	
	
	

	
	  RAZEM
	
	
	


SŁOWNIE  BRUTTO:                 
DNIA: 
SPORZĄDZIŁ:

KOSZTORYS OFERTOWY
PLAC ZABAW  W ROGÓWKU
	     I
	WYPOSAŻENIE W URZĄDZENIA PLACU ZABAW
 (CPV 37535200-9)
	ILOŚĆ

 
	CENA

JEDN
	WARTOŚĆ

	1
	Kalkulacja własna

Dostawa i montaż  Urządzenia nr 1 składającego się z: 

· Zestaw wielofunkcyjny


	Komplet              1
	
	

	2
	Kalkulacja własna

Dostawa i montaż  Urządzenia nr 2 składającego się z: 

· Huśtawka podwójna wahadłowa 


	Komplet              1
	
	

	3
	Kalkulacja własna

Dostawa i montaż  Urządzenia nr 3 składającego się z: 

· Sprężynowiec 1-osobowy 


	Komplet              1
	
	

	4
	Kalkulacja własna

Dostawa i montaż  Urządzenia nr 4 składającego się z: 

· Karuzela tarczowa  równoważna


	Komplet              1
	
	

	5
	Kalkulacja własna

Dostawa i montaż  Urządzenia nr 5 składającego się z: 

· Ławki   


	Komplet              2
	
	

	6
	Kalkulacja własna

Dostawa i montaż  Urządzenia nr 6 składającego się z: 

· Tablica informacyjna z regulaminem placu zabaw
	Komplet              1
	
	

	
	RAZEM
	
	
	

	
	PODATEK  VAT  ….%
	
	
	

	
	RAZEM Z VAT
	
	
	


	     II
	PUNKT ŚWIETLNY - SOLAR

               (CPV 45316100-6)               
	ILOŚĆ

 
	CENA

JEDN
	WARTOŚĆ

	1
	Montaż wolnostojącego – punktu świelnego -  jednoramiennej lampy solarowej hybrydowej z powłoką antykorozyjną, na stopie fundamen-towej, z ramieniem aluminiowym i tur-biną wiatrakową o wysokości słupa 8.00m i parametrach:

czas pracy 10-14godz/dzień

barwa światła – biała

źródło światła – 50W LED

autonomia 4-5dni

moc paneli 2x120W

akumulator 2szt po 200Ah, żelowy

włącznik zmierzchowo-programowalny

moc wiatraka min 250W

podane parametry są minimalnymi
	Sztuk                     1


	
	

	
	RAZEM
	
	
	

	
	PODATEK  …%VAT  
	
	
	

	
	RAZEM Z VAT
	
	
	


	     III
	PORĘCZE OCHRONNE

(CPV 45340000-2)
	ILOŚĆ

 
	CENA

JEDN
	WARTOŚĆ

	1
	Ustawienie poręczy ochronnych sztywnych z pochwytem sr.60mm, przeciagiem sr.60mm, słupkami sr.60mm, z pomalowaniem – rozstaw 2.00m


	Ilość                     10 m

	
	

	
	RAZEM
	
	
	

	
	PODATEK  …%VAT  
	
	
	

	
	RAZEM Z VAT
	
	
	


DNIA  
SPORZĄDZIŁ
6

