Załącznik Nr 3d

  do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
KOSZTORYS  OFERTOWY
OBIEKT: MONTAŻ WOLNOSTOJĄCEGO PUNKTU ŚWIETLNEGO ZASILANEGO ENERGIĄ SŁONECZNĄ SŁUŻĄCĄ CODZIENNEJ REKREACJI I UTRZYMANIU PORZĄDKU ORAZ BEZPIECZEŃSTWA LUDZI PRZY ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W RUDZIE 
BRANŻA: BUDOWLANA
LOKALIZACJA:    MONTAŻ WOLNOSTOJĄCEGO PUNKTU ŚWIETLNEGO W RUDZIE DZ. NR 208
          INWESTOR:                  GMINA  ROGOWO  
                                                  ROGOWO 51

                                        87-515  ROGOWO

WARTOSĆ   NETTO:              zł
PODATEK VAT …..%:             zł
WARTOSĆ  BRUTTO:            zł
SŁOWNIE  BRUTTO:     

DNIA  
SPORZĄDZIIŁ:                                                                             

OPIS  TECHNICZNY DO KOSZTORYSU
MONTAŻ WOLNOSTOJĄCEGO PUNKTU ŚWIETLNEGO W RUDZIE  
Planuje się montaż wolnostojącego punktu świetlnego zasilanego energią słoneczną służący codziennej rekreacji i utrzymaniu porządku oraz bezpieczeństwa ludzi przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Ruda.  

Montaż lampy solarowo-hybrydowych projektuje się wykonać na działce stanowiącej własność Inwestora, przylegającej do drogi:

- działka nr185/2 w miejscowości Ruda, przy drodze gminnej nr 120505C Charszewo – Ruda.  

Projektowany punkt świetlny to jednoramienna lampa solarowa hybrydowa z powłoką antykorozyjną, na stopie fundamentowej, z ramieniem aluminiowym i turbiną wiatrakową o wysokości słupa 8.00m i parametrach:

czas pracy 10-14godz/dzień

barwa światła – biała

źródło światła – 50W LED

autonomia 4-5dni

moc paneli 2x120W

akumulator 2szt po 200Ah, żelowy

włącznik zmierzchowo-programowalny

moc wiatraka min 250W

Ma za zadanie zapewnić oświetlenie terenów przy świetlicy wiejskiej w ww miejscowości. 

Lokalizacja montażu nie koliduje z istniejącymi mediami, znajdującymi się na ww działce. Dla zapewnienia lepszego oświetlenia terenu, zaleca się usunięcie zakrzewienie i pojedynczych drzew ograniczających dostęp strumienia światła i wiatru do solara.

          TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

MONTAŻ WOLNOSTOJĄCEGO PUNKTU ŚWIETLNEGO W RUDZIE  
	LP
	     ASORTYMENT             

           ROBÓT
	   WARTOŚĆ

      NETTO
	      PODATEK

           …..% VAT 
	      WARTOSĆ

       BRUTTO

	 1
	PUNKT SWIETLNY - SOLAR
	
	
	

	 
	  RAZEM
	
	
	


                 SŁOWNIE  BRUTTO:  
DNIA: 
SPORZĄDZIŁ:

KOSZTORYS OFERTOWY
MONTAŻ WOLNOSTOJĄCEGO PUNKTU ŚWIETLNEGO W RUDZIE  
	     I
	   PUNKT ŚWIETLNY - SOLAR
               (CPV 45316100-6)
	ILOŚĆ

ROBÓT
	CENA

JEDN
	WARTOŚĆ



	1
	Montaż wolnostojącego – punktu świelnego -  jednoramiennej lampy solarowej hybrydowej z powłoką antykorozyjną, na stopie fundamen-towej, z ramieniem aluminiowym i tur-biną wiatrakową o wysokości słupa 8.00m i parametrach:

czas pracy 10-14godz/dzień

barwa światła – biała

źródło światła – 50W LED

autonomia 4-5dni

moc paneli 2x120W

akumulator 2szt po 200Ah, żelowy

włącznik zmierzchowo-programowalny

moc wiatraka min 250W

podane parametry są minimalnymi

  
	Szt. 1


	
	

	
	RAZEM
	
	
	

	
	PODATEK  ….% VAT  
	
	
	

	
	RAZEM Z VAT
	
	
	


SPORZĄDZIŁ:

DNIA: 

