                                                                                Załącznik do Umowy                                                                                                                     

                                                                                                             Nr …….. …z  dnia……………           

          H  A R M O N O G R A M                                  

            kontroli wewnętrznej wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

w  2017 r.

	 L.p                             
	Nazwa wodociągu

    SUW
	Miejsce poboru prób
	Punkt poboru prób
	I        
	II      
	III    
	IV

 
	V
	VI
	VII                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
	VIII
	  IX
	X
	XI
	XII

	1.
	SUW  Rogowo


	suw


sieć
	suw 

Szkoła Podstawowa

w Kobrzyńcu /kran w kuchni/
	
	MP


	
	
	
	
	
	
	MK
	
	
	

	
	
	sieć


	Publiczne Gimnazjum  w Rogowie

/kran w kuchni/
	
	MK
	
	
	 
	
	
	
	MK
	
	
	

	
	
	sieć


	Urząd  Gminy


	
	MK

	
	
	
	                                                                                                                                                                     
	
	
	
	
	
	

	2.
	SUW Nadróż
	 suw

sieć
	 suw

- budynek mieszk.

Pręczki /Seperak/

K. Gutkowski
	
	MK

	
	
	 
	
	
	
	MK
MK
	
	  
	

	
	
	 sieć
	Szkoła Podstawowa w Sosnowie
	
	MK
	
	
	 
	
	
	
	MP
	
	   
	

	
	SUW  Sosnowo
	suw


sieć
	suw

budynek mieszk.

 Czumsk Duży 30  

Jacek Brzuska
	
	MK
MP
	
	
	 
	
	
	
	
	
	 
	

	
	
	sieć
	Zamość 4

Budynek mieszkalny

E.M. Motylewscy
	
	
	
	
	
	
	
	
	MK
	
	  
	

	
	
	 sieć
	Kosiory 17

Budynek mieszkalny

Dorota Lotarska
	
	MK
	
	
	 
	
	
	
	MK
	
	
	


W ramach monitoringu kontrolnego dodatkowo pobierane są parametry : stężenie żelaza i manganu
MK – monitoring kontrolny

MP – monitoring przeglądowy

Badanie parametrów jakości wody należy wykonywać wg wymagań  określonych w  rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi /Dz.U. z 2015. poz.1989/
Monitoring kontrolny /MK/ 

- badania fizykochemiczne – jon amonowy; barwa; przewodność elektryczna; odczyn pH; zapach; smak; mętność .

- badania  mikrobiologiczne: liczba mikroorganizmów:  Escherichia coli,  bakterii grupy coli, 

Monitoring przeglądowy  /MP/  

- badania fizykochemiczne: przewodność, barwa, chlorek winylu,  mętność, zapach, smak, odczyn pH, twardość, chlorki, utlenialność z KMnO4,  amonowy jon, stężenie azotynów i azotanów, żelaza i manganu, fluorki, siarczany, ołów, kadm, chrom, miedź, nikiel, magnez, rtęć, arsen, bor, bromiany, (WWA, ( THM, antymon, glin/aluminium/, selen, ( Trichloroeten i Tetrachloroeten, 1,2dichloroetan, benzen, pestycydy, (1,2 – dichloropropan, 1,3-dichloropropen, cis, 1,3-dichloropropen trans., 1,2-dibromoetan, 1,2-dibromo-3-chloropropan, chloropirypos, cypermetryna, deltametryna, diflufenikan, fluopikolid, kaptan, oksyfluorofen, trifloksystrobina, ( - Cyhalotryna, ( - cyflutryna(, suma pestycydów, epichlorohydryna.

  - badania  mikrobiologiczne: liczba mikroorganizmów: Escherichia coli, bakterii grupy coli,

     enterokoki, ogólna liczba mikroorganizmów w 22 ± 20C  po 72 h, Clostridium perfringens.

- - wstępny monitoring substancji promieniotwórczych w zakresie określonym w rozporządzeniu j.w.  -  SUW Rogowo, Nadróż , Sosnowo tj.  1 x 3 próbki
-    badanie  wód popłucznych   -   SUW  Rogowo; Nadróż; Sosnowo : sukcesywnie co

     2 m-ce  tj.  6 x 3 próbki
                                                                                                                                           Wójt

                                                                                                                                             ( -)      

                                                                                                                               Barbara Nowakowska
