## KOSZTORYS  OFERTOWY

#### OBIEKT:                  PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 120510C  LASOTY – KARBOWIZNA

#### OD KM 0+000  DO KM  1+300

GMINA ROGOWO

BRANŻA:                                   DROGOWA

LOKALIZACJA:                                              DROGA GMINNA LASOTY – KARBOWIZNA

ODCINEK OD KM  0+000  DO  KM  1+300

GMINA  ROGOWO

INWESTOR:                              GMINA  ROGOWO     ROGOWO 51              87-515   ROGOWO

WARTOSĆ   NETTO                …………………… ZŁ

PODATEK   VAT …..%           ……………………. ZŁ

WARTOŚĆ  BRUTTO:           ………………………ZŁ

SŁOWNIE  BRUTTO:

…………………………………………………………………………………………………………..

DNIA: ………………………..

………………………………………..

(miejscowość, data)

..……………………………………….

(podpis i pieczątka imienna

uprawnionego (-ych) przedstawiciela (-i) Wykonawcy)

##### TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

DROGA GMINNA NR 120 510C  LASOTY – KARBOWIZNA

OD KM 0+000  DO KM 1+300

|  | ASORTYMENT ROBÓT | WARTOŚĆ NETTO | PODATEK VAT ……% | WARTOSĆ BRUTTO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ROBOTY POMIAROWE |  |  |  |
| 2 | LIKWIDACJA KOLIZJI LINII TELETECHNICZNYCH |  |  |  |
| 3 | KARCZOWANIE DRZEW |  |  |  |
| 4 | BUDOWA/PRZEBUDOWA PRZEPUSTÓW POD DROGĄ |  |  |  |
| 5 | #### ROBOTY ZIEMNE |  |  |  |
| 6 | #### PODBUDOWA |  |  |  |
| 7 | PODBUDOWA-GEOKRATA (DODATKOWA PODBUDOWA) |  |  |  |
| 8 | NAWIERZCHNIA |  |  |  |
| 9 | ZJAZDY, SKRZYŻOWANIA |  |  |  |
| 10 | ROWY PRZYDROŻNE |  |  |  |
| 11 | PERONY |  |  |  |
| 12 | WYKONANIE OZNAKOWANIA |  |  |  |
| 13 | WYKONANIE BARIER OCHRONNYCH |  |  |  |
| 14 | USTAWIENIE LAMPY HYBRYDOWEJ |  |  |  |
| 15 | #### CHODNIK BITUMICZNY |  |  |  |
| 16 | PAS ZIELENI |  |  |  |
| 17 | ROBOTY POMIAROWE - INWENTARYZACJA POWYKONAWCZA |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |

SŁOWNIE BRUTTO:

………………………………………………………………………………………………………..

KOSZTORYS INWESTORSKI

DROGA GMINNA NR 120 510C  LASOTY – KARBOWIZNA

OD KM 0+000  DO   KM 1+300

| LP | POZYCJA KATALOGOWA | ASORTYMENT ROBÓT. POZ. KATALOG. | ILOŚĆ ROBÓT | CENA JEDN | WARTOŚĆ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I |  | ROBOTY POMIAROWE (cpv 45111200-0) |  |  |  |
| 1 | KNR2-01 T.0119-0300 BCD 1.01 | D.01.01.01a Wykonanie robót pomiarowych w terenie równinnym od km 0+000 do km 1+300 | km 1,300 |  |  |
|  |  | RAZEM NETTO |  |  |  |

| II | POZYCJA KATALOGOWA | LIKWIDACJA KOLIZJI LINII TELETECHNICZNYCH (ROBOTY RÓŻNE) (cpv 45111200-0) | ILOŚĆ ROBÓT | CENA JEDN | WARTOŚĆ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kalkulacja własna | D.01.03.04 Założenie rur dwudzielnych osłonowych A110 na skrzyżowaniach z siecią telete-chniczną wraz z robotami towarzyszącymi | m 46,00 |  |  |
| 2 | Kalkulacja własna | D.01.03.04 Ułożenie przewodu telekomunikacyjnego z taśmą ostrzegawczą ze złączami i osłoną(5)oraz z robotami towarzyszącymi | m 905,00 |  |  |
|  |  | RAZEM NETTO |  |  |  |

| III | POZYCJA KATALOGOWA | KARCZOWANIE DRZEW (ROBOTY RÓŻNE) (cpv 45111200-0) | ILOŚĆ ROBÓT | CENA JEDN | WARTOŚĆ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BCD 46 analogia | D.01.02.01 Karczowanie drzew - o śr. 10cm - szt 5 - o śr. 15cm – szt 23 - o śr. 20cm – szt 9 - o śr. 25cm – szt 7 - o sr. 30cm – szt 12 - o sr. 35cm - szt 10 z wywozem na odl. 2km | szt 5 szt 23 szt 9 szt 7 szt 12 szt 10 |  |  |
| 2 | KNR2-01 BCD 52 | D.01.02.01 Karczowanie pni śr 55cm z wywozem karpiny na odl. 2km | szt 16 |  |  |
| 3 | KNR2-01 BCD 52 | D.01.02.01 Usunięcie krzewów | ha 0.0015 |  |  |
|  |  | RAZEM NETTO |  |  |  |

| IV | POZYCJA KATALOGOWA | BUDOWA/PRZEBUDOWA PRZEPUSTÓW POD DROGĄ (ROBOTY RÓŻNE) (cpv 45111200-0) | ILOŚĆ ROBÓT | CENA JEDN | WARTOŚĆ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | KNNR6 T.0605-0600analogia | D.03.01.01 Przebudowa przepustu śr.400mm z PP na ławie gr.20cm z pospółki wraz z odtworzeniem rowu przed i za przepustem na długości po 20,00m - km 0+003,40 długości 14,00m | m 14,00 |  |  |
| 2 | KNNR6 T.0605-0300 | D,03.01.01 Wykonanie typowych ścianek czołowych dla przepustu śr. 400m | szt 2 |  |  |
| 3 | KNR 2-33 T.0601-0201analogia | D.03.01.01 Przebudowa przepustu śr.800mm z rur PP na ławie gr.20cm z pospółki - km 0+915,50 długości 14,00m - km 1+147 długości 14,00m | m 28,00 |  |  |
| 4 | KNR 2-33 T.0606-0100analogia | D,03.01.01 Wykonanie typowych ścianek czołowych dla przepustu śr. 800m | szt 4 (4,00m3) |  |  |
|  |  | RAZEM NETTO |  |  |  |

| V | POZYCJA KATALOGOWA | #### ROBOTY ZIEMNE (CPV 45111200-0) | ILOŚĆ ROBÓT | CENA JEDN | WARTOŚĆ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | KNNR1 T.0201-1200 | D.02.03.01 Wykonanie robót ziemnych podłużnych w gruncie kat.III na odl. 1km z wbudowaniem w nasyp i pobocza, odkład wg tabeli | m3 1152,09 |  |  |
| 2 | KNNR1 T.0407-0100 | D.02.03.01 Wykonanie robót ziemnych poprzecznych w gruncie kat. III | m3 1392,54 |  |  |
| 3 | KNNR1 T.0209-0600 | KNNR1 T.0407-0100 D.02.03.01 Formowanie i zagęszczanie nasypu i poboczy z gruntu kat.III 1392,54+690,84=2083,38 | m3 2083,38 |  |  |
| 4 | KNNR6 T.0503-0300 | D.06.03.01 Plantowanie skarp wykopów, nasypów i poboczy w gruncie kat.III na szerokości 100cm Wg wykazu | m2 2321,75 |  |  |
|  |  | RAZEM NETTO |  |  |  |

| VI | POZYCJA KATALOGOWA | #### PODBUDOWA (CPV 45233300-2) | ILOŚĆ ROBÓT | CENA JEDN | WARTOŚĆ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | KNNR6 T.0103-0300 | D.04.01.01 Profilowanie podłoża w gruncie kat. III wg wyliczeń | m2 7277,52 |  |  |
| 2 | KNNR6 T.0106-0200 | D.04.02.01 Wykonanie warstwy odcinającej gr.10cm z piasku wg wyliczeń | m2 7277,52 |  |  |
| 3 | KNNR6 T.0113-0600analogia | D.04.04.02 Wykonanie dolnej warstwy podbudowy gr. 15cm z kamienia naturalnego łamanego 0/63mm wg wyliczeń | m2 7277,52 |  |  |
| 4 | KNNR6 T. T.0113-0400analogia | D.04.04.02 Wykonanie warstwy z kamienia naturalnego łamanego 0/32mm przy gr. warstwy 8cm z zamiałowaniem i zaklinowaniem | m2 7277,52 |  |  |
|  |  | RAZEM NETTO |  |  |  |

| VII | POZYCJA KATALOGOWA | PODBUDOWA-GEOKRATA (DODATKOWA PODBUDOWA) (CPV 45233300-2) | ILOŚĆ ROBÓT | CENA JEDN | WARTOŚĆ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | KNNR6 T.0101-0300analogia | D.04.01.01 Wykonanie koryta w gruncie kat.III na gł.49cm od km 1+080 do km 1+130 50,00x10,00=500,00 | m2 500,00 |  |  |
| 2 | KNNR1 T 0201-1200analogia | D.04.01.01 Wywóz gruntu kat.III z odl. 1km z wbudowaniem w pobocza 500,00x0,49=245,00 | m3 245,00 |  |  |
| 3 | Kalkulacja własna | D.02.01.01j analogia Ułozenie geowłókniny o wytrzymałości 10kN/m | m2 500,00 |  |  |
| 4 | KNNR6 T.0104-0300 | D.04.02.01 Wykonanie warstwy odsączającej gr.10cm z piasku | m2 500,00 |  |  |
| 5 | KNNR6 T.0113-0500analogia | D.04.04.02 Wykonanie wzmocnienia podłoża kamieniem naturalnym 0/63mm przy gr. warstwy 7cm pod geokratę 9,00x50,00=450,00 | m2 450,00 |  |  |
| 6 | KNNR6 T.0103-0100analogia | D.02.01.01j Wykonanie warstwy gr.10cm z kamienia naturalnego łamanego 0/63mm na warstwie wzmocnionej geokratą wys.50mm z wypełnieniem geokraty kamieniem 0/25mm twardym | m2 450,00 |  |  |
| 7 | KNNR6 T.0113-0500analogia | D.04.04.02 Wykonanie warstwy z kamienia łamanego naturalnego 0/32mm przy gr. warstwy 10cm | m2 450,00 |  |  |
| 8 | KNNR6 T.0108-0210analogia | D.04.08.01 Wykonanie profilowania masą MMA w ilości 50kg/m2 pod geosiatkę 5,80x50,00x0,050=14,50mg | mg 14,50 |  |  |
| 9 | KNNR6 T.1005-0600 | D.04.03.01 Oczyszczenie podbudowy tłuczniowej 5,80x50,00=290,00 | m2 290,00 |  |  |
| 10 | KNNR6 T.1005-0700analogia | D.04.03.01 Skropienie warstwy profilowej bitumem | m2 290,00 |  |  |
| 11 | Kalkulacja własna | D.02.01.01j analogia Ułożenie geosiatki o wytrzymałości 100kN/m | m2 290,00 |  |  |
|  |  | RAZEM NETTO |  |  |  |

| VIII | POZYCJA KATALOGOWA | NAWIERZCHNIA (CPV 45233100-0) | ILOŚĆ ROBÓT | CENA JEDN | WARTOŚĆ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | KNNR6 T.1005-0400 | D.04.03.01 Oczyszczenie podbudowy tłuczniowej wg wyliczeń | m2 7 277,52 |  |  |
| 2 | KNNR6 T.0308-0111 analogia | D.05.03.05b Wykonanie warstwy wiążącej gr.4cm z BA AC11W50/70 | m2 7 307,52 |  |  |
| 3 | KNNR6 T.1005-0600 | D.04.03.01 Oczyszczenie warstwy wiążącej | m2 7 307,52 |  |  |
| 4 | KNNR6 T.1005-0700analogia | D.04.03.01 Skropienie warstwy wiążącej bitumem | m2 7 307,52 |  |  |
| 5 | KNNR6 T.0309-0113 | D.05.03.05a Wykonanie warstwy ścieralnej gr.3cm z masy asfaltobetonowej AC8S50/70 | m2 7 177,52 |  |  |
|  |  | RAZEM NETTO |  |  |  |

| #### IX | #### POZYCJA KATALOGOWA | ZJAZDY, SKRZYŻOWANIA ( cpv 45233100-0) | ILOŚĆ ROBÓT | CENA | WARTOŚĆ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | KNNR6 T.0101-0300analogia | D.10.07.01 Wykonanie koryta głębokości 40 cm z rozplantowaniem gruntu | m2 922,00 |  |  |
| 2 | KNNR6 T.0106 –0500 | D.10.07.01 Wykonanie warstwy odcinającej gr. 10 cm z piasku | m2 922,00 |  |  |
| 3 | KNNR6 T.0113-0100+0400 kalkulacja własna | D.10.07.01 Wykonanie nawierzchni i podbudowy zjazdów z kamienia naturalnego łamanego z zaklinowaniem i zamiałowaniem o grubości warstwy 30 cm | m2 922,00 |  |  |
| 4 | KNNR6 T.0309-0225analogia | D.10.07.01 Wykonanie warstwy ścieralnej gr. 5 cm z masy min-asfaltowej na zjazdach do gospodarstw, skrzyżowaniach | m2 922,00 |  |  |
|  |  | RAZEM NETTO |  |  |  |

| X | POZYCJA KATALOGOWA | ROWY PRZYDROŻNE (ROBOTY RÓŻNE) (cpv 45111200-0) | ILOŚĆ ROBÓT | CENA JEDN | WARTOŚĆ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | KNNR6 T.1302-0100 | D.06.04.01 Odtworzenie istniejących rowów przydrożnych, poprzez odtworzenie skarp i spadku podłużnego, z wywiezieniem urobku na odległość 1km – rowy odstojniki | m 1760,00 |  |  |
|  |  | RAZEM NETTO |  |  |  |

| XI | POZYCJA KATALOGOWA | PERONY (CPV 45233253-7) | ILOŚĆ ROBÓT | CENA JEDN | WARTOŚĆ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | KNNR6 T.0101-0200analogia | D.08.02.02 Wykonanie koryta na głębokość 20cm w gruncie kat.III pod perony | m2 89,50 |  |  |
| 2 | KNNR1 T.0201-1200 | D.08.02.02 Wywóz gruntu kat.III z koryta na odl. 1km 0,20x89,50=17,90 | m3 17,90 |  |  |
| 3 | KNNR6 T.0106-0400 | D.08.02.02 Wykonanie warstwy odcinającej gr. 5cm | m2 89,50 |  |  |
| 4 | KNNR6 T.0502-0200analogia | D.08.02.02 Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej szarej gr. 6cm na podsypce cem- piaskowej 10cm pod chodnik (prostokątnej), peron | m2 89,50 |  |  |
| 5 | KNNR6 T.0403-0301analogia | D.08.01.01 Ustawienie krawężnika betonowego normalnego 15x30cm na ławie betonowej z oporem z C10-12 25,00-6,00+24,00-6,00=37..00 | m 37,00 |  |  |
| 6 | KNNR6 T.0401-0500analogia | D.08.01.01 Ustawienie krawężnika betonowego najazdowego 15x25cm na ławie z betonu C10-12 na przejściach dla pieszych (ze skośnymi) 3x6,00=18,00 | m 18,00 |  |  |
| 7 | KNNR6 0404-0500 | D.08.03.01 Ustawienie obrzeży betonowych 8x30cm na ławie betonowej C10-12 z oporem 25,00+2x1,50+4,00+2x1,00+24,00+2x2,00= =62,00 | m 62,00 |  |  |
|  |  | RAZEM NETTO |  |  |  |

| XII | POZYCJA KATALOGOWA | WYKONANIE OZNAKOWANIA (ROBOTY RÓŻNE) (cpv 45111200-0) | ILOŚĆ ROBÓT | CENA JEDN | WARTOŚĆ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | KNNR6 T.0702-0100 | D.07.02.01 Ustawienie słupków do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 50 mm | szt 19 |  |  |
| 2 | KNNR6 T.0702-analogia 0500 0500analogia 0500analogia 0500analogia 0602analogia | D.07.02.01 Znaki drogowe odblaskowe - trójkąty - okrągłe - typu D - pow. 0.3m2 - typu E - drogowskazy | szt 6 szt 3 szt 2 szt 4 szt 2 |  |  |
| 3 | KNNR6 T.0702-0500analogia | D.07.02.01 Ustawienie znaku solarowego D 6 (aktywny) do znakowania aktywnego przejścia dla pieszych z sygnalizacją lampami LED, aktywowany poprzez czujnik ruchu pieszego w obrębie znaku. | szt 2 |  |  |
| 4 | KNNR6 T.0705-0501 analogia | D,07,01.01 Malowanie przejść dla pieszych farbą białą akrylową 5,50x4,00)x0,5=11,00 lewostronna -linia ciągła z przerrywanymi na zjazdy, skrzyżowaniach, gdzie nie wystepuje chodnik (1300,00-144,00-163,00)x0,12+ 24x6,00x0,5x0,12+163,00x0,5x0,12= 119,16+8,64+9,78=137,58m2 - prawostronna – przerywana – 1300,00x0,12x0,5=78,00m2 - przystanek autobusowy P 3,6x2=7,20m2 Razem :78,00+7,20+11,00+137,58=233,78 | m2 233,78 |  |  |
|  |  | RAZEM NETTO |  |  |  |

| XIII | POZYCJA KATALOGOWA | WYKONANIE BARIER OCHRONNYCH (ROBOTY RÓŻNE) (cpv 45111200-0) | ILOŚĆ ROBÓT | CENA JEDN | WARTOŚĆ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | KNNR6 T.0703-0100 | D.07.05.01 Poręcze stalowe SP09 wg wykazu | m 48.00 |  |  |
| 2 | KNNR6 T.0701-0300analogia | D.07.06.02 Ustawienie poręczy ochronnych sztywnych z przeciągiem 32mm z rozstawem 200cm, z pomalowaniem na kolor żółty | m 10,00 |  |  |
|  |  | RAZEM NETTO |  |  |  |

| XIV | POZYCJA KATALOGOWA | USTAWIENIE LAMPY HYBRYDOWEJ (ROBOTY RÓŻNE) (cpv 45111200-0) | ILOŚĆ ROBÓT | CENA JEDN | WARTOŚĆ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | KNR5-10 T.0502-1005analogia | D.07.02.01 Montaż wolnostojącego – punktu świelnego - jednoramiennej lampy solarowej hybrydowej z powłoką antykorozyjną, na stopie fundamentowej, z ramieniem aluminiowym i turbiną wiatrakową o wysokości słupa 8.00m i parametrach: czas pracy 10-14godz/dzień barwa światła – biała źródło światła – 50W LED autonomia 4-5dni moc paneli 2x120W akumulator 2szt po 200Ah, żelowy włącznik zmierzchowo-programowalny moc wiatraka min 250W podane parametry są minimalnymi wg wykazu | szt 3 |  |  |
|  |  | RAZEM NETTO |  |  |  |

| XV | POZYCJA KATALOGOWA | #### CHODNIK BITUMICZNY (CPV 4523253-7) | ILOŚĆ | CENA | WARTOŚĆ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | KNNR6 T.0103-0100 | D.08.02.05 Profilowanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne (wywóz ujęty w robotach) ziemnych | m2 1688,10 |  |  |
| 2 | KNNR6 T.0106-0400 | D.08.02.05 Wykonanie warstwy odcinającej gr. 5cm z piasku | m2 1688,10 |  |  |
| 3 | KNNR6 T.0113-0100analogia | D.08.02.05 Wykonanie podbudowy gr.12cm z kamienia twardego z zaklinowaniem i zamiłowaniem wg wykazu | m2 1688,10 |  |  |
| 4 | KNNR6 T.1005-0400 | D.08.02.05 Oczyszczenie podbudowy z kamienia j.w. | m2 1688,10 |  |  |
| 5 | KNNR6 T.0108- 0200analogia | D.08.02.05 Profilowanie masą MMA w ilości 50kg/m2 1688,10x0.050=84,40 | Mg 84,40 |  |  |
| 6 | KNNR6 T.1005-0600 | D.08.02.05 Oczyszczenie profilowania z masy bitumicznej | m2 1688,10 |  |  |
| 7 | KNNR6 T.1005-0700 | D.08.02.05 Skropienie profilowania bitumem | m2 1688,10 |  |  |
| 8 | KNNR6 T.0309-0103 analogia | D.08.02.05 Wykonanie warstwy ścieralnej gr.3 cm z BA drobnoziarnistej | m2 1493,50 |  |  |
|  |  | R A Z E M NETTO |  |  |  |

| XVI | POZYCJA KATALOGOWA | #### PAS ZIELENI #### (CPV 4523253-7) | ILOŚĆ | CENA | WARTOŚĆ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | KNNR6 T.0103-0100 | D.09.01.01 Profilowanie podłoża pod pas zieleni wg wyliczeń | m2 986,00 |  |  |
| 2 | KNNR1 T0507-0100. | D.09.01.01 Humusowanie pasa zieleni warstwa gr.5cm z dowozem i obsianiem Wg wyliczeń | m2 986,00 |  |  |
|  |  | R A Z E M NETTO |  |  |  |

| XVII |  | ROBOTY POMIAROWE - INWENTARYZACJA POWYKONAWCZA (cpv 45111200-0) | ILOŚĆ | CENA | WARTOŚĆ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | KNR2-01 T.0119-0300 BCD 1.01 | D.01.01.01a Wykonanie robót pomiarowych w terenie równinnym – inwentaryzacja wykonawcza od km 0+000 do km 1+300 | km 1,300 |  |  |
|  |  | RAZEM NETTO |  |  |  |