.....................................................                                                                                                                                                               Załącznik nr 1
    (nazwa i adres Wykonawcy)
FORMULARZ  CENOWY 

Zakup sprzętu stanowiącego wyposażenie gabinetu profilaktyki zdrowotnej  
              

	L.p.
	Nazwa
	Dane techniczne
	Cena jednostkowa netto PLN
	Ilość

szt.
	Wartość netto PLN
	wartość  VAT PLN
	Wartość brutto PLN

	I. Zakup sprzętu stanowiącego wyposażenie gabinetu profilaktyki zdrowotnej

	1. 
	Kozetka


	Minimalne wymiary: długość 188 cm, szerokość 55 cm, wysokość 51 cm, stelaż metalowy, leże i wezgłowie pokryte materiałem skóropodobnym, regulowane wezgłowie
	
	1 szt.
	
	
	

	2. 
	Stolik zabiegowy
	Minimalne wymiary: długość 75 cm, szerokość 44 cm, wysokość 85 cm, 2 półki ze szkła hartowanego, stolik na kółkach z hamulcem
	
	1 szt.
	
	
	

	3. 
	Szafka do przechowywania leków
	Szafka wisząca, minimalne wymiary: 50 cm x 40 cm x 25 cm, 2 półki ze szkła, drzwi metalowe lub wykonane ze szkła
	
	1 szt.
	
	
	

	4. 
	Biurko


	Biurko wykonane z płyty laminowanej. Minimalne wymiary: 1240 mm x 600 mm x 760 mm. Biurko z dwiema szafkami bocznymi
	
	1 szt.
	
	
	

	5. 
	Szafka kartoteczna
	Szafka metalowa na dokumenty medyczne formatu A4, minimalna ilość szuflad – 4. Minimalne wymiary 1093 mm x 400 mm x 580 mm
	
	1 szt.
	
	
	

	6. 
	Waga medyczna ze wzrostomierzem
	Elektroniczna waga medyczna ze wzrostomierzem, zasilanie sieciowe i akumulatorowe ( zasilacz w zestawie), wyświetlacz LCD, wzrostomierz do 2 m
	
	1 szt.
	
	
	

	7. 
	Parawan
	Parawan medyczny dwuskrzydłowy, stelaż metalowy, zasłona, z kółkami do przemieszczania, minimalne wymiary: wysokość- 165 cm, szerokość- 120 cm.
	
	1 szt.
	
	
	

	8. 
	Aparat do pomiaru ciśnienia
	Aparat do pomiaru ciśnienia tętniczego krwi z kompletem mankietów dla dzieci i dorosłych
	
	1 komplet
	
	
	

	9. 
	Stetoskop
	Głowica dwustronna ze stali nierdzewnej lub aluminiowej, możliwość odsłuchiwania tonów niskich i wysokich
	
	1 szt.
	
	
	

	10. 
	Tablica Snellena
	Tablica podświetlana, uruchamiana pilotem, zasilanie sieciowe, płyta czołowa ze szkła akrylowego, Tablica litery 3 m.
	
	1 szt.
	
	
	

	11. e
	Tablice Ishihary
	10 plansz dla dzieci wykonanych z białego matowego papieru o dużej gramaturze umieszczone w aluminiowym opakowaniu
	
	1 komplet
	
	
	

	wartość zamówienia 
	
	
	


(słownie wartość zamówienia– brutto PLN): 
…………………………………………………………..

(słownie wartość zamówienia– netto PLN):

…………………………………………………………………

W przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do wykonania zamówienia w określonym terminie .
                                                                                                                                                      …………………………………….
                                                                                                                                                      (podpis upełnomocnionego(nych)                                                                                                                            przedstawiciela(i) Wykonawcy) 

