| KOSZTORYS OFERTOWY |  |
| --- | --- |
| BRANŻA SANITARNA |  |
| Nazwa inwestycji: | Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa istniejącego budynku mieszkalnego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na gminne przedszkole w Rogowie wraz z przyłączami infrastruktury technicznej zjazdami z drogi i budową miejsc postojowych (Tytuł Projektu: Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku mieszkalnego ze zmianą sposobu użytkowania na budynek przedszkola gminnego w Rogowie) |
| Adres inwestycji: | Miejscowość (obręb) Rogowo, działka nr 417 |
| Inwestor: | Gmina Rogowo |
| Adres inwestora: | Rogowo 51, 87-515 Rogowo |
| Ogółem wartość kosztorysowa robót: |  |
| Netto (w zł): | …………………………………………………………………………………………………………………. |
| Vat …. % (w zł): | …………………………………………………………………………………………………………………. |
| Brutto (w zł): | …………………………………………………………………………………………………………………. |
| Słownie brutto: | …………………………………………………………………………………………………………………. |
| Ofertę sporządził: | …………………………………………………………………………………………………………………... |
| Data: | …………………………………………………………………………………………………………………… |

| TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BRANŻA SANITARNA |  |  |  |  |  |
| Nazwa inwestycji: |  | Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa istniejącego budynku mieszkalnego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na gminne przedszkole w Rogowie wraz z przyłączami infrastruktury technicznej zjazdami z drogi i budową miejsc postojowych (Tytuł Projektu: Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku mieszkalnego ze zmianą sposobu użytkowania na budynek przedszkola gminnego w Rogowie) |  |  |  |
| L.p. | Nazwa |  | Wartość Netto [zł] | Podatek VAT …% [zł] | Wartość brutto [zł] |
| 1 | Branża sanitarna |  |  |  |  |

Pozycje kosztorysu

| Lp | Podstawa | Opis i wyliczenia | Jedn. przedm. | Ilość | Cena jednostkowa | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kotłownia+zestaw wodomierzowy |  |  |  |  |  |
| 1 d.1 | KNR 2-15 0112-04 | Zawory odcinające sieci wodociągowych o śr. nom. 32 mm 2 | szt. | 2.000 |  |  |
| 2 d.1 | KNR 2-15 0112-04 | Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o śr. nom. 32 mm 2 | szt. | 2.000 |  |  |
| 3 d.1 | KNR 2-15 0112-03 | Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o śr. nom. 25 mm 2 | szt. | 2.000 |  |  |
| 4 d.1 | KNR 2-15 0112-02 | Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o śr. nom. 20 mm 1 | szt. | 1.000 |  |  |
| 5 d.1 | KNR 2-15 0112-04 | Zawór antyskażeniowy o śr.nom. 32 mm 1 | szt. | 1.000 |  |  |
| 6 d.1 | KNR INS- TAL 0110-04 | Wodomierz skrzydełkowy główny o śr. nom. 32 mm 1 | kpl. | 1.000 |  |  |
| 7 d.1 | KNR 2-15 0108-04 | Dodatkowe nakłady na wykonanie obustronnych podejść o śr. 32 mm do wo- domierzy skrzydełkowych 1 | kpl. | 1.000 |  |  |
| 8 d.1 | KNR 2-15 0112-04 | Zawory odcinające dn 32mm 2 | szt. | 2.000 |  |  |
| 9 d.1 | KNNR 4 0514-02 | Rozdzielacze do kotłów i instalacji c.o. z rur o śr. nominalnej do 80 mm 2 | m | 2.000 |  |  |
| 10 d.1 | KNR 0-35 0121-04 | Zasobnikowe podgrzewacze wody użytkowej, stojące, współpracujące z kotła- mi grzewczymi, montowane przy pomocy gotowych zestawów przyłączenio- wych; poj. do 300 dm3 1 | kpl. | 1.000 |  |  |
| 11 d.1 | KNR-W 2-15 0105-04 | Rurociągi stalowe ocynkowane o śr. nominalnej 32 mm o połączeniach gwinto- wanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych 6,5 | m | 6.500 |  |  |
| 12 d.1 | KNR-W 2-15 0106-03 | Rurociągi stalowe ocynkowane o śr. nominalnej 25 mm o połączeniach gwinto- wanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych 3,5 | m | 3.500 |  |  |
| 13 d.1 | KNR-W 2-15 0106-06 | Rurociągi stalowe ocynkowane o śr. nominalnej 50 mm o połączeniach gwinto- wanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych 12 | m | 12.000 |  |  |
| 14 d.1 | KNR 7-07 0101-01 | Montaż pomp 1 | kpl. | 1.000 |  |  |
| 15 d.1 | KNR-W 2-15 0530-02 | Montaż termomanometrów i termometrów 2 | szt. | 2.000 |  |  |
| 16 d.1 | Oporacowa- nie własne | Montaż kotła gazowego z zamkniętą komorą spalania o łącznej mocy do 45 kW 1 | Szt. | 1.000 |  |  |
| 17 d.1 | KNNR 4 0304-04 | Rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o połączeniach spawanych o śr.nom. 32 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych 4.2 | m | 4.200 |  |  |
| 18 d.1 | KNNR 4 0524-02 | Zawory bezpieczeństwa dn 20mm 1 | szt. | 1.000 |  |  |
| 19 d.1 | KNNR 4 0511-02 | Naczynia wzbiorcze (ciśnieniowe naczynie przeponowe do instalacji wody pitnej, podwyższania ciśnienia i przygotowania c.w.u.) pojemność: do 33 l 1 | szt. | 1.000 |  |  |
| 20 d.1 | KNNR 4 0511-02 | Naczynia wzbiorcze (do instalacji grzewczych i systemów chłodniczych; stojące) pojemność 50 l 1 | szt. | 1.000 |  |  |
| 21 d.1 |  | Izolacja rurociągów otulinami z wełny mineralnej pokrytymi zbrojną folią alumi- niową 8 | m2 | 8.000 |  |  |
| 22 d.1 | KNNR 4 0529-01 | Uruchomienie węzłów cieplnych 1 | szt. | 1.000 |  |  |
| 2 | Instalacja p.poż |  |  |  |  |  |
| 23 d.2 | KNR 2-15 0104-03 | Rurociągi w instalacjach wodociągowych o śr. nom. 25 mm stalowe ocynkowa- ne o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych 1.5+5.1+14.5+4 | m | 25.100 |  |  |
| 24 d.2 | KNR 2-15 0107-03 | Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do zaworów wypływo- wych, baterii, hydrantów, mieszaczy itp. o śr. nominalnej 25 mm 1 | szt. | 1.000 |  |  |
| 25 d.2 | KNR 2-15 0120-01 | Szafki hydrantowe naścienne 1 | szt. | 1.000 |  |  |
| 26 d.2 | KNR 0-34 0101-11 | Izolacja jednowarstwowa grubości 20mm rurociągów otulinami poz.23 | m | 25.100 |  |  |
| 27 d.2 | KNR 2-15 0110-04 | Próba szczelności instalacji wodociągowych w budynkach niemieszkalnych (rurociąg o śr. do 65 mm) poz.26 | m | 25.100 |  |  |
| 3 | Instalacja c.o. |  |  |  |  |  |
| 28 d.3 | KNR-W 2-15 0404-04 | Rurociągi o śr. zewnętrznej 40 mm o połączeniach zgrzewanych 2.9+2+8+9.2 | m | 22.100 |  |  |
| 29 d.3 | KNR-W 2-15 0404-03 | Rurociągi o śr. zewnętrznej 32 mm o połączeniach zgrzewanych 16.4+16.4+2.4+2.62+2.62+30+6.6+9.4+9.4+7.3+7.3 | m | 110.440 |  |  |
| 30 d.3 | KNR-W 2-15 0404-02 | Rurociągi o śr. zewnętrznej 25 mm o połączeniach zgrzewanych 11+2.78+2.78+2.78+2.78 | m | 22.120 |  |  |
| 31 d.3 | KNR-W 2-15 0404-01 | Rurociągi o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych 10.8+10.8+1.58+1.58+2.78+2.78+1.6 | m | 31.920 |  |  |
| 32 d.3 | KNR-W 2-15 0404-01 | Rurociągi o śr. zewnętrznej 16 mm o połączeniach zgrzewanych 3.45+3.45+1.4+7.9+1.4+3.8+2.85+2.85+(29*1.4) | m | 67.700 |  |  |
| 33 d.3 | KNR 0-34 0101-11 | Izolacja jednowarstwowa grubości 20mm rurociągów otulinami poz.41 | m | 254.280 |  |  |
| 34 d.3 | KNR 0-31 0205-01 | Grzejniki stalowe panelowe odpowiadające typowi 11KV montowane na ścianie 3 | szt | 3.000 |  |  |
| 35 d.3 | KNR 0-31 0205-02 | Grzejniki stalowe panelowe odpowiadające typowi 22KV montowane na ścianie 13 | szt. | 13.000 |  |  |
| 36 d.3 | KNR 0-31 0205-09 | Grzejniki stalowe panelowe odpowiadające typowi 33KV montowane na ścianie 14 | szt. | 14.000 |  |  |
| 37 d.3 | KNR 0-31 0208-01 | Zawory grzejnikowe termostatyczne o podwójnej regulacji proste lub kątowe z głowicami termostatycznymi śr. 15 mm 30 | kpl. | 30.000 |  |  |
| 38 d.3 | KNR 0-31 0208-03 | Zawory grzejnikowe powrotne podwójne proste lub kątowe o śr. armatury 15 mm 30 | kpl. | 30.000 |  |  |
| 39 d.3 | KNR 0-31 0208-05 | Odpowietrzniki automatyczne śr. 15 mm 3 | szt. | 3.000 |  |  |
| 40 d.3 | KNR 0-31 0218-05 | Próba instalacji centralnego ogrzewania na gorąco z dokonaniem regulacji 30 | szt. grzejni- ków | 30.000 |  |  |
| 41 d.3 | KNR 0-31 0218-04 | Próba szczelności instalacji centralnego ogrzewania w budynkach niemiesz- kalnych - próba wodna ciśnieniowa poz.28+poz.29+poz.30+poz.31+poz.32 | m | 254.280 |  |  |
| 42 d.3 | KNR 0-31 0218-03 | Próba szczelności instalacji centralnego ogrzewania w budynkach niemiesz- kalnych - płukanie, czynności przygotowawcze i zakończeniowe poz.28+poz.29+poz.30+poz.31+poz.32 | m | 254.280 |  |  |
| 43 d.3 | Analiza in- dywidualna | Przejścia technologiczne 12 | szt. | 12.000 |  |  |
| 4 | Instalacja gazowa |  |  |  |  |  |
| 44 d.4 | KNR-W 2-15 0304-04 | Rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o połączeniach spawanych o śr.nom. 32 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych 9.85 | m | 9.850 |  |  |
| 45 d.4 | KNR-W 2-15 0312-04 | Kurki gazowe przelotowe o śr. 32 mm o połączeniach gwintowanych 2 | szt. | 2.000 |  |  |
| 46 d.4 | KNR-W 2-15 0307-04 | Próba instalacji gazowej na ciśnienie dla wykonawcy i dostawcy gazu przed gazomierzem w budynkach niemieszkalnych - średnica rurociągu do 65 mm 100 | m | 100 |  |  |
| 47 d.4 | KNR 7-12 0103-04 | Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do drugiego stopnia czystości rurociągów o średnicy zewnętrznej do 57 mm (stan wyjściowy powierzchni B) 2.35 | m2 | 2.350 |  |  |
| 48 d.4 | KNR 7-12 0105-04 | Odtłuszczanie rurociągów 2.35 | m2 | 2.350 |  |  |
| 49 d.4 | KNR 7-12 0201-04 | Malowanie pędzlem farbami do gruntowania miniowymi rurociągów o średnicy zewnętrznej do 57 mm 2.35 | m2 | 2.350 |  |  |
| 50 d.4 | KNR 7-12 0210-04 | Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami ftalowymi rurocią- gów o średnicy zewnętrznej do 57 mm 2.35 | m2 | 2.350 |  |  |
| 51 d.4 | KNR 4-01 0333-09 | Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej 1 | szt. | 1.000 |  |  |
| 52 d.4 | KNR 4-01 0206-02 | Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach o powierzchni do 0.1 m2 przy głębokości ponad 10 cm 1 | szt. | 1.000 |  |  |
| 53 d.4 | KNNR 4 0308-03 | Dodatkowe nakłady na wykonanie podejścia obustronnego do gazomierza o śr.przyłącza 32 mm na ścianach 1 | kpl. | 1.000 |  |  |
| 54 d.4 | analiza in- dywidualna | Szafki gazowe z osprzętem 1 | kpl. | 1.000 |  |  |
| 5 | Instalacja kanalizacyjna |  |  |  |  |  |
| 55 d.5 | KNR 4-01 0102-02 | Wykopy wąskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokości dna do 1.5 m i głębo- kości do 1.5 m w gruncie kat. III (43.85+65)*0.5*1.05 | m3 | 57.146 |  |  |
| 56 d.5 | KNR 4-01 0105-02 | Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. III poz.55 | m3 | 57.146 |  |  |
| 57 d.5 | S 215 1000- 05 | Rurociągi z PCW o śr. 160 mm w wykopie wewnątrz budynków łączone meto- dą wciskową 30+6.35+0.85+2.5+2.5+1.65 | m | 43.850 |  |  |
| 58 d.5 | KNR 2-15 0228-03 | Rurociągi z PCW o śr. 110 mm w gotowych wykopach , wewnątrz budynków 26+6.5 | m | 32.500 |  |  |
| 59 d.5 | KNR 2-15 0228-03 | Rurociągi z PCW o śr. 110 mm w gotowych wykopach , wewnątrz budynków 2.4+3+2.4+12+5.5 | m | 25.300 |  |  |
| 60 d.5 | KNR 2-15 0205-02 | Montaż rurociągów z PCW o śr. 50 mm na ścianach z łączeniem metodą wcis- kową 2+5+8+6+4.5+6.85 | m | 32.350 |  |  |
| 61 d.5 | KNR 2-15 0208-03 | Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 50 mm 16 | szt. | 16.000 |  |  |
| 62 d.5 | KNR 2-15 0208-05 | Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfiko- wanego PCW o śr. 110 mm 7 | szt. | 7.000 |  |  |
| 63 d.5 | KNR 2-15 0217-02 | Montaż czyszczaków kanalizacyjnych z PCW o śr.zewn. 110 mm łączonych metodą wciskową 7 | szt. | 7.000 |  |  |
| 64 d.5 | KNR-W 2-15 0212-06 | Rury wywiewne PCV 7 | szt. | 7.000 |  |  |
| 65 d.5 | analiza in- dywidualna | Przejścia technologiczne 8 | szt. | 8.000 |  |  |
| 6 | Instalacja wodociągowa |  |  |  |  |  |
| 66 d.6 | KNR-W 2-15 0111-01 | Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połą- czeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych 14.8+5.8+7+13.2+15+3.6+12.85+4.35+11+12.65+8 | m | 108.250 |  |  |
| 67 d.6 | KNR-W 2-15 0111-02 | Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 25 mm o połą- czeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych 7.4+5.8+14.2+4.55+3.5 | m | 35.450 |  |  |
| 68 d.6 | KNR-W 2-15 0111-03 | Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 32 mm o połą- czeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych 5.8+8.65 | m | 14.450 |  |  |
| 69 d.6 | KNR-W 2-15 0135-01 | Zawory czerpalne o śr. nominalnej 15 mm 7 | szt. | 7.000 |  |  |
| 70 d.6 | KNR-W 2-15 0132-02 | Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucz- nych o śr. nominalnej 20 mm 8 | szt. | 8.000 |  |  |
| 71 d.6 | KNR-W 2-15 0132-03 | Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucz- nych o śr. nominalnej 25 mm 4 | szt. | 4.000 |  |  |
| 72 d.6 | KNR-W 2-15 0132-04 | Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucz- nych o śr. nominalnej 32 mm 2 | szt. | 2.000 |  |  |
| 73 d.6 | KNR-W 2-15 0116-01 | Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do za- worów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm 8 | szt. | 8.000 |  |  |
| 74 d.6 | KNR-W 2-15 0116-02 | Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do za- worów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 25 mm 4 | szt. | 4.000 |  |  |
| 75 d.6 | KNR-W 2-15 0116-03 | Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do za- worów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 32 mm 2 | szt. | 2.000 |  |  |
| 76 d.6 | KNR-W 2-15 0116-07 | Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do za- worów czerpalnych, baterii, płuczek o połączeniu elastycznym z tworzywa o śr. zewnętrznej 20 mm 7 | szt. | 7.000 |  |  |
| 77 d.6 | analiza in- dywidualna | Przejścia technologiczne 12 | szt. | 12.000 |  |  |
| 78 d.6 | KNR 0-34 0101-11 | Izolacja jednowarstwowa grubości 13mm rurociągów otulinami poz.66+poz.67+poz.68 | m | 158.150 |  |  |
| 79 d.6 | KNR-W 2-15 0127-01 | Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych w bu- dynkach mieszkalnych (rurociąg o śr. do 63 mm) poz.78 | m | 158.150 |  |  |
| 7 | Biały montaż |  |  |  |  |  |
| 80 d.7 | KNR-W 2-15 0137-01 | Baterie umywalkowe lub zmywakowe ścienne o śr. nominalnej 15 mm 15 | szt. | 15.000 |  |  |
| 81 d.7 | KNR-W 2-15 0137-09 | Baterie natryskowe z natryskiem przesuwnym o śr. nominalnej 15 mm 2 | szt. | 2.000 |  |  |
| 82 d.7 | KNR-W 2-15 0229-02 | Zlewy kuchenne i techniczne 6 | szt. | 6.000 |  |  |
| 83 d.7 | KNR-W 2-15 0230-02 | Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym 7 | kpl. | 7.000 |  |  |
| 84 d.7 | KNR-W 2-15 0233-03 | Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt" 7 | kpl. | 7.000 |  |  |
| 85 d.7 | KNR-W 2-15 0232-02 | Brodziki natryskowe z kabiną 2 | kpl. | 2.000 |  |  |
| 8 | Przyłącze kanalizacyjne |  |  |  |  |  |
| 86 d.8 | KNNR 1 0111-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym 10.8+22.5 | km | 33.300 |  |  |
| 87 d.8 | KNR 2-01 0215-02 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0.15 m3 na odkład w gruncie kat. III (10.8+22.5)*1*2.5 | m3 | 83.250 |  |  |
| 88 d.8 | KNR 2-01 0230-01 | Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość do 10 m w gruncie kat. I-III poz.87 | m3 | 83.250 |  |  |
| 89 d.8 | KNR 2-18 0614-02 | Studnie rewizyjne z kręgów bet.o śr.1000 mm wyk.metodą studniarską w grun- cie kat.III 2 | szt. | 2.000 |  |  |
| 90 d.8 | KNR 2-18 0623-01 | Zasuwy kanałowe pełnoprofilowe 1 | szt. | 1.000 |  |  |
| 91 d.8 | KNNR 4 1308-04 | Tuleje osłonowe -dn 250mm 1.5 | m | 1.500 |  |  |
| 92 d.8 | KNNR 4 1308-02 | Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm poz.86 | m | 33.300 |  |  |
| 93 d.8 | analiza in- dywidualna | Włączenie kanalizacji do istniejącej studzienki 1 | kpl | 1.000 |  |  |
| 94 d.8 | KNR 2-18 0804-01 | Próba szczelności kanałów rurowych o śr. nom. 160 mm poz.86 | m | 33.300 |  |  |
| 9 | Przyłącze wodociągowe |  |  |  |  |  |
| 95 d.9 | KNNR 1 0111-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. 0.09 | km | 0.090 |  |  |
| 96 d.9 | KNR 2-01 0215-02 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0.15 m3 na odkład w gruncie kat. III (46.06+24.73+16.51+8) | m3 | 95.300 |  |  |
| 97 d.9 | KNR 2-01 0230-01 | Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość do 10 m w gruncie kat. I-III 78.623 | m3 | 78.623 |  |  |
| 98 d.9 | KNR-W 2-18 0109-03 | Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr. zewnętrznej 90 mm 95.3 | m | 95.300 |  |  |
| 99 d.9 | KNR 2-28 0313-02 | Nawiertki na istniejących rurociągach PE,PEHD 1 | kpl. | 1.000 |  |  |
| 100 d.9 | KNR-W 2-18 0527-01 | Przejście przez ściany bud. 1 | szt | 1.000 |  |  |
| 101 d.9 | KNR-W 2-18 0518-03 analogia | Studnia wodomierzowa 1 | szt | 1.000 |  |  |
| 102 d.9 | KNR-W 2-18 0708-01 | Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej o śr. nominalnej do 150 mm Odcinek 200 m | m | 200 |  |  |
| 103 d.9 | KNR-W 2-18 0707-01 | Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o śr.nominalnej do 150 mm Odcinek 200 m | m | 200 |  |  |
| 104 d.9 | KNR-W 2-18 0705-01 | Próba pneumatyczna szczelności sieci wodociągowych z rur typu HOBAS, PVC, PE, PEHD o śr.nominalnej 90-110 mm Odcinek 200 m | m | 200 |  |  |
| 105 d.9 | KNR-W 2-19 0102-01 | Oznakowanie trasy gazociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztuczne- go 95.3 | m | 95.300 |  |  |
| RAZEM NETTO: |  |  |  |  |  |  |