| KOSZTORYS OFERTOWY |  |
| --- | --- |
| BRANŻA ELEKTRYCZNA |  |
| Nazwa inwestycji: | Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa istniejącego budynku mieszkalnego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na gminne przedszkole w Rogowie wraz z przyłączami infrastruktury technicznej zjazdami z drogi i budową miejsc postojowych (Tytuł Projektu: Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku mieszkalnego ze zmianą sposobu użytkowania na budynek przedszkola gminnego w Rogowie) |
| Adres inwestycji: | Miejscowość (obręb) Rogowo, działka nr 417 |
| Inwestor: | Gmina Rogowo |
| Adres inwestora: | Rogowo 51, 87-515 Rogowo |
| Ogółem wartość kosztorysowa robót: |  |
| Netto (w zł): | …………………………………………………………………………………………………………………. |
| Vat …. % (w zł): | …………………………………………………………………………………………………………………. |
| Brutto (w zł): | …………………………………………………………………………………………………………………. |
| Słownie brutto: | …………………………………………………………………………………………………………………. |
| Ofertę sporządził: | …………………………………………………………………………………………………………………... |
| Data: | …………………………………………………………………………………………………………………… |

| TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BRANŻA ELEKTRYCZNA |  |  |  |  |  |
| Nazwa inwestycji: |  | Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa istniejącego budynku mieszkalnego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na gminne przedszkole w Rogowie wraz z przyłączami infrastruktury technicznej zjazdami z drogi i budową miejsc postojowych (Tytuł Projektu: Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku mieszkalnego ze zmianą sposobu użytkowania na budynek przedszkola gminnego w Rogowie) |  |  |  |
| L.p. | Nazwa |  | Wartość Netto [zł] | Podatek VAT …% [zł] | Wartość brutto [zł] |
| 1 | Branża elektryczna |  |  |  |  |

Pozycje kosztorysu

| Lp | Podstawa | Opis i wyliczenia | Jedn. przedm. | Ilość | Cena jednostkowa | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | KNNR 5 1207-01 | Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle 2235 | m | 2235.000 |  |  |
| 2 | KNNR 5 1208-01 | Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm 2235 | m | 2235.000 |  |  |
| 3 | KNNR 5 1209-05 | Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 1 ceg. w ścianach lub stropach z cegły 34 | otw. | 34.000 |  |  |
| 4 | KNNR 5 0301-03 | Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany przez przykręcenie do kołków plastykowych osadzonych w podłożu betonowym 165 | szt. | 165.000 |  |  |
| 5 | KNNR 5 0504-02 | Oprawy oświetleniowe żarowe bryzgoodporne strugoodporne porcelanowe przykręcane 19 | kpl. | 19.000 |  |  |
| 6 | KNNR 5 0511-01 | Oprawy świetlówkowe w obudowie metalowej 2x40 W 20 | kpl. | 20.000 |  |  |
| 7 | KNNR 5 0511-01 | Oprawy świetlówkowe w obudowie metalowej 2x40 W 7 | kpl. | 7.000 |  |  |
| 8 | KNNR 5 0501-01 | Oprawy oświetleniowe zawieszane (zwykłe) - żarowa 18 | kpl. | 18.000 |  |  |
| 9 | KNNR 5 0501-01 | Oprawy oświetleniowe zawieszane (zwykłe) - żarowa 7 | kpl. | 7.000 |  |  |
| 10 | KNNR 5 0306-03 | Łączniki świecznikowe podtynkowe w puszce instalacyjnej 9 | szt. | 9.000 |  |  |
| 11 | KNNR 5 0306-02 | Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej 11 | szt. | 11.000 |  |  |
| 12 | KNNR 5 0306-02 | Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej 4 | szt. | 4.000 |  |  |
| 13 | KNNR 5 0306-07 | Łączniki krzyżowe, dwubiegunowe natynkowe do przygotowanego podłoża 6 | szt. | 6.000 |  |  |
| 14 | KNNR 5 0308-01 | Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegu- nowe końcowe o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2 66 | szt. | 66.000 |  |  |
| 15 | KNNR 5 0308-01 | Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegu- nowe końcowe o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2 7 | szt. | 7.000 |  |  |
| 16 | KNNR 5 0308-06 | Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 3-bie- gunowe przykręcane o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2 4 | szt. | 4.000 |  |  |
| 17 | KNNR 5 0308-01 | Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegu- nowe końcowe o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2 10 | szt. | 10.000 |  |  |
| 18 | KNNR 5 0306-02 | Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej 1 | szt. | 1.000 |  |  |
| 19 | KNR-W 5-08 0209-01 | Przewod wtynkowy - łączny przekrój żył do 7.5 mm2 (podłoże betonowe) ukła- dany w tynku 780 | m | 780.000 |  |  |
| 20 | KNR-W 5-08 0209-01 | Przewod wtynkowy - łączny przekrój żył do 7.5 mm2 (podłoże betonowe) ukła- dany w tynku 90 | m | 90.000 |  |  |
| 21 | KNR-W 5-08 0209-01 | Przewod wtynkowy - łączny przekrój żył do 7.5 mm2 (podłoże betonowe) ukła- dany w tynku 1455 | m | 1455.000 |  |  |
| 22 | KNR-W 5-08 0209-01 | Przewod wtynkowy - łączny przekrój żył do 7.5 mm2 (podłoże betonowe) ukła- dany w tynku 55 | m | 55.000 |  |  |
| 23 | KNR-W 5-08 0209-01 | Przewod wtynkowy - łączny przekrój żył do 7.5 mm2 (podłoże betonowe) ukła- dany w tynku 40 | m | 40.000 |  |  |
| 24 | KNR-W 5-08 0209-04 | Przewód kabelkowy płaski - łączny przekrój żył do 30 mm2 (podłoże betono- we) układany w tynku 25 | m | 25.000 |  |  |
| 25 | KNR-W 5-08 0209-01 | Przewod wtynkowy - łączny przekrój żył do 7.5 mm2 (podłoże betonowe) ukła- dany w tynku 150 | m | 150.000 |  |  |
| 26 | KNR-W 5-08 0209-01 | Przewod wtynkowy - łączny przekrój żył do 7.5 mm2 (podłoże betonowe) ukła- dany w tynku 240 | m | 240.000 |  |  |
| 27 | KNNR 5 0406-01 | Montaż kamer monitoringu CCTV 16 | szt. | 16.000 |  |  |
| 28 | KNR-W 5-08 0401-04 | Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów - kucie ręczne pod śruby kotwowe w podł. z cegły - aparat o 3-4 otworach mocujących 1 | aparat szt. | 1.000 |  |  |
| 29 | KNR-W 5-08 0404-08 | Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 20kg wraz z konstruk- cją - mocowanie przez przykręcenie do gotowego podłoża 1 | szt. | 1.000 |  |  |
| 30 | KNNR 5 0615-05 | Iglite typu IO-2.5 montowane na dachu z gotowymi kotwami 1 | kpl. | 1.000 |  |  |
| 31 | KNNR 5 0615-05 | Iglite typu IO-2.5 montowane na dachu z gotowymi kotwami 1 | kpl. | 1.000 |  |  |
| 32 | KNNR 5 0609-03 | Zwody pionowe instalacji odgromowej na dachu lub dymniku płaskim 25 | szt. | 25.000 |  |  |
| RAZEM NETTO: |  |  |  |  |  |  |