	PRZEDMIAR ROBÓT

	BRANŻA SANITARNA 

	Nazwa inwestycji:
	Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa istniejącego budynku mieszkalnego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na gminne przedszkole w Rogowie wraz z przyłączami infrastruktury technicznej zjazdami z drogi i budową miejsc postojowych

(Tytuł Projektu: Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku mieszkalnego ze zmianą sposobu użytkowania na budynek przedszkola gminnego w Rogowie)

	Adres inwestycji:
	Miejscowość (obręb) Rogowo, działka nr 417 

	Inwestor:
	Gmina Rogowo

	Adres inwestora:
	Rogowo 51, 87-515 Rogowo


	Przedszkole_DS_sanitarka_2
	KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Lp.
	Podst
	
	Opis i wyliczenia
	j.m.
	Poszcz
	Razem

	1
	Kotłownia+zestaw wodomierzowy
	
	
	

	1
	KNR 2-15
	Zawory odcinające sieci wodociągowych o śr. nom. 32 mm
	szt.
	
	

	d.1
	0112-04
	
	
	
	
	

	
	
	2
	
	szt.
	2.000
	

	
	
	
	
	
	RAZEM
	2.000

	2
	KNR 2-15
	Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o śr. nom. 32 mm
	szt.
	
	

	d.1
	0112-04
	
	
	
	
	

	
	
	2
	
	szt.
	2.000
	

	
	
	
	
	
	RAZEM
	2.000

	3
	KNR 2-15
	Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o śr. nom. 25 mm
	szt.
	
	

	d.1
	0112-03
	
	
	
	
	

	
	
	2
	
	szt.
	2.000
	

	
	
	
	
	
	RAZEM
	2.000

	4
	KNR 2-15
	Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o śr. nom. 20 mm
	szt.
	
	

	d.1
	0112-02
	
	
	
	
	

	
	
	1
	
	szt.
	1.000
	

	
	
	
	
	
	RAZEM
	1.000

	5
	KNR 2-15
	Zawór antyskażeniowy o śr.nom. 32 mm
	szt.
	
	

	d.1
	0112-04
	
	
	
	
	

	
	
	1
	
	szt.
	1.000
	

	
	
	
	
	
	RAZEM
	1.000

	6
	KNR INS-
	Wodomierz skrzydełkowy główny o śr. nom. 32 mm
	kpl.
	
	

	d.1
	TAL 0110-04
	
	
	
	
	

	
	
	1
	
	kpl.
	1.000
	

	
	
	
	
	
	RAZEM
	1.000

	7
	KNR 2-15
	Dodatkowe nakłady na wykonanie obustronnych podejść o śr. 32 mm do wo-
	kpl.
	
	

	d.1
	0108-04
	domierzy skrzydełkowych
	
	
	

	
	
	1
	
	kpl.
	1.000
	

	
	
	
	
	
	RAZEM
	1.000

	8
	KNR 2-15
	Zawory odcinające dn 32mm
	szt.
	
	

	d.1
	0112-04
	
	
	
	
	

	
	
	2
	
	szt.
	2.000
	

	
	
	
	
	
	RAZEM
	2.000

	9
	KNNR 4
	Rozdzielacze do kotłów i instalacji c.o. z rur o śr. nominalnej do 80 mm
	m
	
	

	d.1
	0514-02
	
	
	
	
	

	
	
	2
	
	m
	2.000
	

	
	
	
	
	
	RAZEM
	2.000

	10
	KNR 0-35
	Zasobnikowe podgrzewacze wody użytkowej, stojące, współpracujące z kotła-
	kpl.
	
	

	d.1
	0121-04
	mi grzewczymi, montowane przy pomocy gotowych zestawów przyłączenio-
	
	
	

	
	
	wych; poj. do 300 dm3
	
	
	

	
	
	1
	
	kpl.
	1.000
	

	
	
	
	
	
	RAZEM
	1.000

	11
	KNR-W 2-15
	Rurociągi stalowe ocynkowane o śr. nominalnej 32 mm o połączeniach gwinto-
	m
	
	

	d.1
	0105-04
	wanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych
	
	
	

	
	
	6.5
	
	m
	6.500
	

	
	
	
	
	
	RAZEM
	6.500

	12
	KNR-W 2-15
	Rurociągi stalowe ocynkowane o śr. nominalnej 25 mm o połączeniach gwinto-
	m
	
	

	d.1
	0106-03
	wanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych
	
	
	

	
	
	3.5
	
	m
	3.500
	

	
	
	
	
	
	RAZEM
	3.500

	13
	KNR-W 2-15
	Rurociągi stalowe ocynkowane o śr. nominalnej 50 mm o połączeniach gwinto-
	m
	
	

	d.1
	0106-06
	wanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych
	
	
	

	
	
	12
	
	m
	12.000
	

	
	
	
	
	
	RAZEM
	12.000

	14
	KNR 7-07
	Montaż pomp
	
	kpl.
	
	

	d.1
	0101-01
	
	
	
	
	

	
	
	1
	
	kpl.
	1.000
	

	
	
	
	
	
	RAZEM
	1.000

	15
	KNR-W 2-15
	Montaż termomanometrów i termometrów
	szt.
	
	

	d.1
	0530-02
	
	
	
	
	

	
	
	2
	
	szt.
	2.000
	

	
	
	
	
	
	RAZEM
	2.000

	16
	oporacowa-
	Montaż kotła gazowego z zamkniętą komorą spalania o łącznej mo-
	kocioł
	
	

	d.1
	nie własne
	cy do 45 kW
	
	
	
	

	
	
	1
	
	kocioł
	1.000
	

	
	
	
	
	
	RAZEM
	1.000

	17
	KNNR 4
	Rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o połączeniach spawanych o
	m
	
	

	d.1
	0304-04
	śr.nom. 32 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych
	
	
	

	
	
	4.2
	
	m
	4.200
	

	
	
	
	
	
	RAZEM
	4.200

	18
	KNNR 4
	Zawory bezpieczeństwa dn 20mm
	szt.
	
	

	d.1
	0524-02
	
	
	
	
	

	
	
	1
	
	szt.
	1.000
	

	
	
	
	- 1 -
	
	
	


[image: image1.jpg]



	Przedszkole_DS_sanitarka_2
	KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Lp.
	Podst
	Opis i wyliczenia
	j.m.
	Poszcz
	Razem

	
	
	
	
	
	RAZEM
	1.000

	19
	KNNR 4
	Naczynia wzbiorcze

(ciśnieniowe naczynie przeponowe do instalacji wody pitnej, podwyższania ciśnienia i przygotowania c.w.u.)

pojemność: do 33 l
	
	szt.
	
	

	d.1
	0511-02
	
	
	
	
	

	
	
	1
	
	szt.
	1.000
	

	
	
	
	
	
	RAZEM
	1.000

	20
	KNNR 4
	Naczynia wzbiorcze
(do instalacji grzewczych i systemów chłodniczych; stojące)

pojemność 50 l
	
	szt.
	
	

	d.1
	0511-02
	
	
	
	
	

	
	
	1
	
	szt.
	1.000
	

	
	
	
	
	
	RAZEM
	1.000

	21
	
	Izolacja rurociągów otulinami z wełny mineralnej pokrytymi zbrojną folią alumi-
	m2
	
	

	d.1
	
	niową 
	
	
	
	

	
	
	8
	
	m2
	8.000
	

	
	
	
	
	
	RAZEM
	8.000

	22
	KNNR 4
	Uruchomienie węzłów cieplnych
	
	szt.
	
	

	d.1
	0529-01
	
	
	
	
	

	
	
	1
	
	szt.
	1.000
	

	
	
	
	
	
	RAZEM
	1.000

	2
	Instalacja p.poż
	
	
	
	

	23
	KNR 2-15
	Rurociągi w instalacjach wodociągowych o śr. nom. 25 mm stalowe ocynkowa-
	m
	
	

	d.2
	0104-03
	ne o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych
	
	
	

	
	
	1.5+5.1+14.5+4
	
	m
	25.100
	

	
	
	
	
	
	RAZEM
	25.100

	24
	KNR 2-15
	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do zaworów wypływo-
	szt.
	
	

	d.2
	0107-03
	wych, baterii, hydrantów, mieszaczy itp. o śr. nominalnej 25 mm
	
	
	

	
	
	1
	
	szt.
	1.000
	

	
	
	
	
	
	RAZEM
	1.000

	25
	KNR 2-15
	Szafki hydrantowe naścienne
	
	szt.
	
	

	d.2
	0120-01
	
	
	
	
	

	
	
	1
	
	szt.
	1.000
	

	
	
	
	
	
	RAZEM
	1.000

	26
	KNR 0-34
	Izolacja jednowarstwowa grubości 20mm rurociągów otulinami
	m
	
	

	d.2
	0101-11
	
	
	
	
	

	
	
	poz.23
	
	m
	25.100
	

	
	
	
	
	
	RAZEM
	25.100

	27
	KNR 2-15
	Próba szczelności instalacji wodociągowych w budynkach niemieszkalnych
	m
	
	

	d.2
	0110-04
	(rurociąg o śr. do 65 mm)
	
	
	
	

	
	
	poz.26
	
	m
	25.100
	

	
	
	
	
	
	RAZEM
	25.100

	3
	Instalacja c.o.
	
	
	
	

	28
	KNR-W 2-15
	Rurociągi o śr. zewnętrznej 40 mm o połączeniach zgrzewanych
	m
	
	

	d.3
	0404-04
	
	
	
	
	

	
	
	2.9+2+8+9.2
	
	m
	22.100
	

	
	
	
	
	
	RAZEM
	22.100

	29
	KNR-W 2-15
	Rurociągi o śr. zewnętrznej 32 mm o połączeniach zgrzewanych
	m
	
	

	d.3
	0404-03
	
	
	
	
	

	
	
	16.4+16.4+2.4+2.62+2.62+30+6.6+9.4+9.4+7.3+7.3
	m
	110.440
	

	
	
	
	
	
	RAZEM
	110.440

	30
	KNR-W 2-15
	Rurociągi o śr. zewnętrznej 25 mm o połączeniach zgrzewanych
	m
	
	

	d.3
	0404-02
	
	
	
	
	

	
	
	11+2.78+2.78+2.78+2.78
	
	m
	22.120
	

	
	
	
	
	
	RAZEM
	22.120

	31
	KNR-W 2-15
	Rurociągi o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych
	m
	
	

	d.3
	0404-01
	
	
	
	
	

	
	
	10.8+10.8+1.58+1.58+2.78+2.78+1.6
	m
	31.920
	

	
	
	
	
	
	RAZEM
	31.920

	32
	KNR-W 2-15
	Rurociągi o śr. zewnętrznej 16 mm o połączeniach zgrzewanych
	m
	
	

	d.3
	0404-01
	
	
	
	
	

	
	
	3.45+3.45+1.4+7.9+1.4+3.8+2.85+2.85+(29*1.4)
	m
	67.700
	

	
	
	
	
	
	RAZEM
	67.700

	33
	KNR 0-34
	Izolacja jednowarstwowa grubości 20mm rurociągów otulinami
	m
	
	

	d.3
	0101-11
	
	
	
	
	

	
	
	poz.41
	
	m
	254.280
	

	
	
	
	
	
	RAZEM
	254.280

	34
	KNR 0-31
	Grzejniki stalowe panelowe odpowiadające typowi 11KV montowane na ścianie
	szt.
	
	

	d.3
	0205-01
	
	
	
	
	

	
	
	3
	
	szt.
	3.000
	

	
	
	
	
	
	RAZEM
	3.000

	35
	KNR 0-31
	Grzejniki stalowe panelowe odpowiadające typowi 22KV montowane na ścianie
	szt.
	
	

	d.3
	0205-02
	
	
	
	
	

	
	
	13
	
	szt.
	13.000
	

	
	
	
	
	
	RAZEM
	13.000

	36
	KNR 0-31
	Grzejniki stalowe panelowe odpowiadające typowi 33KV montowane na ścianie
	szt.
	
	

	d.3
	0205-09
	
	
	
	
	


[image: image2.jpg]



	
	
	14
	
	szt.
	14.000
	

	
	
	
	
	
	RAZEM
	14.000

	37
	KNR 0-31
	Zawory grzejnikowe termostatyczne o podwójnej regulacji proste lub kątowe z
	kpl.
	
	

	d.3
	0208-01
	głowicami termostatycznymi śr. 15 mm
	
	
	

	
	
	30
	
	kpl.
	30.000
	

	
	
	
	
	
	RAZEM
	30.000

	38
	KNR 0-31
	Zawory grzejnikowe powrotne podwójne proste lub kątowe o śr. armatury 15
	kpl.
	
	

	d.3
	0208-03
	mm
	
	
	
	

	
	
	30
	
	kpl.
	30.000
	

	
	
	
	
	
	RAZEM
	30.000

	39
	KNR 0-31
	Odpowietrzniki automatyczne śr. 15 mm
	szt.
	
	

	d.3
	0208-05
	
	
	
	
	

	
	
	3
	
	szt.
	3.000
	

	
	
	
	
	
	RAZEM
	3.000

	40
	KNR 0-31
	Próba instalacji centralnego ogrzewania na gorąco z dokonaniem regulacji
	szt.
	
	

	d.3
	0218-05
	
	
	grzejni-
	
	

	
	
	
	
	ków
	
	

	
	
	30
	
	
	30.000
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	RAZEM
	30.000

	41
	KNR 0-31
	Próba szczelności instalacji centralnego ogrzewania w budynkach niemiesz-
	m
	
	

	d.3
	0218-04
	kalnych - próba wodna ciśnieniowa
	
	
	

	
	
	poz.28+poz.29+poz.30+poz.31+poz.32
	m
	254.280
	

	
	
	
	
	
	RAZEM
	254.280

	42
	KNR 0-31
	Próba szczelności instalacji centralnego ogrzewania w budynkach niemiesz-
	m
	
	

	d.3
	0218-03
	kalnych - płukanie, czynności przygotowawcze i zakończeniowe
	
	
	

	
	
	poz.28+poz.29+poz.30+poz.31+poz.32
	m
	254.280
	

	
	
	
	
	
	RAZEM
	254.280

	43
	
	Przejścia technologiczne
	
	szt.
	
	

	d.3
	analiza in-
	
	
	
	
	

	
	dywidualna
	
	
	
	
	

	
	
	12
	
	szt.
	12.000
	

	
	
	
	
	
	RAZEM
	12.000

	4
	Instalacja gazowa
	
	
	
	

	44
	KNR-W 2-15
	Rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o połączeniach spawanych o
	m
	
	

	d.4
	0304-04
	śr.nom. 32 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych
	
	
	

	
	
	9.85
	
	m
	9.850
	

	
	
	
	
	
	RAZEM
	9.850

	45
	KNR-W 2-15
	Kurki gazowe przelotowe o śr. 32 mm o połączeniach gwintowanych
	szt.
	
	

	d.4
	0312-04
	
	
	
	
	

	
	
	2
	
	szt.
	2.000
	

	
	
	
	
	
	RAZEM
	2.000

	46
	KNR-W 2-15
	Próba instalacji gazowej na ciśnienie dla wykonawcy i dostawcy gazu przed
	100 m
	
	

	d.4
	0307-04
	gazomierzem w budynkach niemieszkalnych - średnica rurociągu do 65 mm
	
	
	

	
	
	0.1
	
	100 m
	0.100
	

	
	
	
	
	
	RAZEM
	0.100

	47
	KNR 7-12
	Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do drugiego stopnia czystości
	m2
	
	

	d.4
	0103-04
	rurociągów o średnicy zewnętrznej do 57 mm (stan wyjściowy powierzchni B)
	
	
	

	
	
	2.35
	
	m2
	2.350
	

	
	
	
	
	
	RAZEM
	2.350

	48
	KNR 7-12
	Odtłuszczanie rurociągów
	
	m2
	
	

	d.4
	0105-04
	
	
	
	
	

	
	
	2.35
	
	m2
	2.350
	

	
	
	
	
	
	RAZEM
	2.350

	49
	KNR 7-12
	Malowanie pędzlem farbami do gruntowania miniowymi rurociągów o średnicy
	m2
	
	

	d.4
	0201-04
	zewnętrznej do 57 mm
	
	
	
	

	
	
	2.35
	
	m2
	2.350
	

	
	
	
	
	
	RAZEM
	2.350

	50
	KNR 7-12
	Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami ftalowymi rurocią-
	m2
	
	

	d.4
	0210-04
	gów o średnicy zewnętrznej do 57 mm
	
	
	

	
	
	2.35
	
	m2
	2.350
	

	
	
	
	
	
	RAZEM
	2.350

	51
	KNR 4-01
	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 ceg. na zaprawie cemen-
	szt.
	
	

	d.4
	0333-09
	towo-wapiennej
	
	
	
	

	
	
	1
	
	szt.
	1.000
	

	
	
	
	
	
	RAZEM
	1.000

	52
	KNR 4-01
	Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach o powierzchni do 0.1 m2 przy
	szt.
	
	

	d.4
	0206-02
	głębokości ponad 10 cm
	
	
	
	

	
	
	1
	
	szt.
	1.000
	

	
	
	
	
	
	RAZEM
	1.000

	53
	KNNR 4
	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejścia obustronnego do gazomierza o
	kpl.
	
	

	d.4
	0308-03
	śr.przyłącza 32 mm na ścianach
	
	
	

	
	
	1
	
	kpl.
	1.000
	

	
	
	
	- 3 -
	
	
	


[image: image3.jpg]



	Przedszkole_DS_sanitarka_2
	KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Lp.
	Podst
	
	Opis i wyliczenia
	j.m.
	Poszcz
	Razem

	
	
	
	
	
	RAZEM
	1.000

	54
	
	Szafki gazowe z osprzętem
	
	kpl.
	
	

	d.4
	analiza in-
	
	
	
	
	

	
	dywidualna
	
	
	
	
	

	
	
	1
	
	kpl.
	1.000
	

	
	
	
	
	
	RAZEM
	1.000

	5
	Instalacja kanalizacyjna
	
	
	
	

	55
	KNR 4-01
	Wykopy wąskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokości dna do 1.5 m i głębo-
	m3
	
	

	d.5
	0102-02
	kości do 1.5 m w gruncie kat. III
	
	
	

	
	
	(43.85+65)*0.5*1.05
	
	m3
	57.146
	

	
	
	
	
	
	RAZEM
	57.146

	56
	KNR 4-01
	Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m
	m3
	
	

	d.5
	0105-02
	i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. III
	
	
	

	
	
	poz.55
	
	m3
	57.146
	

	
	
	
	
	
	RAZEM
	57.146

	57
	S 215 1000-
	Rurociągi z PCW o śr. 160 mm w wykopie wewnątrz budynków łączone meto-
	m
	
	

	d.5
	05
	dą wciskową
	
	
	
	

	
	
	30+6.35+0.85+2.5+2.5+1.65
	
	m
	43.850
	

	
	
	
	
	
	RAZEM
	43.850

	58
	KNR 2-15
	Rurociągi z PCW o śr. 110 mm w gotowych wykopach , wewnątrz budynków
	m
	
	

	d.5
	0228-03
	
	
	
	
	

	
	
	26+6.5
	
	m
	32.500
	

	
	
	
	
	
	RAZEM
	32.500

	59
	KNR 2-15
	Rurociągi z PCW o śr. 110 mm w gotowych wykopach , wewnątrz budynków
	m
	
	

	d.5
	0228-03
	
	
	
	
	

	
	
	2.4+3+2.4+12+5.5
	
	m
	25.300
	

	
	
	
	
	
	RAZEM
	25.300

	60
	KNR 2-15
	Montaż rurociągów z PCW o śr. 50 mm na ścianach z łączeniem metodą wcis-
	m
	
	

	d.5
	0205-02
	kową
	
	
	
	

	
	
	2+5+8+6+4.5+6.85
	
	m
	32.350
	

	
	
	
	
	
	RAZEM
	32.350

	61
	KNR 2-15
	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfiko-
	szt.
	
	

	d.5
	0208-03
	wanego PCW o śr. 50 mm
	
	
	
	

	
	
	16
	
	szt.
	16.000
	

	
	
	
	
	
	RAZEM
	16.000

	62
	KNR 2-15
	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfiko-
	szt.
	
	

	d.5
	0208-05
	wanego PCW o śr. 110 mm
	
	
	
	

	
	
	7
	
	szt.
	7.000
	

	
	
	
	
	
	RAZEM
	7.000

	63
	KNR 2-15
	Montaż czyszczaków kanalizacyjnych z PCW o śr.zewn. 110 mm łączonych
	szt.
	
	

	d.5
	0217-02
	metodą wciskową
	
	
	
	

	
	
	7
	
	szt.
	7.000
	

	
	
	
	
	
	RAZEM
	7.000

	64
	KNR-W 2-15
	Rury wywiewne PCV
	
	szt.
	
	

	d.5
	0212-06
	
	
	
	
	

	
	
	7
	
	szt.
	7.000
	

	
	
	
	
	
	RAZEM
	7.000

	65
	
	Przejścia technologiczne
	
	szt.
	
	

	d.5
	analiza in-
	
	
	
	
	

	
	dywidualna
	
	
	
	
	

	
	
	8
	
	szt.
	8.000
	

	
	
	
	
	
	RAZEM
	8.000

	6
	Instalacja wodociągowa
	
	
	
	

	66
	KNR-W 2-15
	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połą-
	m
	
	

	d.6
	0111-01
	czeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych
	
	
	

	
	
	14.8+5.8+7+13.2+15+3.6+12.85+4.35+11+12.65+8
	m
	108.250
	

	
	
	
	
	
	RAZEM
	108.250

	67
	KNR-W 2-15
	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 25 mm o połą-
	m
	
	

	d.6
	0111-02
	czeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych
	
	
	

	
	
	7.4+5.8+14.2+4.55+3.5
	
	m
	35.450
	

	
	
	
	
	
	RAZEM
	35.450

	68
	KNR-W 2-15
	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 32 mm o połą-
	m
	
	

	d.6
	0111-03
	czeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych
	
	
	

	
	
	5.8+8.65
	
	m
	14.450
	

	
	
	
	
	
	RAZEM
	14.450

	69
	KNR-W 2-15
	Zawory czerpalne o śr. nominalnej 15 mm
	szt.
	
	

	d.6
	0135-01
	
	
	
	
	

	
	
	7
	
	szt.
	7.000
	

	
	
	
	
	
	RAZEM
	7.000

	70
	KNR-W 2-15
	Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucz-
	szt.
	
	

	d.6
	0132-02
	nych o śr. nominalnej 20 mm
	
	
	
	

	
	
	8
	
	szt.
	8.000
	

	
	
	
	
	
	RAZEM
	8.000

	
	
	
	- 4 -
	
	
	


[image: image4.jpg]



	Przedszkole_DS_sanitarka_2
	KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Lp.
	Podst
	
	Opis i wyliczenia
	j.m.
	Poszcz
	Razem

	71
	KNR-W 2-15
	Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucz-
	szt.
	
	

	d.6
	0132-03
	nych o śr. nominalnej 25 mm
	
	
	
	

	
	
	4
	
	szt.
	4.000
	

	
	
	
	
	
	RAZEM
	4.000

	72
	KNR-W 2-15
	Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucz-
	szt.
	
	

	d.6
	0132-04
	nych o śr. nominalnej 32 mm
	
	
	
	

	
	
	2
	
	szt.
	2.000
	

	
	
	
	
	
	RAZEM
	2.000

	73
	KNR-W 2-15
	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do za-
	szt.
	
	

	d.6
	0116-01
	worów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym
	
	
	

	
	
	o śr. zewnętrznej 20 mm
	
	
	
	

	
	
	8
	
	szt.
	8.000
	

	
	
	
	
	
	RAZEM
	8.000

	74
	KNR-W 2-15
	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do za-
	szt.
	
	

	d.6
	0116-02
	worów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym
	
	
	

	
	
	o śr. zewnętrznej 25 mm
	
	
	
	

	
	
	4
	
	szt.
	4.000
	

	
	
	
	
	
	RAZEM
	4.000

	75
	KNR-W 2-15
	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do za-
	szt.
	
	

	d.6
	0116-03
	worów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym
	
	
	

	
	
	o śr. zewnętrznej 32 mm
	
	
	
	

	
	
	2
	
	szt.
	2.000
	

	
	
	
	
	
	RAZEM
	2.000

	76
	KNR-W 2-15
	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do za-
	szt.
	
	

	d.6
	0116-07
	worów czerpalnych, baterii, płuczek o połączeniu elastycznym z tworzywa o śr.
	
	
	

	
	
	zewnętrznej 20 mm
	
	
	
	

	
	
	7
	
	szt.
	7.000
	

	
	
	
	
	
	RAZEM
	7.000

	77
	
	Przejścia technologiczne
	
	szt.
	
	

	d.6
	analiza in-
	
	
	
	
	

	
	dywidualna
	
	
	
	
	

	
	
	12
	
	szt.
	12.000
	

	
	
	
	
	
	RAZEM
	12.000

	78
	KNR 0-34
	Izolacja jednowarstwowa grubości 13mm rurociągów otulinami
	m
	
	

	d.6
	0101-11
	
	
	
	
	

	
	
	poz.66+poz.67+poz.68
	
	m
	158.150
	

	
	
	
	
	
	RAZEM
	158.150

	79
	KNR-W 2-15
	Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych w bu-
	m
	
	

	d.6
	0127-01
	dynkach mieszkalnych (rurociąg o śr. do 63 mm)
	
	
	

	
	
	poz.78
	
	m
	158.150
	

	
	
	
	
	
	RAZEM
	158.150

	7
	Biały montaż
	
	
	
	
	

	80
	KNR-W 2-15
	Baterie umywalkowe lub zmywakowe ścienne o śr. nominalnej 15 mm
	szt.
	
	

	d.7
	0137-01
	
	
	
	
	

	
	
	15
	
	szt.
	15.000
	

	
	
	
	
	
	RAZEM
	15.000

	81
	KNR-W 2-15
	Baterie natryskowe z natryskiem przesuwnym o śr. nominalnej 15 mm
	szt.
	
	

	d.7
	0137-09
	
	
	
	
	

	
	
	2
	
	szt.
	2.000
	

	
	
	
	
	
	RAZEM
	2.000

	82
	KNR-W 2-15
	Zlewy kuchenne i techniczne
	
	szt.
	
	

	d.7
	0229-02
	
	
	
	
	

	
	
	6
	
	szt.
	6.000
	

	
	
	
	
	
	RAZEM
	6.000

	83
	KNR-W 2-15
	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym
	kpl.
	
	

	d.7
	0230-02
	
	
	
	
	

	
	
	7
	
	kpl.
	7.000
	

	
	
	
	
	
	RAZEM
	7.000

	84
	KNR-W 2-15
	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt"
	kpl.
	
	

	d.7
	0233-03
	
	
	
	
	

	
	
	7
	
	kpl.
	7.000
	

	
	
	
	
	
	RAZEM
	7.000

	85
	KNR-W 2-15
	Brodziki natryskowe z kabiną
	
	kpl.
	
	

	d.7
	0232-02
	
	
	
	
	

	
	
	2
	
	kpl.
	2.000
	

	
	
	
	
	
	RAZEM
	2.000

	8
	Przyłącze kanalizacyjne
	
	
	
	

	86
	KNNR 1
	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie
	km
	
	

	d.8
	0111-01
	równinnym.
	
	
	
	

	
	
	10.8+22.5
	
	km
	33.300
	

	
	
	
	
	
	RAZEM
	33.300

	87
	KNR 2-01
	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0.15 m3 na
	m3
	
	

	d.8
	0215-02
	odkład w gruncie kat. III
	
	
	
	

	
	
	(10.8+22.5)*1*2.5
	
	m3
	83.250
	

	
	
	
	- 5 -
	
	
	


[image: image5.jpg]



	Przedszkole_DS_sanitarka_2
	KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Lp.
	Podst
	
	Opis i wyliczenia
	j.m.
	Poszcz
	Razem

	
	
	
	
	
	RAZEM
	83.250

	88
	KNR 2-01
	Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość
	m3
	
	

	d.8
	0230-01
	do 10 m w gruncie kat. I-III
	
	
	
	

	
	
	poz.87
	
	m3
	83.250
	

	
	
	
	
	
	RAZEM
	83.250

	89
	KNR 2-18
	Studnie rewizyjne z kręgów bet.o śr.1000 mm wyk.metodą studniarską w grun-
	stud.
	
	

	d.8
	0614-02
	cie kat.III
	
	
	
	

	
	
	2
	
	stud.
	2.000
	

	
	
	
	
	
	RAZEM
	2.000

	90
	KNR 2-18
	Zasuwy kanałowe pełnoprofilowe
	szt.
	
	

	d.8
	0623-01
	
	
	
	
	

	
	
	1
	
	szt.
	1.000
	

	
	
	
	
	
	RAZEM
	1.000

	91
	KNNR 4
	Tuleje osłonowe -dn 250mm
	
	m
	
	

	d.8
	1308-04
	
	
	
	
	

	
	
	1.5
	
	m
	1.500
	

	
	
	
	
	
	RAZEM
	1.500

	92
	KNNR 4
	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm
	m
	
	

	d.8
	1308-02
	
	
	
	
	

	
	
	poz.86
	
	m
	33.300
	

	
	
	
	
	
	RAZEM
	33.300

	93
	
	Włączenie kanalizacji do istniejącej studzienki
	kpl
	
	

	d.8
	analiza in-
	
	
	
	
	

	
	dywidualna
	
	
	
	
	

	
	
	1
	
	kpl
	1.000
	

	
	
	
	
	
	RAZEM
	1.000

	94
	KNR 2-18
	Próba szczelności kanałów rurowych o śr. nom. 160 mm
	m
	
	

	d.8
	0804-01
	
	
	
	
	

	
	
	poz.86
	
	m
	33.300
	

	
	
	
	
	
	RAZEM
	33.300

	9
	Przyłącze wodociągowe
	
	
	
	

	95
	KNNR 1
	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie
	km
	
	

	d.9
	0111-01
	równinnym.
	
	
	
	

	
	
	0.09
	
	km
	0.090
	

	
	
	
	
	
	RAZEM
	0.090

	96
	KNR 2-01
	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0.15 m3 na
	m3
	
	

	d.9
	0215-02
	odkład w gruncie kat. III
	
	
	
	

	
	
	(46.06+24.73+16.51+8)
	
	m3
	95.300
	

	
	
	
	
	
	RAZEM
	95.300

	97
	KNR 2-01
	Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość
	m3
	
	

	d.9
	0230-01
	do 10 m w gruncie kat. I-III
	
	
	
	

	
	
	78.623
	
	m3
	78.623
	

	
	
	
	
	
	RAZEM
	78.623

	98
	KNR-W 2-18
	Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o
	m
	
	

	d.9
	0109-03
	śr. zewnętrznej 90 mm
	
	
	
	

	
	
	95.3
	
	m
	95.300
	

	
	
	
	
	
	RAZEM
	95.300

	99
	KNR 2-28
	Nawiertki na istniejących rurociągach PE,PEHD
	kpl.
	
	

	d.9
	0313-02
	
	
	
	
	

	
	
	1
	
	kpl.
	1.000
	

	
	
	
	
	
	RAZEM
	1.000

	100
	KNR-W 2-18
	Przejście przez ściany bud.
	
	szt
	
	

	d.9
	0527-01
	
	
	
	
	

	
	
	1
	
	szt
	1.000
	

	
	
	
	
	
	RAZEM
	1.000

	101
	KNR-W 2-18
	Studnia wodomierzowa
	
	szt
	
	

	d.9
	0518-03
	
	
	
	
	

	
	analogia
	
	
	
	
	

	
	
	1
	
	szt
	1.000
	

	
	
	
	
	
	RAZEM
	1.000

	102
	KNR-W 2-18
	Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej o śr. nominalnej do 150 mm
	m
	
	

	d.9
	0708-01
	
	
	m
	
	

	
	
	Odcinek 200 m
	
	
	200
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	RAZEM
	200

	103
	KNR-W 2-18
	Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o śr.nominalnej do 150 mm
	
	
	

	d.9
	0707-01
	
	
	m
	
	

	
	
	Odcinek 200 m
	
	m
	200
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	RAZEM
	200

	104
	KNR-W 2-18
	Próba pneumatyczna szczelności sieci wodociągowych z rur typu HOBAS,
	m
	
	

	d.9
	0705-01
	PVC, PE, PEHD o śr.nominalnej 90-110 mm
	
	
	

	
	
	Odcinek 200 m
	
	m
	200
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


[image: image6.jpg]



	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Lp.
	Podst
	
	Opis i wyliczenia
	j.m.
	Poszcz
	Razem

	
	
	
	
	
	RAZEM
	200

	105
	KNR-W 2-19
	Oznakowanie trasy gazociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztuczne-
	m
	
	

	d.9
	0102-01
	go
	
	
	
	

	
	
	95.3
	
	m
	95.300
	

	
	
	
	
	
	RAZEM
	95.300


[image: image7.jpg]



- 7 -

