	PRZEDMIAR ROBÓT

	BRANŻA ELKTRYCZNA

	Nazwa inwestycji:
	Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa istniejącego budynku mieszkalnego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na gminne przedszkole w Rogowie wraz z przyłączami infrastruktury technicznej zjazdami z drogi i budową miejsc postojowych

(Tytuł Projektu: Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku mieszkalnego ze zmianą sposobu użytkowania na budynek przedszkola gminnego w Rogowie)

	Adres inwestycji:
	Miejscowość (obręb) Rogowo, działka nr 417 

	Inwestor:
	Gmina Rogowo

	Adres inwestora:
	Rogowo 51, 87-515 Rogowo


	
	KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Lp.
	Podst
	
	Opis i wyliczenia
	j.m.
	Poszcz
	Razem

	1
	KNNR 5
	
	m
	
	

	
	1207-01
	Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle

2235
	
	m
	2235.000
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	RAZEM
	2235.000

	2
	KNNR 5
	Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm
	m
	
	

	
	1208-01
	2235
	
	m
	2235.000
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	RAZEM
	2235.000

	3
	KNNR 5
	Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 1 ceg. w ścianach lub stropach z
	otw.
	
	

	
	1209-05
	cegły
	
	
	
	

	
	
	34
	
	otw.
	34.000
	

	
	
	
	
	
	RAZEM
	34.000

	4
	KNNR 5
	Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany przez przykręcenie
	szt.
	
	

	
	0301-03
	do kołków plastykowych osadzonych w podłożu betonowym
	
	
	

	
	
	165
	
	szt.
	165.000
	

	
	
	
	
	
	RAZEM
	165.000

	5
	KNNR 5
	Oprawy oświetleniowe żarowe bryzgoodporne strugoodporne porcelanowe
	kpl.
	
	

	
	0504-02
	przykręcane
	
	
	
	

	
	
	19
	
	kpl.
	19.000
	

	
	
	
	
	
	RAZEM
	19.000

	6
	KNNR 5
	Oprawy świetlówkowe w obudowie metalowej 2x40 W
	kpl.
	
	

	
	0511-01
	20
	
	kpl.
	20.000
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	RAZEM
	20.000

	7
	KNNR 5
	Oprawy świetlówkowe w obudowie metalowej 2x40 W
	kpl.
	
	

	
	0511-01
	7
	
	kpl.
	7.000
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	RAZEM
	7.000

	8
	KNNR 5
	Oprawy oświetleniowe zawieszane (zwykłe) - żarowa
	kpl.
	
	

	
	0501-01
	18
	
	kpl.
	18.000
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	RAZEM
	18.000

	9
	KNNR 5
	Oprawy oświetleniowe zawieszane (zwykłe) - żarowa
	kpl.
	
	

	
	0501-01
	7
	
	kpl.
	7.000
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	RAZEM
	7.000

	10
	KNNR 5
	Łączniki świecznikowe podtynkowe w puszce instalacyjnej
	szt.
	
	

	
	0306-03
	9
	
	szt.
	9.000
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	RAZEM
	9.000

	11
	KNNR 5
	Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej
	szt.
	
	

	
	0306-02
	11
	
	szt.
	11.000
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	RAZEM
	11.000

	12
	KNNR 5
	Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej
	szt.
	
	

	
	0306-02
	4
	
	szt.
	4.000
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	RAZEM
	4.000

	13
	KNNR 5
	Łączniki krzyżowe, dwubiegunowe natynkowe do przygotowanego podłoża
	szt.
	
	

	
	0306-07
	6
	
	szt.
	6.000
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	RAZEM
	6.000

	14
	KNNR 5
	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegu-
	szt.
	
	

	
	0308-01
	nowe końcowe o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2
	
	
	

	
	
	66
	
	szt.
	66.000
	

	
	
	
	
	
	RAZEM
	66.000

	15
	KNNR 5
	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegu-
	szt.
	
	

	
	0308-01
	nowe końcowe o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2
	
	
	

	
	
	7
	
	szt.
	7.000
	

	
	
	
	
	
	RAZEM
	7.000

	16
	KNNR 5
	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 3-bie-
	szt.
	
	

	
	0308-06
	gunowe przykręcane o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5
	
	
	

	
	
	mm2
	
	
	
	

	
	
	4
	
	szt.
	4.000
	

	
	
	
	
	
	RAZEM
	4.000

	17
	KNNR 5
	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegu-
	szt.
	
	

	
	0308-01
	nowe końcowe o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2
	
	
	

	
	
	10
	
	szt.
	10.000
	

	
	
	
	
	
	RAZEM
	10.000

	18
	KNNR 5
	Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej
	szt.
	
	

	
	0306-02
	1
	
	szt.
	1.000
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	RAZEM
	1.000


	
	KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Lp.
	Podst
	
	Opis i wyliczenia
	j.m.
	Poszcz
	Razem

	19
	KNR-W 5-08
	Przewod wtynkowy - łączny przekrój żył do 7.5 mm2 (podłoże betonowe) ukła-
	m
	
	

	
	0209-01
	dany w tynku
	
	
	
	

	
	
	780
	
	m
	780.000
	

	
	
	
	
	
	RAZEM
	780.000

	20
	KNR-W 5-08
	Przewod wtynkowy - łączny przekrój żył do 7.5 mm2 (podłoże betonowe) ukła-
	m
	
	

	
	0209-01
	dany w tynku
	
	
	
	

	
	
	90
	
	m
	90.000
	

	
	
	
	
	
	RAZEM
	90.000

	21
	KNR-W 5-08
	Przewod wtynkowy - łączny przekrój żył do 7.5 mm2 (podłoże betonowe) ukła-
	m
	
	

	
	0209-01
	dany w tynku
	
	
	
	

	
	
	1455
	
	m
	1455.000
	

	
	
	
	
	
	RAZEM
	1455.000

	22
	KNR-W 5-08
	Przewod wtynkowy - łączny przekrój żył do 7.5 mm2 (podłoże betonowe) ukła-
	m
	
	

	
	0209-01
	dany w tynku
	
	
	
	

	
	
	55
	
	m
	55.000
	

	
	
	
	
	
	RAZEM
	55.000

	23
	KNR-W 5-08
	Przewod wtynkowy - łączny przekrój żył do 7.5 mm2 (podłoże betonowe) ukła-
	m
	
	

	
	0209-01
	dany w tynku
	
	
	
	

	
	
	40
	
	m
	40.000
	

	
	
	
	
	
	RAZEM
	40.000

	24
	KNR-W 5-08
	Przewód kabelkowy płaski - łączny przekrój żył do 30 mm2 (podłoże betono-
	m
	
	

	
	0209-04
	we) układany w tynku
	
	
	
	

	
	
	25
	
	m
	25.000
	

	
	
	
	
	
	RAZEM
	25.000

	25
	KNR-W 5-08
	Przewod wtynkowy - łączny przekrój żył do 7.5 mm2 (podłoże betonowe) ukła-
	m
	
	

	
	0209-01
	dany w tynku
	
	
	
	

	
	
	150
	
	m
	150.000
	

	
	
	
	
	
	RAZEM
	150.000

	26
	KNR-W 5-08
	Przewod wtynkowy - łączny przekrój żył do 7.5 mm2 (podłoże betonowe) ukła-
	m
	
	

	
	0209-01
	dany w tynku
	
	
	
	

	
	
	240
	
	m
	240.000
	

	
	
	
	
	
	RAZEM
	240.000

	27
	KNNR 5
	Montaż kamer monitoringu CCTV
	szt.
	
	

	
	0406-01
	16
	
	szt.
	16.000
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	RAZEM
	16.000

	28
	KNR-W 5-08
	Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów - kucie ręczne pod śruby
	aparat
	
	

	
	0401-04
	kotwowe w podł. z cegły - aparat o 3-4 otworach mocujących
	
	
	

	
	
	1
	
	aparat
	1.000
	

	
	
	
	
	
	RAZEM
	1.000

	29
	KNR-W 5-08
	Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 20kg wraz z konstruk-
	szt.
	
	

	
	0404-08
	cją - mocowanie przez przykręcenie do gotowego podłoża
	
	
	

	
	
	1
	
	szt.
	1.000
	

	
	
	
	
	
	RAZEM
	1.000

	30
	KNNR 5
	Iglite typu IO-2.5 montowane na dachu z gotowymi kotwami
	kpl.
	
	

	
	0615-05
	1
	
	kpl.
	1.000
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	RAZEM
	1.000

	31
	KNNR 5
	Iglite typu IO-2.5 montowane na dachu z gotowymi kotwami
	kpl.
	
	

	
	0615-05
	1
	
	kpl.
	1.000
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	RAZEM
	1.000

	32
	KNNR 5
	Zwody pionowe instalacji odgromowej na dachu lub dymniku płaskim
	szt.
	
	

	
	0609-03
	25
	
	szt.
	25.000
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	RAZEM
	25.000


- 4 -

