| KOSZTORYS OFERTOWY |  |
| --- | --- |
| RAZEM |  |
| Nazwa inwestycji: | Budowa kontenera sanitarnego, wykonanie zadaszenia trybun oraz budowa zbiornika bezodpływowego na ścieki w ramach istniejącego zespołu boisk w Rogowie |
| Adres inwestycji: | Istniejący zespół boisk położony na nieruchomości działkach oznaczonych nr ewidencyjnymi 254/1 w miejscowości Rogowo, obręb 0018 Rogowo Gmina Rogowo |
| Inwestor: | Gmina Rogowo |
| Adres inwestora: | Rogowo 51, 87-515 Rogowo |
| Ogółem wartość kosztorysowa robót: |  |
| Netto (w zł): | …………………………………………………………………………………………………………………. |
| Vat …. % (w zł): | …………………………………………………………………………………………………………………. |
| Brutto (w zł): | …………………………………………………………………………………………………………………. |
| Słownie brutto: | …………………………………………………………………………………………………………………. |
| Ofertę sporządził: | …………………………………………………………………………………………………………………... |
| Data: | …………………………………………………………………………………………………………………… |

| TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nazwa inwestycji: |  | Budowa kontenera sanitarnego, wykonanie zadaszenia trybun oraz budowa zbiornika bezodpływowego na ścieki w ramach istniejącego zespołu boisk w Rogowie |  |  |  |
| Roboty kwalifikowalne do dofinansowania |  |  |  |  |  |
| L.p. | Nazwa |  | Wartość netto [zł] | Podatek VAT …% [zł] | Wartość brutto [zł] |
| 1 | KONTENERY zaplecza sportowego |  |  |  |  |
| 2 | ZBIORNIK BEZODPŁYWOWY |  |  |  |  |
| 3a | PRZYŁĄCZE WODOCIĄGOWE |  |  |  |  |
| RAZEM Roboty kwalifikowalne do dofinansowania: |  |  |  |  |  |
| Roboty niekwalifikowalne do dofinansowania |  |  |  |  |  |
| 3b | PRZYŁĄCZE WODOCIĄGOWE |  |  |  |  |
| 4 | WLZ ZASILAJĄCY |  |  |  |  |
| RAZEM Roboty niekwalifikowalne do dofinansowania: |  |  |  |  |  |
| RAZEM Roboty kwalifikowalne do dofinansowania i Roboty niekwalifikowalne do dofinansowania: |  |  |  |  |  |

| POZYCJE KOSZTORYSU |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Podstawa | Opis | Jednostka obmiaru | Ilość | Cena jednostkowa | Wartość netto |
| Roboty kwalifikowalne do dofinansowania |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | KONTENERY zaplecza sportowego |  |  |  |  |
| 1 d. 1 | KNR 2-01 0317-0201 | Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych kat. III-IV z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym; głębokość do 1,5 m, szerokość 0,8-1,5 m | m3 | (5.97+ 5.97+ 15.0+ 15.0+ 5.97+ 5.97+5.0+ 7.5)*0.15* 0.3 = 2.987 |  |  |
| 2 d. 1 | KNR 2-02 0205-02 | Belka żelbetowa podwalinowa wym. 0,3x0, 15cm | m3 | (5.97+ 5.97+ 15.0+ 15.0+ 5.97+ 5.97+5.0+ 7.5)*0.15* 0.3 = 2.987 |  |  |
| 3 d. 1 | KNR 2-02 0290-01 | Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gładkie o śr. do 7 mm | t | (5.97+ 5.97+ 15.0+ 15.0+ 5.97+ 5.97+5.0+ 7.5)*0.7* 0.222/ 1000 = 0.010 |  |  |
| 4 d. 1 | KNR 2-02 0290-02 | Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 8- 14 mm | t | (5.97+ 5.97+ 15.0+ 15.0+ 5.97+ 5.97+5.0+ 7.5)*4* 0.666/ 1000 = 0.177 |  |  |
| 5 d. 1 | analiza in- dywidualna | Dostawa i ustawienie kontenerów zaplecza sportowego | kpl | 2 |  |  |
| 6 d. 1 | KNR 2-31 0101-05 | Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-II głębokości 20 cm | m | 2.5*5.97 = 14.925 |  |  |
| 7 d. 1 | KNR 2-31 0103-02 | Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV | m2 | 2.5*5.97 = 14.925 |  |  |
| 8 d. 1 | KNR 2-31 0104-01 | Warstwy odsączające z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i zagęszczanie ręczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm | m2 | 2.5*5.97 = 14.925 |  |  |
| 9 d. 1 | KNR 2-31 0105-01 0105-02 | Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 7 cm grubości warstwy po zagęszczeniu | m2 | 2.5*5.97 = 14.925 |  |  |
| 10 d. 1 | KNR 0-11 0320-01 | Chodniki z kostki betonowej grubości 60 mm na podsypce piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin piaskiem | m2 | 2.5*5.97 = 14.925 |  |  |
| 11 d. 1 | KNR 2-31 0407-04 | Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin za- prawą cementową | m | 2.5+2.5 = 5.000 |  |  |
| Razem dział: KONTENERY zaplecza sportowego |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | ZBIORNIK BEZODPŁYWOWY |  |  |  |  |
| 26 d. 2 | KNR-W 2- 01 0310-05 | Wykopy liniowe o szerokości 0,8-1,5m i głębokości 3,0m o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi i kolektory w gruntach suchych kategorii III-IV, z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym | m3 | 15*1.1*0.5 = 8.250 |  |  |
| 27 d. 2 | KNR-W 2- 18 0511-03 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 20cm | m3 | 15*0.5*0.2 = 1.500 |  |  |
| 28 d. 2 | KNR 2-28 0501-05 | Obsypka rurociągu o grubości 15cm | m2 | 15.0*0.5 = 7.500 |  |  |
| 29 d. 2 | KNR-W 2- 18 0408-02 | Rury kanalizacyjne PVC-U SN 8 DN 160 | m | 15 |  |  |
| 30 d. 2 | KNR 2-01 0320-05 | Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych szerokości 0,8-1,5m i głębokości do 3m w gruncie kategorii III-IV | m3 | poz.26 = 8.250 |  |  |
| 31 d. 2 | KNR 2-01 0236-01 | Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii I-III | m3 | poz.30 = 8.250 |  |  |
| 32 d. 2 | KNR-W 2- 01 0208-07 | Roboty ziemne w gruncie kategorii I-III uprzednio zmagazynowanym w hałdach wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 i spycharkami gąsienicowymi 74kW (100KM), z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 5t na odległość do 1km | m3 | 4*2*2 = 16.000 |  |  |
| 33 d. 2 | KNR 2-01 0214-04 | Nakłady uzupełniające do poz. 32 za każde dalsze rozpoczęte 0,5km odległości transportu ponad 1km samochodami samowyładowczymi na odległość ponad 1km po drogach utwardzonych, grunt kategorii III-IV (od- ległość 9km) Krotność = 14 | m3 | poz.32 = 16.000 |  |  |
| 34 d. 2 |  | Opłata za składowanie ziemi | t | 16 |  |  |
| 35 d. 2 | KNR-W 2- 18 0513-08 | Betonowa podstawa zbiornika | m3 | 3*1.5*0.1 = 0.450 |  |  |
| 36 d. 2 | KNR-W 2- 18 0513-03 | Montaż zbiornika bezodpływowego PCV o pojemności 2000 litrów | stud. | 1 |  |  |
| Razem dział: ZBIORNIK BEZODPŁYWOWY |  |  |  |  |  |  |
| 3a |  | PRZYŁĄCZE WODOCIĄGOWE |  |  |  |  |
| 40 d. 3a | KNR-W 2- 18 0109-01 | Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr. zewnętrznej 63 mm | m | 180 |  |  |
| Razem dział: PRZYŁĄCZE WODOCIĄGOWE (3a) |  |  |  |  |  |  |

| Razem netto (roboty kwalifikowalne do dofinansowania): |  |
| --- | --- |
| Podatek VAT …. % |  |
| Razem brutto (roboty kwalifikowalne do dofinansowania): |  |

| Roboty niekwalifikowalne do dofinansowania |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3b |  | PRZYŁĄCZE WODOCIĄGOWE |  |  |  |  |
| 37 d. 3b | KNR-W 2- 01 0310-05 | Wykopy liniowe o szerokości 0,8-1,5m i głębokości 3,0m o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi i kolektory w gruntach suchych kategorii III-IV, z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym | m3 | 180*1.1* 0.5 = 99.000 |  |  |
| 38 d. 3b | KNR-W 2- 18 0511-03 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 20cm | m3 | 180*0.5* 0.2 = 18.000 |  |  |
| 39 d. 3b | KNR 2-28 0501-05 | Obsypka rurociągu o grubości 15cm | m2 | 180.0*0.5 = 90.000 |  |  |
| 40 d. 3b | KNR-W 2- 18 0109-01 | Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr. zewnętrznej 63 mm | m | 180 |  |  |
| 41 d. 3b | KNR 2-01 0320-05 | Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych szerokości 0,8-1,5m i głębokości do 3m w gruncie kategorii III-IV | m3 | poz.37 = 99.000 |  |  |
| 42 d. 3b | KNR 2-01 0236-01 | Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii I-III | m3 | poz.41 = 99.000 |  |  |
| 43 d. 3b |  | Zestaw wodomierzowy z zaworem antyskażeniowym dla zasilania kontenerów | kpl | 1 |  |  |
| Razem dział: PRZYŁĄCZE WODOCIĄGOWE (3b) |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | WLZ ZASILAJĄCY |  |  |  |  |
| 44 d. 4 | KNR-W 2- 01 0310-05 | Wykopy liniowe o szerokości 0,8-1,5m i głębokości 3,0m | m3 | 85*1.0*0.5 = 42.500 |  |  |
| 45 d. 4 | KNR 5-10 0103-02 | Ręczne układanie kabli wielożyłowych o masie do 1.0 kg/m na napięcie znamionowe poniżej 110 kV w rowach kablowych | m | 85 |  |  |
| 46 d. 4 | KNR 5-10 0303-01 | Układanie rur ochronnych z PCW w wykopie | m | 85 |  |  |
| 47 d. 4 | KNR 2-01 0320-05 | Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych szerokości 0,8-1,5m i głębokości do 3m w gruncie kategorii III-IV | m3 | poz.44 = 42.500 |  |  |
| 48 d. 4 | KNR 2-01 0236-01 | Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii I-III | m3 | poz.47 = 42.500 |  |  |
| 49 d. 4 | KNR-W 2- 01 0310-05 | Włączenie linii zasilającej WLZ do rozdzielni kontenerów | połączenie | 1 |  |  |
| Razem dział: WLZ ZASILAJĄCY |  |  |  |  |  |  |

| Razem netto (roboty niekwalifikowalne do dofinansowania): |  |
| --- | --- |
| Podatek VAT …. %: |  |
| Razem brutto (roboty niekwalifikowalne do dofinansowania): |  |

| Razem netto (roboty kwalifikowalne i niekwalifikowalne do dofinansowania): |  |
| --- | --- |
| Podatek VAT …. %: |  |
| Razem brutto (roboty kwalifikowalne i niekwalifikowalne do dofinansowania): |  |