Zmieniony dnia 03.09.2018

| KOSZTORYS OFERTOWY |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NAZWA INWESTYCJI | Przebudowa i nadbudowa istniejącej remizy strażackiej ze zmianą sposobu użytkowania na Wiejski Ośrodek Kultury z zachowaniem istniejących garaży i częściowej przebudowie zaplecza OSP |  |  |  |
| ADRES INWESTYCJI | Rogowo 62; 87-515 Rogowo działka nr 351, obręb 0018 Rogowo |  |  |  |
| INWESTOR | Gmina Rogowo |  |  |  |
| ADRES INWESTORA | Rogowo 51, 87-515 Rogowo |  |  |  |
| Wartość netto: |  | zł |  |  |
| Vat ……..%: |  | zł |  |  |
| Wartość brutto (cena ofertowa): |  | zł |  |  |
| Słownie brutto: |  |  |  |  |
| WYKONAWCA : Ofertę sporządził: Data sporządzenia: …………………………….. |  |  |  |  |

| KOSZTORYS OFERTOWY |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | SCALONY BRANŻ |  |

| L.p. | Nazwa Branży | Wartość Netto [zł] | Podatek VAT …… % [zł] | Wartość brutto [zł] | Symbol |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Budowlana - w części dotyczącej Wiejskiego Ośrodka Kultury |  |  |  | I A |
| 2 | Sanitarna (wewnętrzne instalacje sanitarne) - w części dotyczącej Wiejskiego Ośrodka Kultury |  |  |  | I B |
| 3 | Elektryczna - w części dotyczącej Wiejskiego Ośrodka Kultury |  |  |  | I C |
| 4 | Budowlana - w części dotyczącej Zaplecza i garaży OSP |  |  |  | II A |
| 5 | Sanitarna (wewnętrzne instalacje sanitarne) - w części dotyczącej Zaplecza i garaży OSP |  |  |  | II B |
| 6 | Elektryczna - w części dotyczącej Zaplecza i garaży OSP |  |  |  | II C |
| 7 | Drogowa - w części dotyczącej Zaplecza i garaży OSP |  |  |  | II D |
| 8 | Sanitarna (zewnętrzne instalacje sanitarne) - w części dotyczącej Zaplecza i garaży OSP |  |  |  | II E |
| RAZEM: (wartość brutto jest ceną ofertową) |  |  |  |  |  |

|  | KOSZTORYS OFERTOWY |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Symbol zakresu robót (wyłącznie na potrzeby własne oznaczenia robót): |  |  |  | I A |
| NAZWA INWESTYCJI |  | Przebudowa i nadbudowa istniejącej remizy strażackiej ze zmianą sposobu użytkowania na Wiejski Ośrodek Kultury z zachowaniem istniejących garaży i częściowej przebudowie zaplecza OSP - w części dotyczącej Wiejskiego Ośrodka Kultury |  |  |
| BRANŻA |  | Budowlana |  |  |
| ADRES INWESTYCJI |  | Rogowo 62; 87-515 Rogowo działka nr 351, obręb 0018 Rogowo |  |  |
| INWESTOR |  | Gmina Rogowo |  |  |
| ADRES INWESTORA |  | Rogowo 51, 87-515 Rogowo |  |  |

| TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Nazwa | Wartość Netto [zł] | Podatek VAT ….. % [zł] | Wartość brutto [zł] |
| 1 | Roboty demontażowe i rozbiórkowe |  |  |  |
| 2 | Ściany |  |  |  |
| 3 | Dach - konstrukcja i pokrycie |  |  |  |
| 4 | Schody wewn,- klatka schodowa |  |  |  |
| 5 | Ścianki |  |  |  |
| 6 | Stolarka okienna |  |  |  |
| 7 | Tynki i okładziny wewnętrzne ścian i sufitów |  |  |  |
| 8 | Podłoża, posadzki |  |  |  |
| 9 | Roboty malarskie |  |  |  |
| 10 | Stolarka drzwiowa, bramy |  |  |  |
| 11 | Docieplenie i elewacja |  |  |  |
| 12 | Wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórki |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |

| NAZWA INWESTYCJI | Przebudowa i nadbudowa istniejącej remizy strażackiej ze zmianą sposobu użytkowania na wiejski ośrodek kultury z zachowaniem istniejących garaży i częściowej przebudowie zaplecza OSP - w części dotyczącej Wiejskiego Ośrodka Kultury |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BRANŻA | Budowlana |  |  |  |  |

| Lp. | Podstawa wyceny | Opis | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostkowa | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | zł | zł |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 |  | Roboty demontażowe i rozbiórkowe |  |  |  |  |
| 1 d,1 | KNR 4-01 0535-08 | Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp, z blachy nie nadającej się do użytku | m2 | 27,84 |  |  |
| 2 d,1 | KNR 4-01 0535-04 | Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku | m | 46,00 |  |  |
| 3 d,1 | KNR 4-01 0535-06 | Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku | m | 26,00 |  |  |
| 4 d,1 | KNR 4-01 0212-04 | Rozbiórka betonowych czapek kominowych | m2 | 3,24 |  |  |
| 5 d,1 | KNR 0-45 0101-02 | Rozebranie pokrycia dachowego z płyt azbestowo-cementowych mocowanych do łat lub płatwi drewnianych; płyty faliste - nie nadające się do użytku | m2 | 286,70 |  |  |
| 6 d,1 | KNR 4-01 0429-06 | Rozebranie elementów stropów drewnianych - podsufitek z płyt pilśniowych | m2 | 216,25 |  |  |
| 7 d,1 | KNR 4-01 0701-11 | Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów o powierzchni odbicia ponad 5 m2 | m2 | 228,27 |  |  |
| 8 d,1 | KNR 4-01 0701-05 | Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 | m2 | 380,58 |  |  |
| 9 d,1 | KNR 4-01 0429-04 ANALOGIA | Rozebranie elementów stropów drewnianych - podsufitki z desek i ocieplenia z supremy | m2 | 216,25 |  |  |
| 10 d,1 | KNR 4-01 0430-05 | Rozebranie elementów więźb dachowych - ołacenie dachu o odstępie łat ponad 24 cm | m2 | 286,70 |  |  |
| 11 d,1 | KNR 4-01 0430-06 | Rozebranie elementów więźb dachowych - więźby dachowe proste | m2 | 286,70 |  |  |
| 12 d,1 | KNR 4-01 0534-07 ANALOGIA | Prowizoryczne zabezpieczenie połaci dachowych folią - ułożenie i rozebranie | m2 | 286,70 |  |  |
| 13 d,1 | KNR 4-01 0212-03 | Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych - DOTYCZY WIEŃCA | m3 | 4,38 |  |  |
| 14 d,1 | KNR 4-01 0349-02 | Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej - DOTYCZY ŚCIAN I PIĘTRA (od spodu wieńca do spodu nadproży okiennych I piętra) | m3 | 11,87 |  |  |
| 15 d,1 | KNR 4-01 0349-02 | Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej - DOTYCZY ŚCIAN WEWN PARTERU | m3 | 1,40 |  |  |
| 17 d,1 | KNR 4-01 0329-05 | Wykucie otworów ( z wyrównaniem ościeży) w ścianach z cegieł o grub, ponad 1/2 ceg, na zaprawie cementowej dla otworów drzwiowych i okiennych - DOTYCZY POWIĘKSZENIA ISTNIEJĄCEGO OTWORU OKIENNEGO DLA PROJEKTOWANYCH DRZWI ZEWN, POMIESZCZENIA KOTŁOWNI | m3 | 0,66 |  |  |
| 18 d,1 | KNR 4-01 0212-03 | Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych - SCHODY WEWN, I SCHODY ZEWN, | m3 | 4,63 |  |  |
| 19 d,1 | KNR 4-01 0811-07 | Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej | m2 | 223,98 |  |  |
| 20 d,1 | KNR 4-01 0804-07 | Zerwanie posadzki cementowej | m2 | 223,98 |  |  |
| 21 d,1 | KNR 4-01 0819-15 | Rozebranie wykładziny ściennej z płytek | m2 | 15,00 |  |  |
| 22 d,1 | KNR 4-04 0301-04 | Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości ponad 15 cm | m3 | 3,71 |  |  |
| 24 d,1 | KNR 2-02 1209-01 ANALOGIA | Demontaż balustrad stalowych | m | 12,50 |  |  |
| 25 d,1 | KNR 4-01 0354-08 | Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 m2 | m2 | 4,50 |  |  |
| 26 d,1 | KNR 4-01 0354-10 | Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni ponad 2 m2 | m2 | 3,15 |  |  |
| 27 d,1 | KNR 4-01 0354-04 | Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 OKNA | szt, | 2,00 |  |  |
| 28 d,1 | KNR 4-01 0354-05 | Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 OKNA | m2 | 39,39 |  |  |
| 29 d,1 | KNR 4-01 0354-04 | Wykucie z muru ościeżnic drewnianych DRZWI | szt, | 16 |  |  |
| 30 d,1 | KNR 4-01 0354-11 | Wykucie z muru podokienników | m | 29,54 |  |  |
| 31 d,1 | KNR 2-02 0121-05 ANALOGIA | Rozbiórka ścianki z luksferów | m2 | 5,81 |  |  |
| 32 d,1 | KNR 2-02 1213-04 ANALOGIA | Demontaż drabin zewnętrznych | m | 6,50 |  |  |
|  | Razem |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Ściany |  |  |  |  |
| 34 d,2 | KNR 4-01 0422-03 | Podstemplowania zagrożonych stropów pojedynczymi stemplami - DLA WYKONANIA NOWEGO NADPROŻA OTWORU DLA DRZWI DO KOTŁOWNI | szt, | 3 |  |  |
| 35 d,2 | KNR 4-01 0336-07 | Wykucie bruzd poziomych 1x1 ceg, w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej DLA NADPROŻA OTWORU DRZWI DO KOTŁOWNI | m | 3,60 |  |  |
| 36 d,2 | KNR 2-02 0126-05 | Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabrykowanych | m | 109,80 |  |  |
| 37 d,2 | KNR 4-01 0422-07 | Rozebranie podstemplowania zagrożonych stropów pojedynczymi stemplami | szt, | 3 |  |  |
| 38 d,2 | KNR 4-01 0304-02 | Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego -PODMUROWANIE (podwyższenie) ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH | m3 | 13,22 |  |  |
| 39 d,2 | KNR 4-01 0304-02 | Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego -PODMUROWANIE (podwyższenie) ŚCIAN WEWNĘTRZNYCH | m3 | 2,88 |  |  |
| 40 d,2 | KNR 4-01 0304-02 | Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego -PODMUROWANIE (podwyższenie do poziomu 90 cm nad posadzka) ISTNIEJĄCYCH OTWORÓW OKIENNYCH I PIĘTRA | m3 | 1,26 |  |  |
| 41 d,2 | KNR 2-02 0211-05 | Rygle i przekrycia ścian w ścianach murowanych dwustronnie deskowane o szerokości przewiązek do 0,4 m - B20 - DOTYCZY WIEŃCA NA PODMUROWANYCH (podwyższonych) ŚCIANACH ZEWNĘTRZNYCH | m3 | 5,35 |  |  |
| 42 d,2 | KNR 2-02 0290-04 | Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - pręty żebrowane o śr, 8-14 mm | t | 0,48 |  |  |
| 43 d,2 | KNR 2-02 0122-01 | Wieloprzewodowe kominy wolno stojące z cegieł 1/2x1/2 ceg, -PODWYŻSZENIE ISTNIEJĄCYCH KOMINÓW | m3 | 0,89 |  |  |
| 44 d,2 | KNR 2-02 0203-01 | Stopy fundamentowe betonowe B20 -POD NOWY KOMIN ( w pom, kotłowni) | m3 | 0,26 |  |  |
| 45 d,2 | KNR 2-02 0122-06 | Spalinowe i dymowe kanały z pustaków betonowych -NOWY KOMIN ( pom kotłowni) | m | 7,50 |  |  |
| 46 d,2 | KNR 2-02 0123-02 | Okładanie (szpałdowanie) KOMINA cegłami grubości 1/2 ceg, | m2 | 15,00 |  |  |
| 47 d,2 | KNR 4-01 0419-02 | Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie od 2 do 5 m | szt, | 5 |  |  |
| 48 d,2 | KNR 2-02 0219-05 | Nakrywy attyk ścian ogniowych i kominów o średniej grubości 7 cm B15 | m2 | 3,24 |  |  |
| 49 d,2 | KNR 4-01 0329-05 | Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub, ponad 1/2 ceg, na zaprawie cementowej dla otworów drzwiowych i okiennych DOTYCZY OTWORÓW DLA KRATY NAWIEWNEJ I KLAPY DYMOWEJ | m3 | 0,43 |  |  |
| 50 d,2 | Kalkulacja własna | Dostawa i montaż kraty nawiewnej o pow, 0,65 m2 - POZ, UWZGLĘDNIA OBRÓBKI MURARSKIE Mechanizm automatycznego otwierania drzwi | kpl | 1 |  |  |
| 51 d,2 | Kalkulacja własna | Dostawa i montaż klapy dymowej o pow, 0,5 m2 1,25 m2 POZ, UWZGLĘDNIA OBRÓBKI MURARSKIE | kpl | 1 |  |  |
|  | Razem |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Dach - konstrukcja i pokrycie |  |  |  |  |
| 52 d,3 | KNR 2-05 0101-04 | Konstrukcja stalowa dachu - dostawa i montaż | t | 3,22 4,1 |  |  |
| 53 d,3 | KNR 5-08 0803-07 | Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w betonie objętości do 1 dm3 | szt, | 36 |  |  |
| 54 d,3 | KNR 5-08 0809-05 ANALOGIA | Osadzenie kotew M12 M20 kl. 8.8 Kotwy wklejane Dotyczy montażu wiązarów dachowych | szt, | 36 |  |  |
| 55 d,3 | KNR AT-09 0103-03 | Folia wiatrowa | m2 | 286,70 295 |  |  |
| 56 d,3 | KNR AT-09 0802-02 | Blachodachówka standard z blachy powlekanej - dachy o nachyleniu połaci do 60% i pow, ponad 50 m2 | m2 | 286,70 295 |  |  |
| 57 d,3 | KNR 2-02 0508-04 | Rynny dachowe półokrągłe o śr, 15 cm - z blachy ocynkowanej | m | 46,00 |  |  |
| 58 d,3 | KNR 2-02 0510-03 | Rury spustowe okrągłe o śr, 12 cm - z blachy ocynkowanej | m | 26,00 |  |  |
| 59 d,3 | KNR 2-02 0506-02 | Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy ocynkowanej | m2 | 28,28 |  |  |
| 60 d,3 | Kalkulacja własna | Naprawa pokrycia i opierzeń daszków na drzwiami i wrotami | kpl | 1 |  |  |
|  | Razem (wartość 100% ) |  |  |  |  |  |
|  | WSPÓŁCZYNNIK |  |  |  |  | 0,605 |
|  | Wartość robót dotyczącą WIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY przyjęto proporcjonalnie do udziału procentowego powierzchni użytkowej 60,5% (Sposób obliczenia: Razem x współczynnik czyli 0,605) Uwaga: Tę wartość przyjmujemy do Kosztorysu tych robót |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Schody wewn,- klatka schodowa |  |  |  |  |
| 61 d,4 | KNR 2-02 0218-07 | Schody żelbetowe belki podestowe i kotwiące - B20 | m3 | 1,09 |  |  |
| 62 d,4 | KNR 2-02 0218-02 | Schody żelbetowe proste na płycie grubości 8 cm - B20 | m2 | 7,37 |  |  |
| 63 d,4 | KNR 2-02 0218-06 | Schody żelbetowe - dodatek za każdy 1 cm różnicy grubości płyty - B20 Krotność = 8 | m2 | 7,37 |  |  |
| 64 d,4 | KNR 2-02 0216-02 | Żelbetowe płyty stropowe, grubości 15 cm spocznik B20 | m2 | 5,48 |  |  |
| 65 d,4 | KNR 2-02 0216-05 | Żelbetowe płyty stropowe, dachowe - dodatek za każdy 1 cm różnicy grubości płyty B20 | m2 | 5,48 |  |  |
| 66 d,4 | KNR 2-02 0290-04 | Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - pręty żebrowane o śr, 8-14 mm | t | 0,40 |  |  |
| 67 d,4 | Kalkulacja własna | Dostawa i montaż balustrad ze stali nierdzewnej | m | 6,20 |  |  |
|  | Razem |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Ścianki |  |  |  |  |
| 68 d,5 | KNR 2-02 2003-02 | Ścianki działowe z płyt GKI na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwowo 100-01 | m2 | 45,63 |  |  |
| 69 d,5 | KNR 2-02 0613-06 | Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej gr, 10 cm pionowe z płyt układanych na sucho | m2 | 45,63 |  |  |
|  | Razem |  |  |  |  |  |
| 6 |  | Stolarka okienna |  |  |  |  |
| 71 d,6 | KNR 0-19 1023-09 | Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow, do 2,0 m2 | m2 | 3,17 |  |  |
| 72 d,6 | KNR 0-19 1023-10 | Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow, do 2,5 m2 | m2 | 4,15 |  |  |
| 73 d,6 | KNR 0-19 1023-11 | Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow, ponad 2,5 m2 | m2 | 50,49 49,03 |  |  |
| 73a d,6 | KNR 2.02 tab. 0129/01 (dla parapetów do 1,0 m) KNR 2.02 tab. 0129/02 (dla parapetów o długości powyżej 1,0 m) | Montaż parapetów wewnętrznych Parapety systemowe z PCV Parter: Szerokość 1,46 m szt. 1 (okno) tj. 1,46 mb Piętro: Szerokość 1,46 m szt. 1 (naświetlenie) tj. 1,46 mb Szerokość: 1,46 m szt. 17 (okna) tj. 24,82 mb Szerokość 0,88 m szt.2 (okna) tj. 0,88 mb | mb | 28,62 |  |  |
|  | Razem |  |  |  |  |  |
| 7 |  | Tynki i okładziny wewnętrzne ścian i sufitów |  |  |  |  |
| 74 d,7 | KNR 2-05 0208-02 | Konstrukcje podparć,zawieszeń i osłon o masie elementu do 10 kg RUSZT POD OCIEPLENIE STROPODACHU WEŁNY | t | 0,57 |  |  |
| 75 d,7 | KNR 2-02 0613-03 | Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej gr, 32 cm ( 2 x 16 cm) poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa -SUFIT PIĘTRA Krotność = 2 | m2 | 216,25 |  |  |
| 76 d,7 | KNR 2-02 0607-01 | Paroizolacje folii PE | m2 | 216,25 |  |  |
| 77 d,7 | KNR-W 2-02 2702-01 | Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych | m2 | 216,25 |  |  |
| 78 d,7 | KNR 4-01 0711-03 | Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat, III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów | m2 | 84,95 |  |  |
| 79 d,7 | KNR 4-01 0726-03 | Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat, III o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów ( do 5 m2 w 1 miejscu ) | m2 | 51,27 |  |  |
| 80 d,7 | KNR 2-02 0803-06 | Tynki wewnętrzne zwykłe kat, III wykonywane ręcznie na stropach i podciągach | m2 | 12,02 |  |  |
| 81 d,7 | KNR 2-02 0803-03 | Tynki wewnętrzne zwykłe kat, III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach | m2 | 380,58 |  |  |
| 82 d,7 | KNR 2-02 2009-04 | Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr, 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku | m2 | 12,02 |  |  |
| 83 d,7 | KNR 2-02 2009-02 | Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr, 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku | m2 | 631,67 |  |  |
| 86 d,7 | KNR 0-12 0829-03 | Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20 x 20 cm - na klej | m2 | 137,68 |  |  |
|  | Razem |  |  |  |  |  |
| 8 |  | Podłoża, posadzki |  |  |  |  |
| 88 d,8 | KNR 2-02 0607-01 | Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe | m2 | 229,86 |  |  |
| 91 d,8 | KNR 2-02 1101-01 | Podkłady betonowe na podłożu gruntowym B10 | m3 | 3,71 |  |  |
| 92 d,8 | KNR 2-02 0609-03 | Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych gr, 8 cm poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa | m2 | 229,86 |  |  |
| 93 d,8 | KNR 2-02 1102-01 | Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro | m2 | 229,86 |  |  |
| 94 d,8 | KNR 2-02 1102-03 | Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm Krotność = 5 | m2 | 229,86 |  |  |
| 95 d,8 | KNR 0-12 1118-04 | Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą kombinowaną | m2 | 229,86 |  |  |
| 96 d,8 | KNR 0-12 1119-02 | Cokoliki, z płytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokości cokolika równej 15 cm | m | 212,00 |  |  |
| 97 d,8 | KNR 0-12 1120-04 | Okładziny schodów z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą kombinowaną | m2 | 14,21 |  |  |
| 98 d,8 | KNR 0-12 1119-05 | Cokoliki, na schodach z płytek o wymiarach 30 x 30 cmi wysokości cokolika równej 15 cm | m | 17,57 |  |  |
|  | Razem |  |  |  |  |  |
| 9 |  | Roboty malarskie |  |  |  |  |
| 99 d,9 | KNR 2-02 1505-03 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem | m2 | 615,37 |  |  |
|  | Razem |  |  |  |  |  |
| 10 |  | Stolarka drzwiowa, bramy |  |  |  |  |
| 102 d,10 | KNR 2-02 1016-01 | Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie typu FD1 dla drzwi wewnątrzlokalowych wbudowane w trakcie wznoszenia ścian | szt, | 9 |  |  |
| 103 d,10 | KNR 2-02 1017-02 | Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1,6 m2 fabrycznie wykończone | m2 | 16,28 |  |  |
| 104 d,10 | KNR 2-02 1017-02 ANALOGIA | Drzwi płytowe wewnętrzne dwudzielne pełne o powierzchni ponad 1,6 m2 fabrycznie wykończone | m2 | 5,36 |  |  |
| 105 d,10 | KNR 2-02 1203-02 | Drzwi stalowe pełne EI 30 | m2 | 2,65 |  |  |
| 106 d,10 | KNR 0-19 1023-12 | Montaż drzwi zewn 2-skrzydłowych z PCV z obróbką obsadzenia | m2 | 6,57 |  |  |
|  | Razem |  |  |  |  |  |
| 11 |  | Docieplenie i elewacja |  |  |  |  |
| 108 d,11 | KNR 0-23 2611-01 | Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie | m2 | 228,58 |  |  |
| 109 d,11 | KNNR 3 0204-01 ANALOGIA | Wykonanie izolacji pionowej ścian fundamentowych z wykonaniem i zasypaniem wykopu w gruncie nienawodnionym kat,III | m2 | 19,31 |  |  |
| 110 d,11 | KNR 0-23 2612-01 | Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi gr, 10 cm- przyklejenie płyt styropianowych do ścian | m2 | 19,31 |  |  |
| 111 d,11 | KNNR-W 3 0207-01 | Izolacje pionowe ścian fundamentowych z folii kubełkowej | m2 | 19,31 |  |  |
| 112 d,11 | KNR K-04 0109-02 | Wykonanie tynków mozaikowych na gotowym podłożu na cokole | m2 | 4,15 |  |  |
| 113 d,11 | KNR 0-23 2611-02 | Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jednokrotne gruntowanie emulsją | m2 | 228,58 |  |  |
| 114 d,11 | KNR 0-23 2612-09 | Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - zamocowanie listwy cokołowej | m | 16,61 |  |  |
| 115 d,11 | KNR 0-23 2612-01 | Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi EPS 70 gr, 15 cm - przyklejenie płyt styropianowych do ścian | m2 | 228,58 |  |  |
| 116 d,11 | KNR 0-23 2612-06 | Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki na ścianach | m2 | 228,58 |  |  |
| 117 d,11 | KNR 0-23 2612-04 | Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z cegły | szt | 1145 |  |  |
| 118 d,11 | KNR 0-23 2612-02 | Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi EPS 80 GR, 3 cm - przyklejenie płyt styropianowych do ościeży | m2 | 36,33 |  |  |
| 119 d,11 | KNR 0-23 2612-07 | Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki na ościeżach | m2 | 36,33 |  |  |
| 120 d,11 | KNR 0-23 2612-08 | Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym | m | 121,05 |  |  |
| 121 d,11 | KNR 2-02 0923-04 | Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy | m2 | 8,85 |  |  |
| 122 d,11 | NNRNKB 202 0541-02 | (z,VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer,w rozwinięciu ponad 25 cm PARAPETY ZEWNĘTRZNE | m2 | 13,27 |  |  |
| 123 d,11 | KNR 0-23 0931-01 | Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - nałożenie podkładowej masy tynkarskiej | m2 | 264,91 |  |  |
| 124 d,11 | KNR 0-23 0931-02 | Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome | m2 | 228,58 |  |  |
| 125 d,11 | KNR 0-23 0931-04 | Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ościeża o szer, do 30 cm | m2 | 36,33 |  |  |
| 126 d,11 | KNR 0-33 0128-01 | Malowanie elewacji | m2 | 264,91 |  |  |
| 127 d,11 | KNR AT-05 1651a-01 | Rusztowania ramowe elewacyjne o szer, 0,73 m i rozstawie podłużnym ram 2,07 m o wys, do 10 m | m2 | 488,05 |  |  |
| 128 d,11 | KNR 2-02 1614-04 | Daszki ochronne ciągłe wolnostojące nad przejściami dla pieszych o konstrukcji drewnianej | m2 | 22,50 |  |  |
| 129 d,11 | Kalkulacja własna | Dostawa i montaż drabin zewnetrznych z kabłąkami | szt | 1,00 |  |  |
| 130 d,11 | KNR 2-31 0401-02 | Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat,III-IV | m | 15,57 |  |  |
| 131 d,11 | KNR 2-31 0407-01 | Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową | m | 15,57 |  |  |
| 132 d,11 | KNR 2-31 0202-03 ANALOGIA | Opaska wokół budynku - nawierzchnia z kamienia płukanego | m2 | 7,79 |  |  |
|  | Razem |  |  |  |  |  |
| 12 |  | Wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórki |  |  |  |  |
| 133 d,12 | KNR 4-04 1103-01 + KNR 4-04 1103-04 + KNR 4-04 1103-05 | Mechaniczne załadowanie, wywóz na odl, 20 km i mechaniczne wyładowanie gruzu z rozbiórki | m3 | 83,58 |  |  |
| 134 d,12 | Kalkulacja własna | Opłata za składowanie gruzu | m3 | 83,58 |  |  |
| 135 d,12 | Kalkulacja własna | Wywóz i utylizacja płyt dachowych azbestowo-cementowych | t | 4,87 |  |  |
|  | Razem |  |  |  |  |  |

|  | KOSZTORYS OFERTOWY |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Symbol zakresu robót (wyłącznie na potrzeby własne oznaczenia robót): |  |  |  | I B |
| NAZWA INWESTYCJI |  | Przebudowa i nadbudowa istniejącej remizy strażackiej ze zmianą sposobu użytkowania na wiejski ośrodek kultury z zachowaniem istniejących garaży i częściowej przebudowie zaplecza OSP - w części dotyczącej Wiejskiego Ośrodka Kultury |  |  |
| BRANŻA |  | Sanitarna (wewnętrzne instalacje sanitarne) |  |  |
| ADRES INWESTYCJI |  | Rogowo 62; 87-515 Rogowo działka nr 351, obręb 0018 Rogowo |  |  |
| INWESTOR |  | Gmina Rogowo |  |  |
| ADRES INWESTORA |  | Rogowo 51, 87-515 Rogowo |  |  |

| TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Nazwa | Wartość Netto [zł] | Podatek VAT …… % [zł] | Wartość brutto [zł] |
| 1 | Instalacja centralnego ogrzewania |  |  |  |
| 2 | Instalacja wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji i p.poż |  |  |  |
| 3 | Instalacja kanalizacji wewnętrznej |  |  |  |
| 4 | Wentylacja |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |

| NAZWA INWESTYCJI | Przebudowa i nadbudowa istniejącej remizy strażackiej ze zmianą sposobu użytkowania na wiejski ośrodek kultury z zachowaniem istniejących garaży i częściowej przebudowie zaplecza OSP - w części dotyczącej Wiejskiego Ośrodka Kultury |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BRANŻA | Sanitarna (wewnętrzne instalacje sanitarne) |  |  |  |  |

| Lp | Kod | Opis | Jm. | Ilość robót | Cena jednostkowa [zł] | Wartość [zł] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Instalacja centralnego ogrzewania |  |  |  |  |
| 1.1 | KNR-W 2-15 0111-01 | Rurociągi z tworzyw sztucznych PP stabi o śr. zewnętrznej 16x2,7 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych | m | 163 |  |  |
| 1.2 | KNR-W 2-15 0111-01 | Rurociągi z tworzyw sztucznych PP stabi o śr. zewnętrznej 20x3,4 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych | m | 76 |  |  |
| 1.3 | KNR-W 2-15 0111-02 | Rurociągi z tworzyw sztucznych PP stabi o śr. zewnętrznej 25x4,2 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych | m | 39 |  |  |
| 1.4 | KNR-W 2-15 0111-03 | Rurociągi z tworzyw sztucznych PP stabi o śr. zewnętrznej 32x5,4 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych | m | 12 |  |  |
| 1.5 | KNR-W 2-15 0111-04 | Rurociągi z tworzyw sztucznych PP stabi o śr. zewnętrznej 40x6,7 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych | m | 8 |  |  |
| 1.6 | KNR INSTAL 0301-04 | Rurociągi w instalacjach c.o. 18x1,2 mm ze stali węglowej cynkowanej o połączeniach złączkami zaprasowywanymi na ścianach w budynkach - rury do naczynia wzbiorczego | m | 9 |  |  |
| 1.7 | KNR INSTAL 0301-06 | Rurociągi w instalacjach c.o. 28x1,5 mm ze stali węglowej cynkowanej o połączeniach złączkami zaprasowywanymi na ścianach w budynkach - rury do naczynia wzbiorczego | m | 17 |  |  |
| 1.8 | KNR INSTAL 0305-08 | Rury przyłączne o śr.zew. 15 mm do grzejnika c.o. płytowego | kol. | 35 |  |  |
| 1.9 | KNR INSTAL 0308-02 | Podwójny zawór odcinający do grzejnika V | szt. | 35 |  |  |
| 1.10 | KNR 7-08 0801-01 | Analogia - montaż głowic termostatycznych | szt. | 35 |  |  |
| 1.11 | KNNR 4 0412-06 | Zawory odpowietrzające automatyczne o śr. 15 mm | szt. | 6 |  |  |
| 1.12 | KNNR 4 0411-01 | Zawory przelotowe o połączeniach gwintowanych o śr. nominalnej 15 mm | szt. | 6 |  |  |
| 1.13 | KNNR 4 0418-01 | Grzejnik stalowy panelowy 11 500/400 | szt. | 5 |  |  |
| 1.14 | KNNR 4 0418-03 | Grzejnik stalowy panelowy 11 600/500 | szt. | 2 |  |  |
| 1.15 | KNNR 4 0418-07 | Grzejnik stalowy panelowy 11 500/600 | szt. | 2 |  |  |
| 1.16 | KNNR 4 0418-05 | Grzejnik stalowy panelowy 22 500/400 | szt. | 1 |  |  |
| 1.17 | KNNR 4 0418-05 | Grzejnik stalowy panelowy 22 500/500 | szt. | 2 |  |  |
| 1.18 | KNNR 4 0418-05 | Grzejnik stalowy panelowy 22 500/700 | szt. | 4 |  |  |
| 1.19 | KNNR 4 0418-05 | Grzejnik stalowy panelowy 22 500/1000 | szt. | 12 |  |  |
| 1.20 | KNNR 4 0418-05 | Grzejnik stalowy panelowy 22 500/1200 | szt. | 2 |  |  |
| 1.21 | KNNR 4 0418-07 | Grzejnik stalowy panelowy 22 600/500 | szt. | 3 |  |  |
| 1.22 | KNNR 4 0418-07 | Grzejnik stalowy panelowy 22 600/700 | szt. | 2 |  |  |
| 1.23 | KNNR 4 0418-07 | Grzejnik stalowy panelowy 22 600/1000 | szt. | 1 |  |  |
| 1.24 | KNNR 4 0418-09 | Grzejnik stalowy panelowy 33 600/600 | szt. | 1 |  |  |
| 1.25 | KNNR 4 0411-01 | Zawory przelotowe z półśrubunkiem o połączeniach gwintowanych o śr. nominalnej 15 mm | szt. | 2 |  |  |
| 1.26 | KNNR 4 0411-02 | Zawory przelotowe z półśrubunkiem o połączeniach gwintowanych o śr. nominalnej 20 mm | szt. | 2 |  |  |
| 1.27 | KNNR 4 0411-03 | Zawory przelotowe z półśrubunkiem o połączeniach gwintowanych o śr. nominalnej 25 mm | szt. | 10 |  |  |
| 1.28 | KNNR 4 0411-04 | Zawory przelotowe z półśrubunkiem o połączeniach gwintowanych o śr. nominalnej 32 mm | szt. | 4 |  |  |
| 1.29 | KNNR 4 0411-04 | Zawory przelotowe z półśrubunkiem o połączeniach gwintowanych o śr. nominalnej 40 mm | szt. | 2 |  |  |
| 1.30 | KNR-W 2-15 0503-0100 | Kocioł na paliwo stałe z podajnikiem na ekogroszek o mocy 30kW ze sterownikiem obiegów pompowych | szt. | 1 |  |  |
| 1.31 | KNR-W 2-15 0509-0100 | Naczynia wzbiorcze systemu otwartego,o pojemności całkowitej 25 dm3 | szt. | 1 |  |  |
| 1.32 | KNR-W 2-15 0530-0100 | Termometry montowane w gotowej tulei | szt. | 3 |  |  |
| 1.33 | KNR-W 2-15 0530-0200 | Manometry montowane w gotowej tulei | szt. | 3 |  |  |
| 1.34 | KNR 2-15 0408-0200 | Filtr siatkowy mosiężny o średnicy 25 mm - połączenia gwintowane | szt. | 1 |  |  |
| 1.35 | KNR 2-15 0408-0200 | Filtr siatkowy mosiężny o średnicy 32 mm - połączenia gwintowane | szt. | 1 |  |  |
| 1.36 | KNR 2-15 0113-0200-analogia | Zawory bezpieczeństwa 3/4" | szt. | 2 |  |  |
| 1.37 | KNR 7-07 0101-0100 | Pompa obiegowa elektroniczna C.O. - obieg OSP H=15kPa, V=0,31m3/h | kpl. | 1 |  |  |
| 1.38 | KNR 7-07 0101-0100 | Pompa obiegowa elektroniczna C.O. - obieg WOK H=15kPa, V=0,6m3/h | kpl. | 1 |  |  |
| 1.39 | KNR 7-07 0101-0100 | Pompa obiegowa elektroniczna CWU. H=15kPa, V=0,15m3/h | kpl. | 1 |  |  |
| 1.40 | KNR 7-07 0101-0100 | Pompa obiegowa elektroniczna cyrkulacyjna | kpl. | 1 |  |  |
| 1.41 | KNR 2-18 0614-0100 | Studzienka schładzajaca o średnicy 500 mm i głębokości 500mm | szt. | 1 |  |  |
| 1.42 | KNR-I 0-34 0101-1000 | Izolacja rurociągów otulinami PE - jednowarstwowymi, grubość izolacji 20 mm, średnica zewnętrzna rurociągów 12-22 mm | m | 239 |  |  |
| 1.43 | KNR-I 0-34 0101-1500 | Izolacja rurociągów otulinami PE - jednowarstwowymi, grubość izolacji 25 mm, średnica zewnętrzna rurociągów 28-48 mm | m | 51 |  |  |
| 1.44 | KNR-I 0-34 0101-1000 | Izolacja rurociągów otulinami PE- jednowarstwowymi, grubość izolacji 40 mm, średnica zewnętrzna rurociągów 12-22 mm | m | 8 |  |  |
| 1.45 | KNR-W 4-01 0335-08 | Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej | szt. | 16 |  |  |
| 1.46 | KNR-W 4-01 0335-21 | Przebicie otworów w stropie | szt. | 3 |  |  |
| 1.47 | KNR-W 4-01 0325-04 | Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grubości ponad 1 ceg. | szt. | 16 |  |  |
| 1.48 | KNR-W 4-01 0325-05 | Zamurowanie przebić w stropach | szt. | 3 |  |  |
| 1.49 | KNNR 8 0410-0300 | Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o średnicy 25-40 mm,na ścianie wraz z grzejnikami | m | 150 |  |  |
| 1.50 | KNR-W 2-15 0406-02 | Próby szczelności instalacji c.o. z rur stalowych | m | 298 |  |  |
| 1.51 | KNNR 4 0128-01 | Płukanie instalacji c.o. w budynkach mieszkalnych | m | 298 |  |  |
| 1.52 | KNR-W 2-15 0436-02 | Próby bez regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco) | urz. | 35 |  |  |
| 1.53 | KNR-W 2-15 0436-01 | Próby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco) | urz. | 35 |  |  |
|  | Razem (100%) |  |  |  |  |  |
|  | WSPÓŁCZYNNIK |  |  |  |  | 0,605 |
|  | Wartość robót dotyczącą WIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY przyjęto proporcjonalnie do udziału procentowego powierzchni użytkowej 60,5% (Sposób obliczenia: Razem x współczynnik czyli 0,605) Uwaga: Tę wartość przyjmujemy do Kosztorysu tych robót |  |  |  |  |  |
| 2 | 2 | Instalacja wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji i p.poż |  |  |  |  |
| 2.1 | KNR-W 2-15 0111-01 | Rurociągi z tworzyw sztucznych PP-stabi o śr. zewnętrznej 16x2,7 mm o połączeniach zgrzewanych | m | 85 |  |  |
| 2.2 | KNR-W 2-15 0111-01 | Rurociągi z tworzyw sztucznych PP stabi o śr. zewnętrznej 20x3,4 mm o połączeniach zgrzewanych | m | 16 |  |  |
| 2.3 | KNR-W 2-15 0111-02 | Rurociągi z tworzyw sztucznych PP stabi o śr. zewnętrznej 25x4,2 mm o połączeniach zgrzewanych | m | 35 |  |  |
| 2.4 | KNR-W 2-15 0111-03 | Rurociągi z tworzyw sztucznych PP stabi o śr. zewnętrznej 32x5,4 mm o połączeniach zgrzewanych | m | 26 |  |  |
| 2.5 | KNR-W 2-15 0111-04 | Rurociągi z tworzyw sztucznych PP stabi o śr. zewnętrznej 40x6,7 mm o połączeniach zgrzewanych | m | 12 |  |  |
| 2.6 | KNR-W 2-15 0111-04 | Rurociągi z tworzyw sztucznych PP stabi o śr. zewnętrznej 63x10,5 mm o połączeniach zgrzewanych | m | 4 |  |  |
| 2.7 | KNR-W 2-15 0106-01 | Rurociągi stalowe ocynkowane o śr. nominalnej 15 mm o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych | m | 10 |  |  |
| 2.8 | KNR-W 2-15 0106-04 | Rurociągi stalowe ocynkowane o śr. nominalnej 32 mm o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych | m | 12 |  |  |
| 2.9 | KNR-W 2-15 0106-04 | Rurociągi stalowe ocynkowane o śr. nominalnej 50 mm o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych | m | 3 |  |  |
| 2.10 | KNR-W 2-15 0116-01 | Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm | szt. | 15 |  |  |
| 2.11 | KNR-W 2-15 0116-06 | Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do płuczek ustępowych o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm | szt. | 4 |  |  |
| 2.12 | KNR-W 2-15 0116-06 | Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do pisuarów o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm | szt. | 1 |  |  |
| 2.13 | KNR-W 2-15 0115-03 | Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach stalowych do hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. nominalnej 32 mm | szt. | 4 |  |  |
| 2.14 | KNR-W 2-15 0138-01 | Hydrant wewnętrzny HP-25 | szt. | 1 |  |  |
| 2.15 | KNNR 4 0135-01 | Zawory czerpalne o śr. nominalnej 15 mm z zaworem antyskażeniowym HD | szt. | 3 |  |  |
| 2.16 | KNR-W 2-15 0134-1000 | Zawór pierszeństwa DN40 z presostatem oraz zasillaniem UPS | szt. | 1 |  |  |
| 2.17 | KNR-W 2-15 0138-0100 | Zawory hydrantowe o średnicy nominalnej 50 mm,montowane na ścianie | szt. | 1 |  |  |
| 2.18 | KNNR 4 0130-01 | Zawór antyskażeniowy HA 40 mm | szt. | 2 |  |  |
| 2.19 | KNNR 4 0130-01 | Zawór antyskażeniowy HA 50 mm | szt. | 1 |  |  |
| 2.20 | KNNR 4 0132-03 | Zawory przelotowe instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 15 mm | szt. | 2 |  |  |
| 2.21 | KNNR 4 0132-03 | Zawory przelotowe instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 25 mm | szt. | 3 |  |  |
| 2.22 | KNNR 4 0132-04 | Zawory przelotowe instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 32 mm | szt. | 1 |  |  |
| 2.23 | KNNR 4 0132-04 | Zawory zwrotne na instalacji z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 15- 32 mm | szt. | 3 |  |  |
| 2.24 | KNR-W 2-15 0143-0400 | Urządzenia do podgrzewania wody ze zbiornikiem o pojemności 200 dm3 z grzałką elektryczną o mocy 2 kW wraz z wykonaniem podejść do rur. | kpl. | 1 |  |  |
| 2.25 | KNR-W 2-15 0137-02 | Baterie umywalkowe stojące o śr. nominalnej 15 mm | szt. | 9 |  |  |
| 2.26 | KNR-W 2-15 0137-02 | Baterie zlewozmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 mm | szt. | 2 |  |  |
| 2.27 | KNR-W 2-15 0137-09 | Baterie natryskowe z natryskiem przesuwnym o śr. nominalnej 15 mm | szt. | 1 |  |  |
| 2.28 | KNNR 4 0130-01 | Zawór antyskażeniowy EA 15 mm | szt. | 1 |  |  |
| 2.29 | KNR 0-34 0101-10 | Izolacja rurociągów śr.16- 22 mm otulinami PE- jednowarstwowymi gr.20 mm (P) | m | 1 |  |  |
| 2.30 | KNR 0-34 0101-10 | Izolacja rurociągów śr. 25 mm otulinami PE - jednowarstwowymi gr.25 mm (P) | m | 35 |  |  |
| 2.31 | KNR 0-34 0101-11 | Izolacja rurociągów śr. 35 mm otulinami PE - jednowarstwowymi gr.30 mm (P) | m | 26 |  |  |
| 2.32 | KNR 0-34 0101-19 | Izolacja rurociągów śr. 42 mm otulinami PE - jednowarstwowymi gr.40 mm (P) | m | 12 |  |  |
| 2.33 | KNR 0-34 0101-05 | Izolacja rurociągów śr. 63 mm otulinami PE - jednowarstwowymi gr.50mm (E) | m | 4 |  |  |
| 2.34 | KNR-W 4-01 0335-09 | Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej | szt. | 12 |  |  |
| 2.35 | KNR-W 4-01 0335-21 | Przebicie otworów w stropie | szt. | 4 |  |  |
| 2.36 | KNR-W 4-01 0325-03 | Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grubości 1 ceg. | szt. | 12 |  |  |
| 2.37 | KNR-W 4-01 0325-05 | Zamurowanie przebić w stropach | szt. | 4 |  |  |
| 2.38 | KNNR 8 0410-0300 | Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o średnicy 20-32 mm,na ścianie wraz z grzejnikami | m | 55 |  |  |
| 2.39 | KNNR 4 0128-02 | Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych | m | 178 |  |  |
| 2.40 | KNNR 4 0126-04 | Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur żeliwnych, stalowych i miedzianych w budynkach niemieszkalnych (rurociąg o śr. do 65 mm) | m | 25 |  |  |
| 2.41 | KNNR 4 0127-01 | Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych - próba zasadnicza (pulsacyjna) | prob. | 1 |  |  |
| 2.42 | KNNR 4 0127-04 | Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych - dodatek w budynkach niemieszkalnych (rurociąg o śr. do 63 mm) | m | 203 |  |  |
|  | Razem (100%) |  |  |  |  |  |
|  | WSPÓŁCZYNNIK |  |  |  |  | 0,605 |
|  | Wartość robót dotyczącą WIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY przyjęto proporcjonalnie do udziału procentowego powierzchni użytkowej 60,5% (Sposób obliczenia: Razem x współczynnik czyli 0,605) Uwaga: Tę wartość przyjmujemy do Kosztorysu tych robót |  |  |  |  |  |
| 3 | 3 | Instalacja kanalizacji wewnętrznej |  |  |  |  |
| 3.1 | KNR-W 2-15 0203-01 | Rurociągi kanalizacyjne PVC-U o śr. 50 mm w posadzce, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych | m | 16 |  |  |
| 3.2 | KNR-W 2-15 0203-01 | Rurociągi kanalizacyjne PVC-U o śr. 50 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych | m | 8 |  |  |
| 3.3 | KNR-W 2-15 0203-02 | Rurociągi kanalizacyjne PVC-U o śr. 75 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych | m | 13 |  |  |
| 3.4 | KNR-W 2-15 0203-03 | Rurociągi kanalizacyjne PVC-U o śr. 110 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych | m | 29 |  |  |
| 3.5 | KNR-W 2-15 0203-04 | Rurociągi kanalizacyjne PVC-U o śr. 160 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych | m | 4 |  |  |
| 3.6 | KNR-W 2-15 0211-01 | Dodatki za wykonanie podejść odpływowych o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych | podej. | 16 |  |  |
| 3.7 | KNR-W 2-15 0211-03 | Dodatki za wykonanie podejść odpływowych o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych | podej. | 4 |  |  |
| 3.8 | KNR-W 2-15 0222-02 | Czyszczaki kanalizacyjne o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych | szt. | 2 |  |  |
| 3.9 | KNR-W 2-15 0222-02 | Czyszczaki kanalizacyjne o śr. 75, 50mm o połączeniach wciskowych | szt. | 2 |  |  |
| 3.10 | KNR-W 2-15 0213-05 | Rury wywiewne o połączeniu wciskowym o śr. 110 mm | szt. | 2 |  |  |
| 3.11 | KNR-W 2-15 0213-05 | Rury wywiewne o połączeniu wciskowym o śr. 75 mm | szt. | 2 |  |  |
| 3.12 | KNR 0-14 2011-03 | Obudowa elementów konstrukcji płytami gipsowo - kartonowymi na rusztach metalowych jednowarstwowa | m2 | 3,5 |  |  |
| 3.13 | KNR-W 2-02 1508-07 | Dwukrotne malowanie zwykłe farbą olejną lub ftalową podłoży gipsowych z dwukrotnym szpachlowaniem | m2 | 3,5 |  |  |
| 3.14 | KNR-W 2-15 0230-02 | Umywalki pojedyncze porcelanowe | kpl. | 9 |  |  |
| 3.15 | KNR-W 2-15 0229-05 | Zlewozmywaki żeliwne o wym. 80x60 mm | szt. | 3 |  |  |
| 3.16 | KNR-W 2-15 0234-02 | Pisuary pojedyncze z zaworem spłukującym | kpl. | 1 |  |  |
| 3.17 | KNR-W 2-15 0233-03 | Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt" | kpl. | 4 |  |  |
| 3.18 | KNR 0-35 0123-07 | Kabiny natryskowe do kąpieli, narożne, półokrągłe 1/2 koła, z szybami ze szkła hartowanego | kpl. | 1 |  |  |
| 3.19 | KNR-W 2-15 0218-01 | Wpusty ściekowe o śr. 50 mm | szt. | 3 |  |  |
| 3.20 | KNR-W 4-01 0335-21 | Przebicie otworów w stropie | szt. | 5 |  |  |
| 3.21 | KNR-W 4-01 0325-05 | Zamurowanie przebić w stropach | szt. | 5 |  |  |
|  | Razem (100%) |  |  |  |  |  |
|  | WSPÓŁCZYNNIK |  |  |  |  | 0,605 |
|  | Wartość robót dotyczącą WIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY przyjęto proporcjonalnie do udziału procentowego powierzchni użytkowej 60,5% (Sposób obliczenia: Razem x współczynnik czyli 0,605) Uwaga: Tę wartość przyjmujemy do Kosztorysu tych robót |  |  |  |  |  |
| 4 | 4 | Wentylacja |  |  |  |  |
| 4.1 | KNR-W 2-17 0113-01 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne nawiew do kotłowni | m2 | 2,2 |  |  |
| 4.2 | KNR-W 2-17 0113-01 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe spiro o śr. do 100 mm | m2 | 4,5 |  |  |
| 4.3 | KNR-W 2-17 0113-01 - analogia | nawietrzak podokienny 40x15 cm | szt. | 2 |  |  |
| 4.4 | KNR-W 2-17 0122-0200 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe typu S (spiro), o średnicach do 200 mm przy udziale kształtek do 35% | m2 | 7 |  |  |
| 4.5 | KNR-W 2-17 0113-0300 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej, kołowe typu B/I, o średnicach do 315 mm przy udziale kształtek do 35% | m2 | 45 |  |  |
| 4.6 | KNR-W 2-17 0204-01 | Wentylator ścienny o średnicy 100 mm wydajność 100m3/h | szt. | 7 |  |  |
| 4.7 | KNR-W 2-17 0204-01 | Wentylator kanałowy do okapu wydajność 700m3/h | szt. | 1 |  |  |
| 4.8 | KNR-W 2-17 0204-01 | Wentylator ścienny lub dachowy wydajność 430m3/h | szt. | 3 |  |  |
| 4.9 | KNR-W 2-17 0156-01 | Nawiewnik okienny o wydajności 30 m3/h | szt. | 45 |  |  |
| 4.10 | KNR-W 2-17 0156-01 | Centrala wentylacyjna nawiewno - wywiewna z wymiennikiem obrotowym i grzałką elektryczną, podwieszana o wydajności 1500m3/h, spręż - 250Pa z automatyką | szt. | 1 |  |  |
| 4.11 | KNR-W 2-17 0147-0100 | Czerpnie dachowa kołowe typ C o średnicach do 315 mm | szt. | 1 |  |  |
| 4.12 | KNR-W 2-17 0145-0302 | Wyrzutnie dachowe kołowe typ C o średnicach do 315 mm, z pionowym wylotem powietrza | szt. | 1 |  |  |
|  | Razem (100%) |  |  |  |  |  |

|  | KOSZTORYS OFERTOWY |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Symbol zakresu robót (wyłącznie na potrzeby własne oznaczenia robót): |  |  |  | I C |
| NAZWA INWESTYCJI |  | Przebudowa i nadbudowa istniejącej remizy strażackiej ze zmianą sposobu użytkowania na Wiejski Ośrodek Kultury z zachowaniem istniejących garaży i częściowej przebudowie zaplecza OSP - w części dotyczącej Wiejskiego Ośrodka Kultury |  |  |
| BRANŻA |  | Elektryczna |  |  |
| ADRES INWESTYCJI |  | Rogowo 62; 87-515 Rogowo działka nr 351, obręb 0018 Rogowo |  |  |
| INWESTOR |  | Gmina Rogowo |  |  |
| ADRES INWESTORA |  | Rogowo 51, 87-515 Rogowo |  |  |

| TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Nazwa | Wartość Netto [zł] | Podatek VAT ….. % [zł] | Wartość brutto [zł] |
| 1 | Instalacja centralnego ogrzewania |  |  |  |
| 2 | Roboty przygotowawcze |  |  |  |
| 3 | Zasilanie budynku i linie WLZ |  |  |  |
| 4 | Tablice rozdzielcze |  |  |  |
| 5 | Instalacja oświetleniowa |  |  |  |
| 6 | Instalacja gniazd wytyczkowych oraz zasilania urządzeń w obiekcie |  |  |  |
| 7 | Instalacja ekwipotencjalna |  |  |  |
| 8 | Instalacja odgromowa i ekwipotencjalna |  |  |  |
| 9 | Instalacja p.poż |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |

| NAZWA INWESTYCJI | Przebudowa i nadbudowa istniejącej remizy strażackiej ze zmianą sposobu użytkowania na wiejski ośrodek kultury z zachowaniem istniejących garaży i częściowej przebudowie zaplecza OSP - w części dot. Wiejskiego Ośrodka Kultury |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BRANŻA | Elektryczna |  |  |  |  |

| Lp | Kod | Opis | Jm. | Ilość robót | Cena jednostkowa [zł] | Wartość [zł] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Instalacja centralnego ogrzewania |  |  |  |  |
| 1 d.1 | kalk. własna | Demontaż istniejącej instalacji elektrycznej ( R=100rg ) | kpl | 1,00 |  |  |
|  |  | Razem |  |  |  |  |
| 2 |  | Roboty przygotowawcze |  |  |  |  |
| 2 d.2 | KNR 4-03 1003-12 | Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości przebicia do 1 1/2 ceg. - śr. rury do 40 mm | otw. | 30,000 |  |  |
| 3 d.2 | KNR 4-03 1001-01 | Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle | m | 800 |  |  |
| 4 d.2 | KNR 4-03 1014-01 | Ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej | m3 | 800 * 0,05 * 0,05 = 2,000 |  |  |
| 5 d.2 | KNR 4-03 1012-02 | Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm | m | 800,000 |  |  |
| 6 d.2 | KNR 5-08 0101-03 | Montaż uchwytów pod rury winidurowe układane pojedynczo z przygotowaniem podłoża mechanicznie - przykręcenie do kołków plastykowych w podłożu z cegły | m | 200,000 |  |  |
| 7 d.2 | KNR 5-08 0110-02 | Rury winidurowe o śr. do 28 mm układane n.t. na gotowych uchwytach ( rurka PCV fi 28 mm ) | m | 200,000 |  |  |
|  |  | Razem |  |  |  |  |
| 3 |  | Zasilanie budynku i linie WLZ |  |  |  |  |
| 8 d.3 | KNR 5-10 0118-02 | Układanie kabli wielożyłowych o masie do 1.0 kg/m na nap. znamionowe poniżej 110 kV w budynkach, budowlach lub na estakadach z mocowaniem ( kabel YKYżo 5x16mm2 ) RG | m | 30,000 |  |  |
| 9 d.3 | KNNR 5 0726-09 analogia | Zarobienie na sucho końca kabla 5-żyłowego o przekroju żył do 16 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych ( końcówki kablowe Cu 16mm2 ) | szt. | 2,000 |  |  |
| 10 d.3 | KNR 5-08 0210-03 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-24/Al-40 mm2 układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-beton. ( przewód YDYżo 5x6mm2 ) TR3 | m | 20,000 |  |  |
| 11 d.3 | KNNR 5 0726-09 analogia | Zarobienie na sucho końca kabla 5-żyłowego o przekroju żył do 16 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych ( końcówki kablowe Cu 6mm2 ) | szt. | 4,000 |  |  |
| 12 d.3 | KNR 5-08 0210-03 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-24/Al-40 mm2 układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-beton. ( przewód YDYżo 5x4mm2 ) TR1 | m | 15,000 |  |  |
| 13 d.3 | KNNR 5 0726-09 analogia | Zarobienie na sucho końca kabla 5-żyłowego o przekroju żył do 16 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych ( końcówki kablowe Cu 4mm2 ) | szt. | 2,000 |  |  |
| 14 d.3 | KNNR 5 1302-04 | Badanie linii kablowej N.N.- kabel 5-żyłowy | odc. | 3,000 |  |  |
|  |  | Razem |  |  |  |  |
| 4 |  | Tablice rozdzielcze |  |  |  |  |
| 15 d.4 | KNR 5-08 0401-14 | Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów - kucie mechan. pod kołki kotwiące M10 w podł. z betonu - aparat o 3-4 otworach mocujących ( dla tablicy licznikowej naściennej TL ) | aparat | 1,000 |  |  |
| 16 d.4 | KNR 5-08 0404-10 | Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 150kg wraz z konstrukcją - mocowanie przez przykręcenie do gotowego podłoża ( tablica licznikowa naścienna TL przystosowana do plombowania ) | szt. | 1,000 |  |  |
| 17 d.4 | KNR 4-03 1010-11 | Mechaniczne wykucie wnęki o objętości do 1.00 dm3 w podłożu ceglanym ( wnęka ok. 100x70cm dla tablicy RG ) | szt. | 10 * 7 = 70,000 |  |  |
| 18 d.4 | KNR 5-08 0404-03 | Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 50kg wraz z konstrukcją - mocowanie przez zabetonowanie w gotowych otworach ( tablica RG ) | szt. | 1,000 |  |  |
| 19 d.4 | KNR 5-08 0211-01 | Przewody kabelkowe n.t. w powłocepolwinitowej (łączny przekrój żył do 6-Cu/12-Al mm2) mocowane paskami lub klamerkami na przygotowanym podłożu ( przewód HDGs 2x1,0 mm2 ) | m | 5,000 |  |  |
| 20 d.4 | KNR 5-08 0401-07 | Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów - kucie mechaniczne pod kołki rozporowe plastikowe w podłożu z cegły - aparat o 1-2 otworach mocujących | aparat | 1,000 |  |  |
| 21 d.4 | KNR 5-08 0403-01 | Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 2.5 kg z częściowym rozebraniem i złożeniem bez podłączenia (ilość otworów mocujących do 2) ( główny wyłącznik p.poż. obiektu ) | szt. | 1,000 |  |  |
| 22 d.4 | KNR 5-08 0813-01 | Podłączenie przewodów kabelkowych w powłoce polwinitowej pod zaciski lub bolce (przekrój żył do 2.5 mm2) | szt. | 2,000 |  |  |
| 23 d.4 | KNR 4-03 1010-11 | Mechaniczne wykucie wnęki o objętości do 1.00 dm3 w podłożu ceglanym ( wnęka ok. 70x70cm dla tablicy TR1 ) | szt. | 7 * 7 = 49,000 |  |  |
| 24 d.4 | KNR 5-08 0404-03 | Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 50kg wraz z konstrukcją - mocowanie przez zabetonowanie w gotowych otworach ( tablica TR1 ) | szt. | 1,000 |  |  |
| 25 d.4 | KNR 4-03 1010-11 | Mechaniczne wykucie wnęki o objętości do 1.00 dm3 w podłożu ceglanym ( wnęka ok. 100x70cm dla tablicy TR3 ) | szt. | 10 * 7 = 70,000 |  |  |
| 26 d.4 | KNR 5-08 0404-03 | Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 50kg wraz z konstrukcją - mocowanie przez zabetonowanie w gotowych otworach ( tablica TR3 ) | szt. | 1,000 |  |  |
| 27 d.4 | KNP 18 D13 1301-01 | Pomiary rozdzielnic prądu zmiennego lub stałego niskiego napięcia do 5 pól | szt | 3,000 |  |  |
| 28 d.4 | KNNR 5 1301-01 | Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia | pomiar | 1,000 |  |  |
|  |  | Razem |  |  |  |  |
| 5 |  | Instalacja oświetleniowa |  |  |  |  |
| 29 d.5 | KNR 5-08 0210-01 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-6/Al-12 mm2 układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-betonowym ( przewód YDYżo 3x1,5mm2 ) | m | 100,000 |  |  |
| 30 d.5 | KNR 5-08 0207-01 | Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekrój żył Cu-6/Al-12 mm2) wciągane do rur (przewód YDYżo 3x1,5mm2) | m | 50,000 |  |  |
| 31 d.5 | KNR 5-08 0210-01 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-6/Al-12 mm2 układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-betonowym ( przewód YDYżo 4x1,5mm2 ) | m | 150,000 |  |  |
| 32 d.5 | KNR 5-08 0207-01 | Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekrój żył Cu-6/Al-12 mm2) wciągane do rur (przewód YDYżo 4x1,5mm2) | m | 80,000 |  |  |
| 33 d.5 | KNR 5-08 0301-20 | Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem ślepych otworów mechanicznie w cegle | szt. | 19,000 |  |  |
| 34 d.5 | KNR 5-08 0302-01 | Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr. do 60mm | szt. | 19,000 |  |  |
| 35 d.5 | KNR 5-08 0307-02 | Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobiegunowych, przycisków w puszce instalacyjnej z podłączeniem ( łącznik oświetleniowy pojedynczy, IP20, p/t ) | szt. | 4,000 |  |  |
| 36 d.5 | KNR 5-08 0307-03 | Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych świecznikowych w puszce instalacyjnej z podłączeniem ( łącznik oświetleniowy świecznikowy, IP20, p/t ) | szt. | 3,000 |  |  |
| 37 d.5 | KNR 5-08 0308-02 | Montaż na gotowym podłożu łączników bryzgoszczelnych bakelitowych świecznikowych mocowanych przez przykręcenie z podłączeniem ( łącznik oświetleniowy świecznikowy, IP44, p/t ) | szt. | 2,000 |  |  |
| 38 d.5 | KNR 5-08 0307-04 | Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych krzyżowych, dwubiegunowych w puszce instalacyjnej z podłączeniem ( łącznik oświetleniowy schodowy, IP20, p/t ) | szt. | 4,000 |  |  |
| 39 d.5 | KNR 5-08 0308-03 | Montaż na gotowym podłożu łączników bryzgoszczelnych bakelitowych krzyżowych, dwubiegunowych mocowanych przez przykręcenie z podłączeniem ( łącznik oświetleniowy schodowy, IP44, p/t ) | szt. | 6,000 |  |  |
| 40 d.5 | KNR 5-08 0502-05 | Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na cegle mocowane na kołkach kotwiących (ilość mocowań 2) | kpl. | 48,000 |  |  |
| 41 d.5 | KNNR 5 0503-01 | Oprawa A - Oprawy oświetleniowe w sufitach podwieszanych - żarowa, halogenowa, compact ( oprawa oświetleniowa "downlight", LED, osłona z przezroczystego PMMA, oprawa mocowana w suficie podwieszanym, 1600 lm, IP20/44 ) | kpl. | 9,000 |  |  |
| 42 d.5 | KNR 5-08 0516-04 analogia | Oprawa C - Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetlówkowych tunelowych w obudowie z tworzyw szt. z kloszem - przykręcanych -1x40W - przelotowych ( oprawa oświetleniowa montowana na stropie, LED, przesłona z opalizowanego poliwęglanu, 4400, IP65 ) | szt. | 7,000 |  |  |
| 43 d.5 | KNNR 5 0503-03 analogia | Oprawa D - Oprawy oświetleniowe w sufitach podwieszanych - świetlówkowa do 4x40 ( oprawa oświetleniowa montowana na stropie/w suficie podwieszanym/na zawiesiach, LED, 600x600 mm, przesłona z opalizowanego PMMA, 3800 lm, IP44 ) | kpl. | 23,000 |  |  |
| 44 d.5 | KNR 5-08 0505-07 analogia | Oprawa E - Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych strugo-,pyło-odpornych, żeliwnych dla instalacji wyk. przewodem kabelkowym z gwintem E27-przykręcanych przelotowych ( oprawa oświetleniowa montowana na stropie, LED, przesłona opalizowana PC, 3000 lm, IP65 ) | szt. | 2,000 |  |  |
| 45 d.5 | KNR 5-10 1007-07 | Oprawa F - Mocowanie śrubami projektorów o cieżarze do 12.5 kg na ścianach i konstrukcjach ( naświetlacz LED, 15000 lm, przesłona ze szkła hartowanego, IP65 ) | szt. | 1,000 |  |  |
| 46 d.5 | KNNR 5 0503-01 analogia | Oprawa Ew1 - Oprawy oświetleniowe w sufitach podwieszanych - żarowa, halogenowa, compact ( oprawa ewakuacyjna, montowana na ścianie, LED, 3,2 W, oprawa z piktogramem, autotest, praca "na jasno", czas pracy w trybie awaryjnym 1 h ) | kpl. | 5,000 |  |  |
| 47 d.5 | KNR 5-08 0504-04 analogia | Oprawa Ew2 - Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych zwykłych przykręcanych, przelotowych ( oprawa ewakuacyjna, montowana na ścianie, LED, 3x1 W, oprawa montowana na zewnątrz przy wyjściu ewakuacyjnym, autotest, praca "na ciemno", czas pracy w trybie awaryjnym 1 h ) | szt. | 1,000 |  |  |
| 48 d.5 | KNR 13-21 0301-03 | Pomiary natężenia oświetlenia - pierwszy komplet 5 pomiarów dokonywanych na stanowisku | kpl.pom. | 1,000 |  |  |
| 49 d.5 | KNR 13-21 0301-04 | Pomiary natężenia oświetlenia - każdy dalszy komplet pomiarów dokonywanych na tym samym stanowisku | kpl.pom. | 47,000 |  |  |
| 50 d.5 | KNNR 5 1301-01 | Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia | pomiar | 9,000 |  |  |
|  |  | Razem |  |  |  |  |
| 6 |  | Instalacja gniazd wytyczkowych oraz zasilania urządzeń w obiekcie |  |  |  |  |
| 51 d.6 | KNR 5-08 0210-02 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-12/Al-20 mm2 układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-betonowym ( przewód YDYżo 3x2,5 mm2 ) | m | 300,000 |  |  |
| 52 d.6 | KNR 5-08 0207-02 | Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekrój żył Cu-12/Al-20 mm2) wciągane do rur ( przewód YDYżo 3x2,5mm2 ) | m | 100,000 |  |  |
| 53 d.6 | KNR 5-08 0210-03 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-24/Al-40 mm2 układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-betonowym ( przewód YDYżo 5x2,5 mm2 ) | m | 40,000 |  |  |
| 54 d.6 | KNR 5-08 0301-20 | Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem ślepych otworów mechanicznie w cegle | szt. | 42,000 |  |  |
| 55 d.6 | KNR 5-08 0302-01 | Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr. do 60mm | szt. | 42,000 |  |  |
| 56 d.6 | KNR 5-08 0309-03 | Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych z uziemieniem w puszkach z podłączeniem ( gniazdo wtyczkowe pojedyncze 1P+N+PE, 10/16 A, 230 V, IP20, p/t ) | szt. | 4,000 |  |  |
| 57 d.6 | KNR 5-08 0309-03 | Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych z uziemieniem w puszkach z podłączeniem ( gniazdo wtyczkowe podwójne 2x(1P+N+PE), 10/16 A, 230 V, IP20, p/t ) | szt. | 10,000 |  |  |
| 58 d.6 | KNR 5-08 0309-06 | Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych 2-biegunowych z uziemieniem przykręcanych 16A/2.5 mm2 z podłączeniem ( gniazdo wtyczkowe pojedyncze 1P+N+PE, 10/16 A, 230 V, IP44, p/t ) | szt. | 27,000 |  |  |
| 59 d.6 | KNR 5-08 0301-02 | Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu przez przykręcenie do kołków plast.w podłożu z cegły | szt. | 1,000 |  |  |
| 60 d.6 | KNR 5-08 0309-09 | Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych wodoszczelnych 3-biegunowych z uziemieniem przykręcanych 16A/4mm2 z podłączeniem ( gniazdo wtykowe 3-fazowe, 16 A ) | szt. | 1,000 |  |  |
| 61 d.6 | KNR 4-03 1202-01 | Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia | pomiar. | 17,000 |  |  |
| 62 d.6 | KNR 4-03 1202-02 | Sprawdzenie i pomiar kompletnego 2,3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia | pomiar. | 3,000 |  |  |
|  |  | Razem |  |  |  |  |
| 7 |  | Instalacja ekwipotencjalna |  |  |  |  |
| 63 d.7 | KNR 2-01 0701-02 | Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębok.do 0.6 m i szer.dna do 0.4 w gruncie kat. III | m | 80,000 |  |  |
| 64 d.7 | KNR 5-10 0301-01 | Nasypanie warstwy piasku grub. 0.1 m na dno rowu kablowego o szer.do 0.4 m Krotność = 2 | m | 80,000 |  |  |
| 65 d.7 | KNR 5-08 0608-07 | Układanie bednarki w rowach kablowych - bednarka do 120mm2 ( bednarka FeZn 30x4mm ) | m | 90,000 |  |  |
| 66 d.7 | KNR 5-08 0617-01 | Łączenie przewodów uziemiających przez spawanie w wykopie - bednarka 120mm2 | szt. | 6,000 |  |  |
| 67 d.7 | KNR 2-01 0704-02 | Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębok.do 0.4 m i szer.dna do 0.4 m w gruncie kat. III | m | 80,000 |  |  |
| 68 d.7 | KNR 5-08 0401-07 | Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów - kucie mechaniczne pod kołki rozporowe plastikowe w podłożu z cegły - aparat o 1-2 otworach mocujących | aparat | 1,000 |  |  |
| 69 d.7 | KNR 5-08 0402-01 | Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 2.5 kg bez częściowego rozebrania i podłączenia (il. otworów mocujących do 2) ( główna szyna uziemiająca ) | szt. | 1,000 |  |  |
| 70 d.7 | KNR 5-08 0206-02 analogia | Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju żyły do 10 mm2 układane w gotowych korytkach ( przewód LgY 6,0 mm2 ) | m | 80,000 |  |  |
| 71 d.7 | KNR 5-10 0602-01 | Zarobienie na sucho końca kabla Cu 1-żyłowego o przekroju do 16 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych | szt. | 16,000 |  |  |
| 72 d.7 | KNR 4-03 1205-01 | Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego | pomiar. | 1,000 |  |  |
| 73 d.7 | KNR 4-03 1205-02 | Następny pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego | pomiar. | 7,000 |  |  |
|  |  | Razem |  |  |  |  |
| 8 |  | Instalacja odgromowa i ekwipotencjalna |  |  |  |  |
| 74 d.8 | KNR 5-08 0604-04 | Montaż zwodów poziomych nienaprężanych z pręta o śr. do 10 mm na dachu płaskim na wspornikach klejonych ( drut FeZn fi8 mm ) | m | 100,000 |  |  |
| 75 d.8 | KNR 5-08 0618-01 | Łączenie pręta o śr. do 10 mm na dachu za pomocą złączy skręcanych uniwersalnych krzyżowych | szt. | 10,000 |  |  |
| 76 d.8 | KNR 5-08 0101-03 | Montaż uchwytów pod rury winidurowe układane pojedynczo z przygotowaniem podłoża mechanicznie - przykręcenie do kołków plastykowych w podłożu z cegły | m | 20,000 |  |  |
| 77 d.8 | KNR 5-08 0110-02 | Rury winidurowe o śr. do 28 mm układane n.t. na gotowych uchwytach ( rurki sztywne, nierozprzestrzeniające płominia, samogasnące, fi 28 pod elewacją ) | m | 20,000 |  |  |
| 78 d.8 | KNR 5-08 0204-04 analogia | Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju żyły do 10 mm2 wciągane do rur ( drut FeZn fi8 mm ) | m | 20,000 |  |  |
| 79 d.8 | KNR 5-08 0619-06 | Montaż złączy kontrolnych z połączeniem drut-płaskownik w instalacji uziemiającej i odgromowej ( złącze kontrolne ) | szt. | 4,000 |  |  |
| 80 d.8 | KNR 4-03 1205-03 | Pierwszy pomiar instalacji odgromowej | pomiar. | 1,000 |  |  |
| 81 d.8 | KNR 4-03 1205-04 | Następny pomiar instalacji odgromowej | pomiar. | 3,000 |  |  |
|  |  | Razem |  |  |  |  |
| 9 |  | Instalacja p.poż |  |  |  |  |
| 82 d.9 | KNR 5-08 0211-01 | Przewody kabelkowe n.t. w powłocepolwinitowej (łączny przekrój żył do 6-Cu/12-Al mm2) mocowane paskami lub klamerkami na przygotowanym podłożu ( przewód YnTKSYekw-1x2x0,8mm2 ) | m | 50,000 |  |  |
| 83 d.9 | KNR 5-08 0211-01 | Przewody kabelkowe n.t. w powłocepolwinitowej (łączny przekrój żył do 6-Cu/12-Al mm2) mocowane paskami lub klamerkami na przygotowanym podłożu ( przewód YnTKSYekw-4x2x0,8mm2 ) | m | 100,000 |  |  |
| 84 d.9 | KNR 5-08 0211-01 | Przewody kabelkowe n.t. w powłocepolwinitowej (łączny przekrój żył do 6-Cu/12-Al mm2) mocowane paskami lub klamerkami na przygotowanym podłożu ( przewód YnTKSY-2x2x0,8mm2 ) | m | 50,000 |  |  |
| 85 d.9 | KNR 5-08 0211-01 | Przewody kabelkowe n.t. w powłocepolwinitowej (łączny przekrój żył do 6-Cu/12-Al mm2) mocowane paskami lub klamerkami na przygotowanym podłożu ( przewód HDGs 3x2,5 mm2 - zasilanie centrali alarmowej i oddymiania ) | m | 30,000 |  |  |
| 86 d.9 | KNR AL-01 0101-01 | Montaż kompaktowej centrali alarmowej do 4 linii dozorowych ( centrala oddymiania kompaktowa 8 A z akumulatorem ) | szt. | 1,000 |  |  |
| 87 d.9 | KNR AL-01 0109-02 | Montaż akumulatora bezobsługowego o poj. do 130 Ah ( akumulator do centrali ) M=0 | szt. | 1,000 |  |  |
| 88 d.9 | KNR AL-01 0402-02 | Montaż ręcznych ostrzegaczy pożaru - przycisk typu adresowego ( przycisk oprzewietrzania ) | szt. | 2,000 |  |  |
| 89 d.9 | KNR AL-01 0402-02 | Montaż ręcznych ostrzegaczy pożaru - przycisk typu adresowego ( ręczny ostrzegacz pożarowy ROP ) | szt. | 2,000 |  |  |
| 90 d.9 | KNR AL-01 0403-02 | Montaż gniazd pożarowych w wykonaniu adresowym do samoczynnych ostrzegaczy pożarowych - czujek ( gniazdo czujek ) | szt. | 2,000 |  |  |
| 91 d.9 | KNR AL-01 0401-01 | Montaż czujek pożarowych - izotopowa lub optyczna dymu ( czujka optyczna dymu ) | szt. | 1,000 |  |  |
| 92 d.9 | KNR AL-01 0401-03 | Montaż czujek pożarowych - nadmiarowo-różnicowa temperatury ( czujka temperaturowa ) | szt. | 1,000 |  |  |
| 93 d.9 | KNR AL-01 0108-01 | Montaż sygnalizatora akustycznego wewnętrznego lub zewnętrznego ( sygnalizator akustyczno-optyczny ) | szt. | 1,000 |  |  |
| 94 d.9 | KNR AL-01 0113-01 | Montaż modułu 1 adresowego ( moduł kolejności włączania ) | szt. | 2,000 |  |  |
| 95 d.9 | KNR AL-01 0111-03 analogia | Montaż elektromechanicznych elementów obsługowych ( detektor wiatrowo-deszczowy ) | szt. | 1,000 |  |  |
| 96 d.9 | KNR 5-08 0403-06 analogia | Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 10 kg z częściowym rozebraniem i złożeniem bez podłączenia (il. otworów mocujących do 4) ( zestaw dwóch napędów 24 V, 2x300 N, 1000 mm - okno ) | szt. | 1,000 |  |  |
| 97 d.9 | KNR 5-08 0403-06 | Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 10 kg z częściowym rozebraniem i złożeniem bez podłączenia (il. otworów mocujących do 4) ( napęd drzwiowy 24 V, 500 N, 500 mm - drzwi ) | szt. | 1,000 |  |  |
| 98 d.9 | KNR AL-01 0604-01 | Praca próbna i testowanie systemu alarmowego do 24 elementów liniowych | szt | 1,000 |  |  |
|  |  | Razem |  |  |  |  |

|  | KOSZTORYS OFERTOWY |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Symbol zakresu robót (wyłącznie na potrzeby własne oznaczenia robót): |  |  |  | II A |
| NAZWA INWESTYCJI |  | Przebudowa i nadbudowa istniejącej remizy strażackiej ze zmianą sposobu użytkowania na Wiejski Ośrodek Kultury z zachowaniem istniejących garaży i częściowej przebudowie zaplecza OSP - w części dotyczącej Zaplecza i garaży OSP |  |  |
| BRANŻA |  | Budowlana |  |  |
| ADRES INWESTYCJI |  | Rogowo 62; 87-515 Rogowo działka nr 351, obręb 0018 Rogowo |  |  |
| INWESTOR |  | Gmina Rogowo |  |  |
| ADRES INWESTORA |  | Rogowo 51, 87-515 Rogowo |  |  |

| TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Nazwa | Wartość Netto [zł] | Podatek VAT …… % [zł] | Wartość brutto [zł] |
| 1 | Roboty demontażowe i rozbiórkowe |  |  |  |
| 2 | Ściany |  |  |  |
| 3 | Dach - konstrukcja i pokrycie |  |  |  |
| 4 | Schody wewn,- klatka schodowa |  |  |  |
| 5 | Ścianki |  |  |  |
| 6 | Stolarka okienna |  |  |  |
| 7 | Tynki i okładziny wewnętrzne ścian i sufitów |  |  |  |
| 8 | Podłoża, posadzki |  |  |  |
| 9 | Roboty Malarskie |  |  |  |
| 10 | Stolarka drzwiowa, bramy |  |  |  |
| 11 | Docieplenie i elewacja |  |  |  |
| 12 | Wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórki |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |

| NAZWA INWESTYCJI | Przebudowa i nadbudowa istniejącej remizy strażackiej ze zmianą sposobu użytkowania na wiejski ośrodek kultury z zachowaniem istniejących garaży i częściowej przebudowie zaplecza OSP - w części dotyczącej Zaplecza i garaży OSP |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BRANŻA | Budowlana |  |  |  |  |

| Lp. | Podstawa wyceny | Opis | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostkowa | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | zł | zł |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 |  | Roboty demontażowe i rozbiórkowe |  |  |  |  |
| 7 d,1 | KNR 4-01 0701-11 | Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów o powierzchni odbicia ponad 5 m2 | m2 | 38,96 |  |  |
| 8 d,1 | KNR 4-01 0701-05 | Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 | m2 | 166,14 |  |  |
| 15 d,1 | KNR 4-01 0349-02 | Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej - DOTYCZY ŚCIAN WEWN PARTERU | m3 | 4,40 |  |  |
| 16 d,1 | KNR 4-01 0329-05 | Wykucie otworów ( z wyrównaniem ościeży) w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2 ceg. na zaprawie cementowej dla otworów drzwiowych i okiennych - DOTYCZY POSZERZENIA ISTNIEJĄCYCH OTWORÓW WRÓT GARAŻOWYCH | m3 | 1,91 |  |  |
| 19 d,1 | KNR 4-01 0811-07 | Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej | m2 | 44,99 |  |  |
| 20 d,1 | KNR 4-01 0804-07 | Zerwanie posadzki cementowej | m2 | 44,99 |  |  |
| 21 d,1 | KNR 4-01 0819-15 | Rozebranie wykładziny ściennej z płytek | m2 | 15,00 |  |  |
| 22 d,1 | KNR 4-04 0301-04 | Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości ponad 15 cm | m3 | 19,93 |  |  |
| 23 d,1 | KNR 4-01 0106-02 | Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku przy istniejących fundamentach - DOTYCZY OBNIŻENIA POZIOMU POSADZKI W GARAŻACH NR 7 i NR 8 | m3 | 48,07 |  |  |
| 25 d,1 | KNR 4-01 0354-08 | Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 m2 | m2 | 2,25 |  |  |
| 27 d,1 | KNR 4-01 0354-04 | Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 OKNA | szt, | 4,00 |  |  |
| 28 d,1 | KNR 4-01 0354-05 | Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 OKNA | m2 | 4,15 |  |  |
| 29 d,1 | KNR 4-01 0354-04 | Wykucie z muru ościeżnic drewnianych DRZWI | szt, | 7 |  |  |
| 30 d,1 | KNR 4-01 0354-11 | Wykucie z muru podokienników | m | 6,52 |  |  |
| 33 d,1 | KNR 2-02 1205-05 ANALOGIA | Wrota do garaży o powierzchni ponad 6 m2 - DEMONTAŻ | m2 | 18,39 |  |  |
|  | Razem |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Ściany |  |  |  |  |
|  | Razem |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Dach - konstrukcja i pokrycie |  |  |  |  |
| 52 d,3 | KNR 2-05 0101-04 | Konstrukcja stalowa dachu - dostawa i montaż | t | 3,22 4,1 |  |  |
| 53 d,3 | KNR 5-08 0803-07 | Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w betonie objętości do 1 dm3 | szt, | 36 |  |  |
| 54 d,3 | KNR 5-08 0809-05 ANALOGIA | Osadzenie kotew M12 M20 kl. 8.8 Kotwy wklejane Dotyczy montażu wiązarów dachowych | szt, | 36 |  |  |
| 55 d,3 | KNR AT-09 0103-03 | Folia wiatrowa | m2 | 286,70 295 |  |  |
| 56 d,3 | KNR AT-09 0802-02 | Blachodachówka standard z blachy powlekanej - dachy o nachyleniu połaci do 60% i pow, ponad 50 m2 | m2 | 286,70 295 |  |  |
| 57 d,3 | KNR 2-02 0508-04 | Rynny dachowe półokrągłe o śr, 15 cm - z blachy ocynkowanej | m | 46,00 |  |  |
| 58 d,3 | KNR 2-02 0510-03 | Rury spustowe okrągłe o śr, 12 cm - z blachy ocynkowanej | m | 26,00 |  |  |
| 59 d,3 | KNR 2-02 0506-02 | Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy ocynkowanej | m2 | 28,28 |  |  |
| 60 d,3 | Kalkulacja własna | Naprawa pokrycia i opierzeń daszków na drzwiami i wrotami | kpl | 1 |  |  |
|  | Razem (wartość 100% ) |  |  |  |  |  |
|  | WSPÓŁCZYNNIK |  |  |  |  | 0,395 |
|  | Wartość robót dotyczącą ZAPLECZA I GARAŻY OSP przyjęto proporcjonalnie do udziału procentowego powierzchni użytkowej 39,5% (Sposób obliczenia: Razem x współczynnik czyli 0,395) Uwaga: Tę wartość przyjmujemy do Kosztorysu tych robót |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Schody wewn,- klatka schodowa |  |  |  |  |
|  | Razem |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Ścianki |  |  |  |  |
| 68 d,5 | KNR 2-02 2003-02 | Ścianki działowe z płyt GKI na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwowo 100-01 | m2 | 25,47 |  |  |
| 69 d,5 | KNR 2-02 0613-06 | Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej gr, 10 cm pionowe z płyt układanych na sucho | m2 | 25,47 |  |  |
|  | Razem |  |  |  |  |  |
| 6 |  | Stolarka okienna |  |  |  |  |
| 70 d,6 | KNR 0-19 1023-06 | Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow, do 1,5 m2 | m2 | 3,85 |  |  |
| 72 d,6 | KNR 0-19 1023-10 | Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow, do 2,5 m2 | m2 | 4,15 |  |  |
| 73a d,6 | KNR 2.02 tab. 0129/01 (dla parapetów do 1,0 m) KNR 2.02 tab. 0129/02 (dla parapetów o długości powyżej 1,0 m) | Montaż parapetów wewnętrznych Parapety systemowe z PCV Szerokość 1,46 m szt. 3 (okno) tj. 4,38 mb Szerokość 0,88 m szt.3 (okna) tj. 2,64 mb | mb | 7,02 |  |  |
|  | Razem |  |  |  |  |  |
| 7 |  | Tynki i okładziny wewnętrzne ścian i sufitów |  |  |  |  |
| 80 d,7 | KNR 2-02 0803-06 | Tynki wewnętrzne zwykłe kat, III wykonywane ręcznie na stropach i podciągach | m2 | 38,96 |  |  |
| 81 d,7 | KNR 2-02 0803-03 | Tynki wewnętrzne zwykłe kat, III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach | m2 | 166,14 |  |  |
| 82 d,7 | KNR 2-02 2009-04 | Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr, 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku | m2 | 38,96 |  |  |
| 84 d,7 | KNR 4-01 0713-02 | Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach GARAŻE | m2 | 119,76 |  |  |
| 85 d,7 | KNR 4-01 0713-01 | Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach GARAŻE | m2 | 263,22 |  |  |
| 86 d,7 | KNR 0-12 0829-03 | Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20 x 20 cm - na klej | m2 | 35,28 |  |  |
|  | Razem |  |  |  |  |  |
| 8 |  | Podłoża, posadzki |  |  |  |  |
| 87 d,8 | KNR 2-02 1101-07 | Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym | m3 | 16,02 |  |  |
| 88 d,8 | KNR 2-02 0607-01 | Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe | m2 | 119,22 |  |  |
| 89 d,8 | Kalkulacja własna | Posadzka betonowa B30 przemysłowa gr. 20 cm | m2 | 80,11 |  |  |
| 90 d,8 | KNR 2-02 0218-01 | Schody żelbetowe - stopnie betonowe wewnętrzne na gotowym podłożu - SCHODY MIĘDZY POM. 8 i 9; 8 i 10; 8 i 4 - RÓŻNICA POZIOMÓW PO OBNIŻENIU POZIOMU POSADZKI | m3 | 0,68 |  |  |
| 91 d,8 | KNR 2-02 1101-01 | Podkłady betonowe na podłożu gruntowym B10 | m3 | 3,90 |  |  |
| 92 d,8 | KNR 2-02 0609-03 | Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych gr, 8 cm poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa | m2 | 39,11 |  |  |
| 93 d,8 | KNR 2-02 1102-01 | Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro | m2 | 39,11 |  |  |
| 94 d,8 | KNR 2-02 1102-03 | Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm Krotność = 5 | m2 | 39,11 |  |  |
| 95 d,8 | KNR 0-12 1118-04 | Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą kombinowaną | m2 | 39,11 |  |  |
| 96 d,8 | KNR 0-12 1119-02 | Cokoliki, z płytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokości cokolika równej 15 cm | m | 50,00 |  |  |
|  | Razem |  |  |  |  |  |
| 9 |  | Roboty malarskie |  |  |  |  |
| 99 d,9 | KNR 2-02 1505-03 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem | m2 | 36,52 |  |  |
| 100 d,9 | KNR 4-01 1204-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów | m2 | 119,76 |  |  |
| 101 d,9 | KNR 4-01 1204-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian | m2 | 263,22 |  |  |
|  | Razem |  |  |  |  |  |
| 10 |  | Stolarka drzwiowa, bramy |  |  |  |  |
| 102 d,10 | KNR 2-02 1016-01 | Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD1 dla drzwi wewnątrzlokalowych wbudowane w trakcie wznoszenia ścian | szt, | 7 |  |  |
| 103 d,10 | KNR 2-02 1017-02 | Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1,6 m2 fabrycznie wykończone | m2 | 12,66 |  |  |
| 104 d,10 | KNR 2-02 1017-02 ANALOGIA | Drzwi płytowe wewnętrzne dwudzielne pełne o powierzchni ponad 1,6 m2 fabrycznie wykończone | m2 | 2,20 |  |  |
| 105 d,10 | KNR 2-02 1203-02 | Drzwi stalowe pełne EI 30 | m2 | 1,81 |  |  |
| 107 d,10 | Kalkulacja własna | Dostawa i montaż bram garażowych 3,5 x 3,70 Bramy ocieplone, niesterowane pilotem, nieprzeszklone | m2 | 2,00 |  |  |
|  | Razem |  |  |  |  |  |
| 11 |  | Docieplenie i elewacja |  |  |  |  |
| 108 d,11 | KNR 0-23 2611-01 | Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie | m2 | 150,47 |  |  |
| 109 d,11 | KNNR 3 0204-01 ANALOGIA | Wykonanie izolacji pionowej ścian fundamentowych z wykonaniem i zasypaniem wykopu w gruncie nienawodnionym kat,III | m2 | 48,09 |  |  |
| 110 d,11 | KNR 0-23 2612-01 | Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi gr, 10 cm - przyklejenie płyt styropianowych do ścian | m2 | 48,09 |  |  |
| 111 d,11 | KNNR-W 3 0207-01 | Izolacje pionowe ścian fundamentowych z folii kubełkowej | m2 | 48,09 |  |  |
| 112 d,11 | KNR K-04 0109-02 | Wykonanie tynków mozaikowych na gotowym podłożu na cokole | m2 | 9,55 |  |  |
| 113 d,11 | KNR 0-23 2611-02 | Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jednokrotne gruntowanie emulsją | m2 | 150,47 |  |  |
| 114 d,11 | KNR 0-23 2612-09 | Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - zamocowanie listwy cokołowej | m | 38,19 |  |  |
| 115 d,11 | KNR 0-23 2612-01 | Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi gr, 15 cm - przyklejenie płyt styropianowych do ścian | m2 | 150,47 |  |  |
| 116 d,11 | KNR 0-23 2612-06 | Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki na ścianach | m2 | 150,47 |  |  |
| 117 d,11 | KNR 0-23 2612-04 | Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z cegły | szt | 750 |  |  |
| 118 d,11 | KNR 0-23 2612-02 | Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi GR, 3 cm - przyklejenie płyt styropianowych do ościeży | m2 | 16,92 |  |  |
| 119 d,11 | KNR 0-23 2612-07 | Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki na ościeżach | m2 | 16,92 |  |  |
| 120 d,11 | KNR 0-23 2612-08 | Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym | m | 56,40 |  |  |
| 121 d,11 | KNR 2-02 0923-04 | Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy | m2 | 2,10 |  |  |
| 122 d,11 | NNRNKB 202 0541-02 | (z,VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer,w rozwinięciu ponad 25 cm PARAPETY ZEWNĘTRZNE | m2 | 3,16 |  |  |
| 123 d,11 | KNR 0-23 0931-01 | Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr, 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - nałożenie podkładowej masy tynkarskiej | m2 | 167,39 |  |  |
| 124 d,11 | KNR 0-23 0931-02 | Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr, 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome | m2 | 150,47 |  |  |
| 125 d,11 | KNR 0-23 0931-04 | Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr, 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ościeża o szer, do 30 cm | m2 | 16,92 |  |  |
| 126 d,11 | KNR 0-33 0128-01 | Malowanie elewacji | m2 | 167,39 |  |  |
| 130 d,11 | KNR 2-31 0401-02 | Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat,III-IV | m | 29,96 |  |  |
| 131 d,11 | KNR 2-31 0407-01 | Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową | m | 29,96 |  |  |
| 132 d,11 | KNR 2-31 0202-03 ANALOGIA | Opaska wokół budynku - nawierzchnia z kamienia płukanego | m2 | 14,98 |  |  |
|  | Razem |  |  |  |  |  |
| 12 |  | Wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórki |  |  |  |  |
| 133 d,12 | KNR 4-04 1103-01 + KNR 4-04 1103-04 + KNR 4-04 1103-05 | Mechaniczne załadowanie, wywóz na odl, 20 km i mechaniczne wyładowanie gruzu z rozbiórki | m3 | 78,49 |  |  |
| 134 d,12 | Kalkulacja własna | Opłata za składowanie gruzu | m3 | 78,49 |  |  |
|  | Razem |  |  |  |  |  |

|  | KOSZTORYS OFERTOWY |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Symbol zakresu robót (wyłącznie na potrzeby własne oznaczenia robót): |  |  |  | II B |
| NAZWA INWESTYCJI |  | Przebudowa i nadbudowa istniejącej remizy strażackiej ze zmianą sposobu użytkowania na Wiejski Ośrodek Kultury z zachowaniem istniejących garaży i częściowej przebudowie zaplecza OSP - w części dotyczącej Zaplecza i garaży OSP |  |  |
| BRANŻA |  | Sanitarna (wewnętrzne instalacje sanitarne) |  |  |
| ADRES INWESTYCJI |  | Rogowo 62; 87-515 Rogowo działka nr 351, obręb 0018 Rogowo |  |  |
| INWESTOR |  | Gmina Rogowo |  |  |
| ADRES INWESTORA |  | Rogowo 51, 87-515 Rogowo |  |  |

| TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Nazwa | Wartość Netto [zł] | Podatek VAT …… % [zł] | Wartość brutto [zł] |
| 1 | Instalacja centralnego ogrzewania |  |  |  |
| 2 | Instalacja wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji i p.poż |  |  |  |
| 3 | Instalacja kanalizacji wewnętrznej |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |

| NAZWA INWESTYCJI | Przebudowa i nadbudowa istniejącej remizy strażackiej ze zmianą sposobu użytkowania na wiejski ośrodek kultury z zachowaniem istniejących garaży i częściowej przebudowie zaplecza OSP - w części dotyczącej Zaplecza i garaży OSP |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BRANŻA | Sanitarna (wewnętrzne instalacje sanitarne) |  |  |  |  |

| Lp | Kod |  | Opis | Jm. | Ilość robót | Cena jednostkowa [zł] | Wartość [zł] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 |  | Instalacja centralnego ogrzewania |  |  |  |  |
| 1.1 | KNR-W 2-15 0111-01 |  | Rurociągi z tworzyw sztucznych PP-stabi o śr. zewnętrznej 16x2,7 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych | m | 163 |  |  |
| 1.2 | KNR-W 2-15 0111-01 |  | Rurociągi z tworzyw sztucznych PP- stabi o śr. zewnętrznej 20x3,4 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych | m | 76 |  |  |
| 1.3 | KNR-W 2-15 0111-02 |  | Rurociągi z tworzyw sztucznych PP- stabi o śr. zewnętrznej 25x4,2 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych | m | 39 |  |  |
| 1.4 | KNR-W 2-15 0111-03 |  | Rurociągi z tworzyw sztucznych PP- stabi o śr. zewnętrznej 32x5,4 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych | m | 12 |  |  |
| 1.5 | KNR-W 2-15 0111-04 |  | Rurociągi z tworzyw sztucznych PP- stabi o śr. zewnętrznej 40x6,7 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych | m | 8 |  |  |
| 1.6 | KNR INSTAL 0301-04 |  | Rurociągi w instalacjach c.o. 18x1,2 mm ze stali węglowej cynkowanej o połączeniach złączkami zaprasowywanymi na ścianach w budynkach - rury do naczynia wzbiorczego | m | 9 |  |  |
| 1.7 | KNR INSTAL 0301-06 |  | Rurociągi w instalacjach c.o. 28x1,5 mm ze stali węglowej cynkowanej o połączeniach złączkami zaprasowywanymi na ścianach w budynkach - rury do naczynia wzbiorczego | m | 17 |  |  |
| 1.8 | KNR INSTAL 0305-08 |  | Rury przyłączne o śr.zew. 15 mm do grzejnika c.o. płytowego | kol. | 35 |  |  |
| 1.9 | KNR INSTAL 0308-02 |  | Podwójny zawór odcinający do grzejnika V | szt. | 35 |  |  |
| 1.10 | KNR 7-08 0801-01 |  | Analogia - montaż głowic termostatycznych | szt. | 35 |  |  |
| 1.11 | KNNR 4 0412-06 |  | Zawory odpowietrzające automatyczne o śr. 15 mm | szt. | 6 |  |  |
| 1.12 | KNNR 4 0411-01 |  | Zawory przelotowe o połączeniach gwintowanych o śr. nominalnej 15 mm | szt. | 6 |  |  |
| 1.13 | KNNR 4 0418-01 |  | Grzejnik stalowy panelowy 11 500/400 | szt. | 5 |  |  |
| 1.14 | KNNR 4 0418-03 |  | Grzejnik stalowy panelowy 11 600/500 | szt. | 2 |  |  |
| 1.15 | KNNR 4 0418-07 |  | Grzejnik stalowy panelowy 11 500/600 | szt. | 2 |  |  |
| 1.16 | KNNR 4 0418-05 |  | Grzejnik stalowy panelowy 22 500/400 | szt. | 1 |  |  |
| 1.17 | KNNR 4 0418-05 |  | Grzejnik stalowy panelowy 22 500/500 | szt. | 2 |  |  |
| 1.18 | KNNR 4 0418-05 |  | Grzejnik stalowy panelowy 22 500/700 | szt. | 4 |  |  |
| 1.19 | KNNR 4 0418-05 |  | Grzejnik stalowy panelowy 22 500/1000 | szt. | 12 |  |  |
| 1.20 | KNNR 4 0418-05 |  | Grzejnik stalowy panelowy 22 500/1200 | szt. | 2 |  |  |
| 1.21 | KNNR 4 0418-07 |  | Grzejnik stalowy panelowy 22 600/500 | szt. | 3 |  |  |
| 1.22 | KNNR 4 0418-07 |  | Grzejnik stalowy panelowy 22 600/700 | szt. | 2 |  |  |
| 1.23 | KNNR 4 0418-07 |  | Grzejnik stalowy panelowy 22 600/1000 | szt. | 1 |  |  |
| 1.24 | KNNR 4 0418-09 |  | Grzejnik stalowy panelowy 33 600/600 | szt. | 1 |  |  |
| 1.25 | KNNR 4 0411-01 |  | Zawory przelotowe z półśrubunkiem o połączeniach gwintowanych o śr. nominalnej 15 mm | szt. | 2 |  |  |
| 1.26 | KNNR 4 0411-02 |  | Zawory przelotowe z półśrubunkiem o połączeniach gwintowanych o śr. nominalnej 20 mm | szt. | 2 |  |  |
| 1.27 | KNNR 4 0411-03 |  | Zawory przelotowe z półśrubunkiem o połączeniach gwintowanych o śr. nominalnej 25 mm | szt. | 10 |  |  |
| 1.28 | KNNR 4 0411-04 |  | Zawory przelotowe z półśrubunkiem o połączeniach gwintowanych o śr. nominalnej 32 mm | szt. | 4 |  |  |
| 1.29 | KNNR 4 0411-04 |  | Zawory przelotowe z półśrubunkiem o połączeniach gwintowanych o śr. nominalnej 40 mm | szt. | 2 |  |  |
| 1.30 | KNR-W 2-15 0503-0100 |  | Kocioł na paliwo stałe z podajnikiem na ekogroszeko mocy 30kW ze sterownikiem obiegów pompowych | szt. | 1 |  |  |
| 1.31 | KNR-W 2-15 0509-0100 |  | Naczynia wzbiorcze systemu otwartego,o pojemności całkowitej 25 dm3 | szt. | 1 |  |  |
| 1.32 | KNR-W 2-15 0530-0100 |  | Termometry montowane w gotowej tulei | szt. | 3 |  |  |
| 1.33 | KNR-W 2-15 0530-0200 |  | Manometry montowane w gotowej tulei | szt. | 3 |  |  |
| 1.34 | KNR 2-15 0408-0200 |  | Filtr siatkowy mosiężny o średnicy 25 mm - połączenia gwintowane | szt. | 1 |  |  |
| 1.35 | KNR 2-15 0408-0200 |  | Filtr siatkowy mosiężny o średnicy 32 mm - połączenia gwintowane | szt. | 1 |  |  |
| 1.36 | KNR 2-15 0113-0200-analogia |  | Zawory bezpieczeństwa 3/4" | szt. | 2 |  |  |
| 1.37 | KNR 7-07 0101-0100 |  | Pompa obiegowa elektroniczna C.O. - obieg OSP H=15kPa, V=0,31m3/h | kpl. | 1 |  |  |
| 1.38 | KNR 7-07 0101-0100 |  | Pompa obiegowa elektroniczna C.O. - obieg WOK H=15kPa, V=0,6m3/h | kpl. | 1 |  |  |
| 1.39 | KNR 7-07 0101-0100 |  | Pompa obiegowa elektroniczna CWU. H=15kPa, V=0,15m3/h | kpl. | 1 |  |  |
| 1.40 | KNR 7-07 0101-0100 |  | Pompa obiegowa elektroniczna cyrkulacyjna | kpl. | 1 |  |  |
| 1.41 | KNR 2-18 0614-0100 |  | Studzienka schładzajaca o średnicy 500 mm i głębokości 500mm | szt. | 1 |  |  |
| 1.42 | KNR-I 0-34 0101-1000 |  | Izolacja rurociągów otulinami PE - jednowarstwowymi, grubość izolacji 20 mm, średnica zewnętrzna rurociągów 12-22 mm | m | 239 |  |  |
| 1.43 | KNR-I 0-34 0101-1500 |  | Izolacja rurociągów otulinami PE - jednowarstwowymi, grubość izolacji 25 mm, średnica zewnętrzna rurociągów 28-48 mm | m | 51 |  |  |
| 1.44 | KNR-I 0-34 0101-1000 |  | Izolacja rurociągów otulinami PE- jednowarstwowymi, grubość izolacji 40 mm, średnica zewnętrzna rurociągów 12-22 mm | m | 8 |  |  |
| 1.45 | KNR-W 4-01 0335-08 |  | Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej | szt. | 16 |  |  |
| 1.46 | KNR-W 4-01 0335-21 |  | Przebicie otworów w stropie | szt. | 3 |  |  |
| 1.47 | KNR-W 4-01 0325-04 |  | Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grubości ponad 1 ceg. | szt. | 16 |  |  |
| 1.48 | KNR-W 4-01 0325-05 |  | Zamurowanie przebić w stropach | szt. | 3 |  |  |
| 1.49 | KNNR 8 0410-0300 |  | Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o średnicy 25-40 mm,na ścianie wraz z grzejnikami | m | 150 |  |  |
| 1.50 | KNR-W 2-15 0406-02 |  | Próby szczelności instalacji c.o. z rur stalowych | m | 298 |  |  |
| 1.51 | KNNR 4 0128-01 |  | Płukanie instalacji c.o. w budynkach mieszkalnych | m | 298 |  |  |
| 1.52 | KNR-W 2-15 0436-02 |  | Próby bez regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco) | urz. | 35 |  |  |
| 1.53 | KNR-W 2-15 0436-01 |  | Próby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco) | urz. | 35 |  |  |
|  |  | Razem (100%) |  |  |  |  |  |
|  |  | WSPÓŁCZYNNIK |  |  |  |  | 0,395 |
|  |  | Wartość robót dotyczącą ZAPLECZA I GARAŻY OSP przyjęto proporcjonalnie do udziału procentowego powierzchni użytkowej 39,5% (Sposób obliczenia: Razem x współczynnik czyli 0,395) Uwaga: Tę wartość przyjmujemy do Kosztorysu tych robót |  |  |  |  |  |
| 2 | 2 |  | Instalacja wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji i p.poż |  |  |  |  |
| 2.1 | KNR-W 2-15 0111-01 |  | Rurociągi z tworzyw sztucznych PP- stabi o śr. zewnętrznej 16x2,7 mm o połączeniach zgrzewanych | m | 85 |  |  |
| 2.2 | KNR-W 2-15 0111-01 |  | Rurociągi z tworzyw sztucznych PP- stabi o śr. zewnętrznej 20x3,4 mm o połączeniach zgrzewanych | m | 16 |  |  |
| 2.3 | KNR-W 2-15 0111-02 |  | Rurociągi z tworzyw sztucznych PP- stabi o śr. zewnętrznej 25x4,2 mm o połączeniach zgrzewanych | m | 35 |  |  |
| 2.4 | KNR-W 2-15 0111-03 |  | Rurociągi z tworzyw sztucznych PP- stabi o śr. zewnętrznej 32x5,4 mm o połączeniach zgrzewanych | m | 26 |  |  |
| 2.5 | KNR-W 2-15 0111-04 |  | Rurociągi z tworzyw sztucznych PP- stabi o śr. zewnętrznej 40x6,7 mm o połączeniach zgrzewanych | m | 12 |  |  |
| 2.6 | KNR-W 2-15 0111-04 |  | Rurociągi z tworzyw sztucznych PP- stabi o śr. zewnętrznej 63x10,5 mm o połączeniach zgrzewanych | m | 4 |  |  |
| 2.7 | KNR-W 2-15 0106-01 |  | Rurociągi stalowe ocynkowane o śr. nominalnej 15 mm o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych | m | 10 |  |  |
| 2.8 | KNR-W 2-15 0106-04 |  | Rurociągi stalowe ocynkowane o śr. nominalnej 32 mm o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych | m | 12 |  |  |
| 2.9 | KNR-W 2-15 0106-04 |  | Rurociągi stalowe ocynkowane o śr. nominalnej 50 mm o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych | m | 3 |  |  |
| 2.10 | KNR-W 2-15 0116-01 |  | Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm | szt. | 15 |  |  |
| 2.11 | KNR-W 2-15 0116-06 |  | Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do płuczek ustępowych o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm | szt. | 4 |  |  |
| 2.12 | KNR-W 2-15 0116-06 |  | Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do pisuarów o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm | szt. | 1 |  |  |
| 2.13 | KNR-W 2-15 0115-03 |  | Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach stalowych do hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. nominalnej 32 mm | szt. | 4 |  |  |
| 2.14 | KNR-W 2-15 0138-01 |  | Hydrant wewnętrzny HP-25 | szt. | 1 |  |  |
| 2.15 | KNNR 4 0135-01 |  | Zawory czerpalne o śr. nominalnej 15 mm z zaworem antyskażeniowym HD | szt. | 3 |  |  |
| 2.16 | KNR-W 2-15 0134-1000 |  | Zawór pierszeństwa DN40 z presostatem oraz zasillaniem UPS | szt. | 1 |  |  |
| 2.17 | KNR-W 2-15 0138-0100 |  | Zawory hydrantowe o średnicy nominalnej 50 mm,montowane na ścianie | szt. | 1 |  |  |
| 2.18 | KNNR 4 0130-01 |  | Zawór antyskażeniowy HA 40 mm | szt. | 2 |  |  |
| 2.19 | KNNR 4 0130-01 |  | Zawór antyskażeniowy HA 50 mm | szt. | 1 |  |  |
| 2.20 | KNNR 4 0132-03 |  | Zawory przelotowe instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 15 mm | szt. | 2 |  |  |
| 2.21 | KNNR 4 0132-03 |  | Zawory przelotowe instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 25 mm | szt. | 3 |  |  |
| 2.22 | KNNR 4 0132-04 |  | Zawory przelotowe instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 32 mm | szt. | 1 |  |  |
| 2.23 | KNNR 4 0132-04 |  | Zawory zwrotne na instalacji z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 15- 32 mm | szt. | 3 |  |  |
| 2.24 | KNR-W 2-15 0143-0400 |  | Urządzenia do podgrzewania wody ze zbiornikiem o pojemności 200 dm3 z grzałką elektryczną o mocy 2 kW wraz z wykonaniem podejść do rur. | kpl. | 1 |  |  |
| 2.25 | KNR-W 2-15 0137-02 |  | Baterie umywalkowe stojące o śr. nominalnej 15 mm | szt. | 9 |  |  |
| 2.26 | KNR-W 2-15 0137-02 |  | Baterie zlewozmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 mm | szt. | 2 |  |  |
| 2.27 | KNR-W 2-15 0137-09 |  | Baterie natryskowe z natryskiem przesuwnym o śr. nominalnej 15 mm | szt. | 1 |  |  |
| 2.28 | KNNR 4 0130-01 |  | Zawór antyskażeniowy EA 15 mm | szt. | 1 |  |  |
| 2.29 | KNR 0-34 0101-10 |  | Izolacja rurociągów śr.16- 22 mm otulinami PE- jednowarstwowymi gr.20 mm (P) | m | 1 |  |  |
| 2.30 | KNR 0-34 0101-10 |  | Izolacja rurociągów śr. 25 mm otulinami PE - jednowarstwowymi gr.25 mm (P) | m | 35 |  |  |
| 2.31 | KNR 0-34 0101-11 |  | Izolacja rurociągów śr. 35 mm otulinami PE - jednowarstwowymi gr.30 mm (P) | m | 26 |  |  |
| 2.32 | KNR 0-34 0101-19 |  | Izolacja rurociągów śr. 42 mm otulinami PE - jednowarstwowymi gr.40 mm (P) | m | 12 |  |  |
| 2.33 | KNR 0-34 0101-05 |  | Izolacja rurociągów śr. 63 mm otulinami PE - jednowarstwowymi gr.50mm (E) | m | 4 |  |  |
| 2.34 | KNR-W 4-01 0335-09 |  | Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej | szt. | 12 |  |  |
| 2.35 | KNR-W 4-01 0335-21 |  | Przebicie otworów w stropie | szt. | 4 |  |  |
| 2.36 | KNR-W 4-01 0325-03 |  | Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grubości 1 ceg. | szt. | 12 |  |  |
| 2.37 | KNR-W 4-01 0325-05 |  | Zamurowanie przebić w stropach | szt. | 4 |  |  |
| 2.38 | KNNR 8 0410-0300 |  | Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o średnicy 20-32 mm,na ścianie wraz z grzejnikami | m | 55 |  |  |
| 2.39 | KNNR 4 0128-02 |  | Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych | m | 178 |  |  |
| 2.40 | KNNR 4 0126-04 |  | Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur żeliwnych, stalowych i miedzianych w budynkach niemieszkalnych (rurociąg o śr. do 65 mm) | m | 25 |  |  |
| 2.41 | KNNR 4 0127-01 |  | Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych - próba zasadnicza (pulsacyjna) | prob. | 1 |  |  |
| 2.42 | KNNR 4 0127-04 |  | Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych - dodatek w budynkach niemieszkalnych (rurociąg o śr. do 63 mm) | m | 203 |  |  |
|  |  | Razem (100%) |  |  |  |  |  |
|  |  | WSPÓŁCZYNNIK |  |  |  |  | 0,395 |
|  |  | Wartość robót dotyczącą ZAPLECZA I GARAŻY OSP przyjęto proporcjonalnie do udziału procentowego powierzchni użytkowej 39,5% (Sposób obliczenia: Razem x współczynnik czyli 0,395) Uwaga: Tę wartość przyjmujemy do Kosztorysu tych robót |  |  |  |  |  |
| 3 | 3 |  | Instalacja kanalizacji wewnętrznej |  |  |  |  |
| 3.1 | KNR-W 2-15 0203-01 |  | Rurociągi kanalizacyjne PVC-U o śr. 50 mm w posadzce, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych | m | 16 |  |  |
| 3.2 | KNR-W 2-15 0203-01 |  | Rurociągi kanalizacyjne PVC-U o śr. 50 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych | m | 8 |  |  |
| 3.3 | KNR-W 2-15 0203-02 |  | Rurociągi kanalizacyjne PVC-U o śr. 75 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych | m | 13 |  |  |
| 3.4 | KNR-W 2-15 0203-03 |  | Rurociągi kanalizacyjne PVC-U o śr. 110 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych | m | 29 |  |  |
| 3.5 | KNR-W 2-15 0203-04 |  | Rurociągi kanalizacyjne PVC-U o śr. 160 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych | m | 4 |  |  |
| 3.6 | KNR-W 2-15 0211-01 |  | Dodatki za wykonanie podejść odpływowych o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych | podej. | 16 |  |  |
| 3.7 | KNR-W 2-15 0211-03 |  | Dodatki za wykonanie podejść odpływowych o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych | podej. | 4 |  |  |
| 3.8 | KNR-W 2-15 0222-02 |  | Czyszczaki kanalizacyjne o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych | szt. | 2 |  |  |
| 3.9 | KNR-W 2-15 0222-02 |  | Czyszczaki kanalizacyjne o śr. 75, 50mm o połączeniach wciskowych | szt. | 2 |  |  |
| 3.10 | KNR-W 2-15 0213-05 |  | Rury wywiewne o połączeniu wciskowym o śr. 110 mm | szt. | 2 |  |  |
| 3.11 | KNR-W 2-15 0213-05 |  | Rury wywiewne o połączeniu wciskowym o śr. 75 mm | szt. | 2 |  |  |
| 3.12 | KNR 0-14 2011-03 |  | Obudowa elementów konstrukcji płytami gipsowo - kartonowymi na rusztach metalowych jednowarstwowa | m2 | 3,5 |  |  |
| 3.13 | KNR-W 2-02 1508-07 |  | Dwukrotne malowanie zwykłe farbą olejną lub ftalową podłoży gipsowych z dwukrotnym szpachlowaniem | m2 | 3,5 |  |  |
| 3.14 | KNR-W 2-15 0230-02 |  | Umywalki pojedyncze porcelanowe | kpl. | 9 |  |  |
| 3.15 | KNR-W 2-15 0229-05 |  | Zlewozmywaki żeliwne o wym. 80x60 mm | szt. | 3 |  |  |
| 3.16 | KNR-W 2-15 0234-02 |  | Pisuary pojedyncze z zaworem spłukującym | kpl. | 1 |  |  |
| 3.17 | KNR-W 2-15 0233-03 |  | Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt" | kpl. | 4 |  |  |
| 3.18 | KNR 0-35 0123-07 |  | Kabiny natryskowe do kąpieli, narożne, półokrągłe 1/2 koła, z szybami ze szkła hartowanego | kpl. | 1 |  |  |
| 3.19 | KNR-W 2-15 0218-01 |  | Wpusty ściekowe o śr. 50 mm | szt. | 3 |  |  |
| 3.20 | KNR-W 4-01 0335-21 |  | Przebicie otworów w stropie | szt. | 5 |  |  |
| 3.21 | KNR-W 4-01 0325-05 |  | Zamurowanie przebić w stropach | szt. | 5 |  |  |
|  |  | Razem (100%) |  |  |  |  |  |
|  |  | WSPÓŁCZYNNIK |  |  |  |  | 0,395 |
|  |  | Wartość robót dotyczącą ZAPLECZA I GARAŻY OSP przyjęto proporcjonalnie do udziału procentowego powierzchni użytkowej 39,5% (Sposób obliczenia: Razem x współczynnik czyli 0,395) Uwaga: Tę wartość przyjmujemy do Kosztorysu tych robót |  |  |  |  |  |

|  | KOSZTORYS OFERTOWY |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Symbol zakresu robót (wyłącznie na potrzeby własne oznaczenia robót): |  |  |  | II C |
| NAZWA INWESTYCJI |  | Przebudowa i nadbudowa istniejącej remizy strażackiej ze zmianą sposobu użytkowania na Wiejski Ośrodek Kultury z zachowaniem istniejących garaży i częściowej przebudowie zaplecza OSP - w części dotyczącej Zaplecza i garaży OSP |  |  |
| BRANŻA |  | Elektryczna |  |  |
| ADRES INWESTYCJI |  | Rogowo 62; 87-515 Rogowo działka nr 351, obręb 0018 Rogowo |  |  |
| INWESTOR |  | Gmina Rogowo |  |  |
| ADRES INWESTORA |  | Rogowo 51, 87-515 Rogowo |  |  |

| TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Nazwa | Wartość Netto [zł] | Podatek VAT …… % [zł] | Wartość brutto [zł] |
| 1 | Roboty przygotowawcze |  |  |  |
| 2 | Linie WLZ |  |  |  |
| 3 | Tablice rozdzielcze |  |  |  |
| 4 | Instalacja oświetleniowa |  |  |  |
| 5 | Instalacja gniazd wytyczkowych oraz zasilania urządzeń w obiekcie |  |  |  |
| 6 | Instalacja ekwipotencjalna |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |

| NAZWA INWESTYCJI | "Przebudowa i nadbudowa istniejącej remizy strażackiej ze zmianą sposobu użytkowania na wiejski ośrodek kultury z zachowaniem istniejących garaży i częściowej przebudowie zaplecza OSP - w części dotyczącej Zaplecza i garaży OSP |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BRANŻA | Elektryczna |  |  |  |  |

| Lp | Kod | Opis | Jm. | Ilość robót | Cena jednostkowa [zł] | Wartość [zł] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Roboty przygotowawcze |  |  |  |  |
| 1 d.1 | KNR 4-03 1003-12 | Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości przebicia do 1 1/2 ceg. - śr. rury do 40 mm | otw. | 7,000 |  |  |
| 2 d.1 | KNR 4-03 1001-01 | Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle | m | 200,000 |  |  |
| 3 d.1 | KNR 4-03 1014-01 | Ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej | m3 | 200 * 0,05 * 0,05 = 0,500 |  |  |
| 4 d.1 | KNR 4-03 1012-02 | Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm | m | 200,000 |  |  |
| 5 d.1 | KNR 5-08 0101-03 | Montaż uchwytów pod rury winidurowe układane pojedynczo z przygotowaniem podłoża mechanicznie - przykręcenie do kołków plastykowych w podłożu z cegły | m | 50,000 |  |  |
| 6 d.1 | KNR 5-08 0110-02 | Rury winidurowe o śr. do 28 mm układane n.t. na gotowych uchwytach ( rurka PCV fi 28 mm ) | m | 50,000 |  |  |
|  |  | Razem |  |  |  |  |
| 2 |  | Linie WLZ |  |  |  |  |
| 7 d.2 | KNR 5-08 0210-03 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-24/Al-40 mm2 układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-beton. ( przewód YDYżo 5x6mm2 ) TR2 | m | 20,000 |  |  |
| 8 d.2 | KNNR 5 0726-09 analogia | Zarobienie na sucho końca kabla 5-żyłowego o przekroju żył do 16 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych ( końcówki kablowe Cu 6mm2 ) | szt. | 4,000 |  |  |
| 9 d.2 | KNNR 5 1302-04 | Badanie linii kablowej N.N.- kabel 5-żyłowy | odc. | 1,000 |  |  |
|  |  | Razem |  |  |  |  |
| 3 |  | Tablice rozdzielcze |  |  |  |  |
| 10 d.3 | KNR 4-03 1010-11 | Mechaniczne wykucie wnęki o objętości do 1.00 dm3 w podłożu ceglanym ( wnęka ok. 100x70cm dla tablicy TR2 ) | szt. | 10 * 7 = 70,000 |  |  |
| 11 d.3 | KNR 5-08 0404-03 | Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 50kg wraz z konstrukcją - mocowanie przez zabetonowanie w gotowych otworach ( tablica TR2 ) | szt. | 1,000 |  |  |
| 12 d.3 | KNP 18 D13 1301-01 | Pomiary rozdzielnic prądu zmiennego lub stałego niskiego napięcia do 5 pól | szt | 1,000 |  |  |
|  |  | Razem |  |  |  |  |
| 4 |  | Instalacja oświetleniowa |  |  |  |  |
| 13 d.4 | KNR 5-08 0210-01 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-6/Al-12 mm2 układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-betonowym ( przewód YDYżo 3x1,5mm2 ) | m | 100,000 |  |  |
| 14 d.4 | KNR 5-08 0207-01 | Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekrój żył Cu-6/Al-12 mm2) wciągane do rur (przewód YDYżo 3x1,5mm2) | m | 50,000 |  |  |
| 15 d.4 | KNR 5-08 0210-01 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-6/Al-12 mm2 układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-betonowym ( przewód YDYżo 4x1,5mm2 ) | m | 100,000 |  |  |
| 16 d.4 | KNR 5-08 0207-01 | Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekrój żył Cu-6/Al-12 mm2) wciągane do rur (przewód YDYżo 4x1,5mm2) | m | 50,000 |  |  |
| 17 d.4 | KNR 5-08 0301-20 | Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem ślepych otworów mechanicznie w cegle | szt. | 18,000 |  |  |
| 18 d.4 | KNR 5-08 0302-01 | Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr. do 60mm | szt. | 18,000 |  |  |
| 19 d.4 | KNR 5-08 0308-04 | Montaż na gotowym podłożu łączników bryzgoszczelnych z tworzywa sztucznego jednobiegunowych, przycisków mocowanych przez przykręcenie z podłączeniem ( łącznik oświetleniowy pojedynczy, IP44, p/t ) | szt. | 4,000 |  |  |
| 20 d.4 | KNR 5-08 0307-03 | Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych świecznikowych w puszce instalacyjnej z podłączeniem ( łącznik oświetleniowy świecznikowy, IP20, p/t ) | szt. | 1,000 |  |  |
| 21 d.4 | KNR 5-08 0308-02 | Montaż na gotowym podłożu łączników bryzgoszczelnych bakelitowych świecznikowych mocowanych przez przykręcenie z podłączeniem ( łącznik oświetleniowy świecznikowy, IP44, p/t ) | szt. | 1,000 |  |  |
| 22 d.4 | KNR 5-08 0307-04 | Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych krzyżowych, dwubiegunowych w puszce instalacyjnej z podłączeniem ( łącznik oświetleniowy schodowy, IP20, p/t ) | szt. | 6,000 |  |  |
| 23 d.4 | KNR 5-08 0308-03 | Montaż na gotowym podłożu łączników bryzgoszczelnych bakelitowych krzyżowych, dwubiegunowych mocowanych przez przykręcenie z podłączeniem ( łącznik oświetleniowy schodowy, IP44, p/t ) | szt. | 6,000 |  |  |
| 24 d.4 | KNR 5-08 0502-05 | Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na cegle mocowane na kołkach kotwiących (ilość mocowań 2) | kpl. | 29,000 |  |  |
| 25 d.4 | KNR 5-08 0505-02 analogia | Oprawa B - Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych strugo-,pyło-odpornych, żeliwnych dla instalacji RIS, przykręcanych z gwintem E27, przelotowych ( oprawa oświetleniowa montowana na stropie, LED, przesłona ze szkła hartowanego, 2500 lm, IP65 ) | szt. | 2,000 |  |  |
| 26 d.4 | KNR 5-08 0516-04 analogia | Oprawa C - Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetlówkowych tunelowych w obudowie z tworzyw szt. z kloszem - przykręcanych -1x40W - przelotowych ( oprawa oświetleniowa montowana na stropie, LED, przesłona z opalizowanego poliwęglanu, 4400, IP65 ) | szt. | 19,000 |  |  |
| 27 d.4 | KNNR 5 0503-03 analogia | Oprawa D - Oprawy oświetleniowe w sufitach podwieszanych - świetlówkowa do 4x40 ( oprawa oświetleniowa montowana na stropie/w suficie podwieszanym/na zawiesiach, LED, 600x600 mm, przesłona z opalizowanego PMMA, 3800 lm, IP44 ) | kpl. | 4,000 |  |  |
| 28 d.4 | KNR 5-08 0505-07 analogia | Oprawa E - Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych strugo-,pyło-odpornych, żeliwnych dla instalacji wyk. przewodem kabelkowym z gwintem E27-przykręcanych przelotowych ( oprawa oświetleniowa montowana na stropie, LED, przesłona opalizowana PC, 3000 lm, IP65 ) | szt. | 3,000 |  |  |
| 29 d.4 | KNR 5-10 1007-07 | Oprawa F - Mocowanie śrubami projektorów o cieżarze do 12.5 kg na ścianach i konstrukcjach ( naświetlacz LED, 15000 lm, przesłona ze szkła hartowanego, IP65 ) | szt. | 1,000 |  |  |
| 30 d.4 | KNR 13-21 0301-03 | Pomiary natężenia oświetlenia - pierwszy komplet 5 pomiarów dokonywanych na stanowisku | kpl.pom. | 1,000 |  |  |
| 31 d.4 | KNR 13-21 0301-04 | Pomiary natężenia oświetlenia - każdy dalszy komplet pomiarów dokonywanych na tym samym stanowisku | kpl.pom. | 28,000 |  |  |
| 32 d.4 | KNNR 5 1301-01 | Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia | pomiar | 3,000 |  |  |
|  |  | Razem |  |  |  |  |
| 5 |  | Instalacja gniazd wytyczkowych oraz zasilania urządzeń w obiekcie |  |  |  |  |
| 33 d.5 | KNR 5-08 0210-02 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-12/Al-20 mm2 układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-betonowym ( przewód YDYżo 3x2,5 mm2 ) | m | 150,000 |  |  |
| 34 d.5 | KNR 5-08 0207-02 | Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekrój żył Cu-12/Al-20 mm2) wciągane do rur ( przewód YDYżo 3x2,5mm2 ) | m | 50,000 |  |  |
| 35 d.5 | KNR 5-08 0210-03 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-24/Al-40 mm2 układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-betonowym ( przewód YDYżo 5x2,5 mm2 ) | m | 35,000 |  |  |
| 36 d.5 | KNR 5-08 0301-20 | Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem ślepych otworów mechanicznie w cegle | szt. | 22,000 |  |  |
| 37 d.5 | KNR 5-08 0302-01 | Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr. do 60mm | szt. | 22,000 |  |  |
| 38 d.5 | KNR 5-08 0309-03 | Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych z uziemieniem w puszkach z podłączeniem ( gniazdo wtyczkowe pojedyncze 1P+N+PE, 10/16 A, 230 V, IP20, p/t ) | szt. | 2,000 |  |  |
| 39 d.5 | KNR 5-08 0309-03 | Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych z uziemieniem w puszkach z podłączeniem ( gniazdo wtyczkowe podwójne 2x(1P+N+PE), 10/16 A, 230 V, IP20, p/t ) | szt. | 4,000 |  |  |
| 40 d.5 | KNR 5-08 0309-06 | Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych 2-biegunowych z uziemieniem przykręcanych 16A/2.5 mm2 z podłączeniem ( gniazdo wtyczkowe pojedyncze 1P+N+PE, 10/16 A, 230 V, IP44, p/t ) | szt. | 14,000 |  |  |
| 41 d.5 | KNR 5-08 0301-02 | Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu przez przykręcenie do kołków plast.w podłożu z cegły | szt. | 2,000 |  |  |
| 42 d.5 | KNR 5-08 0309-09 | Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych wodoszczelnych 3-biegunowych z uziemieniem przykręcanych 16A/4mm2 z podłączeniem ( gniazdo wtykowe 3-fazowe, 16 A ) | szt. | 2,000 |  |  |
| 43 d.5 | KNR 4-03 1202-01 | Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia | pomiar. | 3,000 |  |  |
| 44 d.5 | KNR 4-03 1202-02 | Sprawdzenie i pomiar kompletnego 2,3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia | pomiar. | 2,000 |  |  |
|  |  | Razem |  |  |  |  |
| 6 |  | Instalacja ekwipotencjalna |  |  |  |  |
| 45 d.6 | KNR 5-08 0206-02 analogia | Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju żyły do 10 mm2 układane w gotowych korytkach ( przewód LgY 6,0 mm2 ) | m | 40,000 |  |  |
| 46 d.6 | KNR 5-10 0602-01 | Zarobienie na sucho końca kabla Cu 1-żyłowego o przekroju do 16 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych | szt. | 4,000 |  |  |
| 47 d.6 | KNR 4-03 1205-01 | Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego | pomiar. | 1,000 |  |  |
| 48 d.6 | KNR 4-03 1205-02 | Następny pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego | pomiar. | 1,000 |  |  |
|  |  | Razem |  |  |  |  |

|  | KOSZTORYS OFERTOWY |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Symbol zakresu robót (wyłącznie na potrzeby własne oznaczenia robót): |  |  |  | II D |
| NAZWA INWESTYCJI |  | Przebudowa i nadbudowa istniejącej remizy strażackiej ze zmianą sposobu użytkowania na Wiejski Ośrodek Kultury z zachowaniem istniejących garaży i częściowej przebudowie zaplecza OSP - w części dotyczącej Zaplecza i garaży OSP |  |  |
| BRANŻA |  | Drogowa |  |  |
| ADRES INWESTYCJI |  | Rogowo 62; 87-515 Rogowo działka nr 351, obręb 0018 Rogowo |  |  |
| INWESTOR |  | Gmina Rogowo |  |  |
| ADRES INWESTORA |  | Rogowo 51, 87-515 Rogowo |  |  |

| TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Nazwa | Wartość Netto [zł] | Podatek VAT …… % [zł] | Wartość brutto [zł] |
| 1 | Nawierzchnia placu |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |

| NAZWA INWESTYCJI | Przebudowa i nadbudowa istniejącej remizy strażackiej ze zmianą sposobu użytkowania na wiejski ośrodek kultury z zachowaniem istniejących garaży i częściowej przebudowie zaplecza OSP - w części dotyczącej Zaplecza i garaży OSP |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BRANŻA | Drogowa |  |  |  |  |

| Lp | Kod | Opis | Jm. | Ilość robót | Cena jednostkowa [zł] | Wartość [zł] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Nawierzchnia placu |  |  |  |  |
| 1 d,1 | KNR AT-03 0105-03 | Mechaniczna rozbiórka podbudowy betonowej o gr, do 20 cm z wywozem rumoszu na odl, do 1 km | m2 | 92,00 |  |  |
| 2 d,1 | KNR 2-31 0101-01 + KNR 2-31 0101-02 | Mechaniczne wykonanie koryta w gruncie kat, I-IV głębokości 45 cm | m2 | 708,80 |  |  |
| 3 d,1 | KNR 2-31 0101-02 | Mechaniczne wykonanie koryta w gruncie kat, I-IV - za każde dalsze 50 cm głębokości DOTYCZY POWIERZCHNI PRZED WJAZDAMI DO GARAŻY Z OBNIŻONYM POZIOMEM POSADZKI Krotność = 10 | m2 | 65,36 |  |  |
| 4 d,1 | KNR 2-31 0103-04 | Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat, I-IV | m2 | 708,80 |  |  |
| 5 d,1 | KNR 2-31 0111-01 + KNR 2-31 0111-02 | Warstwa z piasku stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa - grubość po zagęszczeniu 20 cm | m2 | 708,80 |  |  |
| 6 d,1 | KNR 2-31 0114-01 | Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie, grubości po zagęszczeniu 20 cm | m2 | 708,80 |  |  |
| 7 d,1 | KNR 2-31 0511-03 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej | m2 | 708,80 |  |  |
| 8 d,1 | KNR 2-31 0706-01 | Ręczne malowanie linii segregacyjnych i krawędziowych ciągłych na jezdni farbą chlorokauczukową | m2 | 30,00 |  |  |
| 9 d,1 | KNR 2-31 0401-03 | Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat,I-II | m | 101,10 |  |  |
| 10 d,1 | KNR 2-31 0402-04 | Ława pod krawężniki betonowa z oporem | m3 | 3,29 |  |  |
| 11 d,1 | KNR 2-31 0403-01 | Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce piaskowej | m | 96,48 |  |  |
| 12 d,1 | KNR 2-31 0403-05 | Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej | m | 4,62 |  |  |
| 13 d,1 | KNR 2-02 0201-01 | Ławy fundamentowe betonowe, prostokątne szerokości do 0,6 m - ręczne układanie betonu Ławy betonowe o wymiarach 40x20cm o długości każda 7,6 m posadowione na głębokości ok. 1,1 m poniżej terenu | m3 | 1,22 |  |  |
| 14 d,1 | NNRNKB 202 0137-02 ANALOGIA | Murki oporowe z bloczków betonowych na zaprawie cementowej -W STREFIE WJAZDÓW DO GARAŻY Z OBNŻOMYM POZIOMEM POSADZKI Wybudowane na ławach z bloczków betonowych ściany grubości 25 cm na wysokość ok. 90 cm, tj. do poziomu ok. 13 cm poniżej docelowej góry utwardzenia placu | m2 | 16,72 13,68 |  |  |
| 15 d,1 | KNR 2-02 1209-01 | Balustrady tarasowe z pochwytem stalowym Poręcze (balustrady) stalowe na słupkach stalowych. Poręcze i słupki z rur o średnicy ok. 50 cm zabezpieczonych antykorozyjnie i pomalowane na kolor czarny matowy. Słupki zamocowane co ok. 1,0 m. Poręcz na wysokości 1,1 m od poziomu powierzchni utwardzonej. Każda z poręczy o długości 7,6 m | m | 15,20 |  |  |
| 16 d,1 | KNR 2-31 0606-04 ANALOGIA | Odwodnienie liniowe | m | 8,60 13,24 |  |  |
| 17 d,1 | KNR 4-01 0108-05 | Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km grunt,kat, I-II | m3 | 351,64 |  |  |
| 18 d,1 | K,własna | Dostawa i montaż bram Bramy o szerokości 4,0 m Bramy systemowe, stalowe z siatki powlekanej w ramkach stalowych powlekanych | kpl | 2,00 |  |  |
| 19 d,1 | K,własna | Dostawa i montaż furtek Furtka o szerokości 1,0 m Furtka systemowa, stalowa z siatki powlekanej w ramkach stalowych powlekanych | kpl | 2,00 1,0 |  |  |
| 20 d,1 | KNR 2-02 1804-11 ANALOGIA | Ogrodzenie z siatki wysokości 1,5 m na słupkach stalowych o rozstawie 2,5 m obsadzonych w gruncie i obetonowanych Ogrodzenie systemowe, panelowe z siatki stalowej zgrzewanej i słupkach stalowych | m | 170,80 |  |  |
| 21 d,1 | KNR 2.21 tab. 0401/01 | Wykonanie trawników dywanowych (obsianie trawą) | m2 | 319,47 |  |  |
|  | Razem |  |  |  |  |  |

|  | KOSZTORYS OFERTOWY |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Symbol zakresu robót (wyłącznie na potrzeby własne oznaczenia robót): |  |  |  | II E |
| NAZWA INWESTYCJI |  | Przebudowa i nadbudowa istniejącej remizy strażackiej ze zmianą sposobu użytkowania na Wiejski Ośrodek Kultury z zachowaniem istniejących garaży i częściowej przebudowie zaplecza OSP - w części dotyczącej Zaplecza i garaży OSP |  |  |
| BRANŻA |  | Sanitarna (zewnętrzne instalacje sanitarne) |  |  |
| ADRES INWESTYCJI |  | Rogowo 62; 87-515 Rogowo działka nr 351, obręb 0018 Rogowo |  |  |
| INWESTOR |  | Gmina Rogowo |  |  |
| ADRES INWESTORA |  | Rogowo 51, 87-515 Rogowo |  |  |

| TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Nazwa | Wartość Netto [zł] | Podatek VAT ……% [zł] | Wartość brutto [zł] |
| 1 | Przebudowa przyłącza wodociągowego |  |  |  |
| 2 | Zewnętrzna kanalizacja sanitarna |  |  |  |
| 3 | Zewnętrzna kanalizacja deszczowa |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |

| NAZWA INWESTYCJI | Przebudowa i nadbudowa istniejącej remizy strażackiej ze zmianą sposobu użytkowania na wiejski ośrodek kultury z zachowaniem istniejących garaży i częściowej przebudowie zaplecza OSP - w części dotyczącej Zaplecza i garaży OSP |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BRANŻA | Sanitarna (zewnętrzne instalacje sanitarne) |  |  |  |  |

| Lp. | Podstawa wyceny | Opis | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostkowa | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | zł | zł |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 |  | Przebudowa przyłącza wodociągowego |  |  |  |  |
| 1.1 | KNR-W 2-01 0113-08 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych | km | 0,02 |  |  |
| 1.2 | KNR-W 2-01 0212-04 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.25 m3 na odkład w gruncie kat. III | m3 | 25 |  |  |
| 1.3 | KNR-W 2-01 0310-02 | Wykopy liniowe i szerokości 0.8-1.5 m pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznymkat. III-IV; głębokość do 1.5 m | m3 | 6 |  |  |
| 1.4 | KNR 2-11 0404-01 | Wykonanie podsypki ze żwiru lub pospółki o grubości 5 cm | m2 | 18 |  |  |
| 1.5 | KNR 2-11 0404-02 | Wykonanie podsypki ze żwiru lub pospółki - dodatek za każde dalsze 5 cm grubości Krotność=2 | m2 | 36 |  |  |
| 1.6 | KNR-W 2-01 0222-01 | Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość do 10 m w gruncie kat. I-III | m3 | 23 |  |  |
| 1.7 | KNR-W 2-01 0312-02 | Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1.5 m i szerokości 0.8-1.5 m; kat. gr. III-IV | m3 | 5 |  |  |
| 1.8 | KNR 2-01 0236-02 | Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. III-IV | m3 | 31 |  |  |
| 1.9 | KNR-W 2-18 0109-01 | Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr.zewnętrznej 50 mm | m | 24 |  |  |
| 1.10 | KNR-W 2-19 0102-01 | Oznakowanie trasy rurociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego | m | 17,2 |  |  |
| 1.11 | KNNR 4 0122-03 | Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy skrzydełkowych domowych o śr. nominalnej 40 mm w rurociągach stalowych | kpl. | 1 |  |  |
| 1.12 | KNNR 4 0140-05 | Wodomierz skrzydełkowy Js-6,0 DN 25 | kpl. | 1 |  |  |
| 1.13 | KNNR 4 0130-05 | Zawory przelotowe instalacji wodociągowych z rur stalowych o śr. nominalnej 32 mm | szt. | 4 |  |  |
| 1.14 | KNNR 4 0130-05 | Filtr siatkowy instalacji wodociągowych z rur stalowych o śr. nominalnej 32mm | szt. | 1 |  |  |
| 1.15 | KNNR 4 0130-05 | Zawór zwrotny antyskażeniowy BA instalacji wodociągowych z rur stalowych o śr. nominalnej 32 mm | szt. | 1 |  |  |
| 1.16 | KNR-W 2-18 0802-01 | Podłączenie instalacji do sieci wodociągowej - nasady rurowe (opaski) na istniejących rurociągach De 110x2" | szt. | 1 |  |  |
| 1.17 | KNR-W 2-18 0704-01 | Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu PE, PEHD o śr.nominalnej 50 mm | 200m -1 prób. | 1 |  |  |
| 1.18 | KNR-W 2-18 0707-01 | Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o śr.nominalnej do 150 mm | odc.200m | 1 |  |  |
| 1.19 | KNR-W 2-18 0708-01 | Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej o śr. nominalnej do 150 mm | odc.200m | 1 |  |  |
|  | Razem |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Zewnętrzna kanalizacja sanitarna |  |  |  |  |
| 2.1 | KNR-W 2-01 0113-08 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych | km | 0,03 |  |  |
| 2.2 | KNR-W 2-01 0212-04 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.25 m3 na odkład w gruncie kat. III | m3 | 23 |  |  |
| 2.3 | KNR-W 2-01 0310-02 | Wykopy liniowe i szerokości 0.8-1.5 m pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznymkat. III-IV; głębokość do 1.5 m | m3 | 5 |  |  |
| 2.4 | KNR-W 2-01 0314-02 | Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głębokości do 3.0 m palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych kat. II-IV wraz z rozbiórką (szerokość do 1m) | m2 | 46 |  |  |
| 2.5 | KNR 2-11 0404-01 | Wykonanie podsypki ze żwiru lub pospółki o grubości 5 cm | m2 | 23 |  |  |
| 2.6 | KNR 2-11 0404-02 | Wykonanie podsypki ze żwiru lub pospółki - dodatek za każde dalsze 5 cm grubości Krotność=2 | m2 | 46 |  |  |
| 2.7 | KNR-W 2-01 0222-01 | Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość do 10 m w gruncie kat. I-III | m3 | 22 |  |  |
| 2.8 | KNR-W 2-01 0312-02 | Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1.5 m i szerokości 0.8-1.5 m; kat. gr. III-IV | m3 | 4 |  |  |
| 2.9 | KNR 2-01 0236-02 | Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. III-IV | m3 | 28 |  |  |
| 2.10 | KNR-W 2-18 0517-0101 | Studzienki kanalizacyjne o średnicy 315- 425 mm z zamknięciem stożkiem betonowym,kinetą z PE i pokrywą żeliwną na stożek betonowy | szt. | 1 |  |  |
| 2.11 | KNR-W 2-18 0408-02 | Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm - rura SN8 | m | 22,9 |  |  |
| 2.12 | KNR 2-18 0804-01 | Próba szczelności kanałów rurowych o śr.nom. 150 mm | m | 22,9 |  |  |
|  | Razem |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Zewnętrzna kanalizacja deszczowa |  |  |  |  |
| 3.1 | KNR-W 2-01 0113-08 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych | km | 0,08 |  |  |
| 3.2 | KNR-W 2-01 0212-04 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.25 m3 na odkład w gruncie kat. III | m3 | 77 |  |  |
| 3.3 | KNR-W 2-01 0310-02 | Wykopy liniowe i szerokości 0.8-1.5 m pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznymkat. III-IV; głębokość do 1.5 m | m3 | 20 |  |  |
| 3.4 | KNR-W 2-01 0314-02 | Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głębokości do 3.0 m palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych kat. II-IV wraz z rozbiórką (szerokość do 1m) | m2 | 190 |  |  |
| 3.5 | KNR 2-11 0404-01 | Wykonanie podsypki ze żwiru lub pospółki o grubości 5 cm | m2 | 75 |  |  |
| 3.6 | KNR 2-11 0404-02 | Wykonanie podsypki ze żwiru lub pospółki - dodatek za każde dalsze 5 cm grubości Krotność=2 | m2 | 150 |  |  |
| 3.7 | KNR-W 2-01 0222-01 | Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość do 10 m w gruncie kat. I-III | m3 | 74 |  |  |
| 3.8 | KNR-W 2-01 0312-02 | Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1.5 m i szerokości 0.8-1.5 m; kat. gr. III-IV | m3 | 18 |  |  |
| 3.9 | KNR 2-01 0236-02 | Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. III-IV | m3 | 92 |  |  |
| 3.10 | KNNR 6 0802-0100 | Ręczne rozebranie nawierzchni z tłucznia o grubości 15 cm oraz odtworzenie nawierzchni drogowej | m2 | 15 |  |  |
| 3.11 | KNR-W 2-18 0408-02 | Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm | m | 62 |  |  |
| 3.12 | KNR-W 2-18 0408-04 | Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm | m | 12,7 |  |  |
| 3.13 | KNR 2-18 0625-02 | Studzienki ściekowe z gotowych elementów betonowe o śr. 500 mm z osadnikiem bez syfonu | szt. | 2 |  |  |
| 3.14 | KNR 2-31 0403-05 | Analogia - odwodnienie liniowe D=15cm | m | 8,6 |  |  |
| 3.15 | KNR 2-31 0403-05 | Analogia - odwodnienie liniowe D=20cm | m | 4,3 |  |  |
| 3.16 | KNR-W 2-18 0513-03 | Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie o głębok. 3m | studnia | 1 |  |  |
| 3.17 | KNR 2-18 0804-01 | Próba szczelności kanałów rurowych o śr.nom. 150 mm | m | 62 |  |  |
| 3.18 | KNR 2-18 0804-03 | Próba szczelności kanałów rurowych o śr.nom. 200 mm | m | 12,7 |  |  |
|  | Razem |  |  |  |  |  |